## REKAP UTAMA
REKAPITULASI BIAYA KESELURUHAN
PROYEK |  | : | RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TIMUR
LOKASI |  | : | JL. DIPONEGORO NO.98 SURABAYA
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN ARSITEKTUR, INTERIOR DAN ME LANTAI 1 DAN LANTAI 2
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SUB TOTAL HARGA | TOTAL HARGA
|  |  |  | (RP) | (RP)
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL DAN BONGKARAN |  |  |  | 0
B. | PEKERJAAN SMKKK |  |  |  | 0
C. | PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN SARANA LUAR |  |  |  | 0
I. | PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 1 |  |  |  | 0
| I.B. | PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 1 |  | 0
| I.C. | PEKERJAAN CEILING LANTAI 1 |  | 0
| I.D. | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI 1 |  | 0
II. | PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 2 |  |  |  | 0
| II.B. | PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 2 |  | 0
| II.C. | PEKERJAAN CEILING LANTAI 2 |  | 0
| II.D. | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI 2 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
PPN. 11% |  |  |  |  | 0
GRAND TOTAL |  |  |  |  | 0
DIBULATKAN |  |  |  |  | 0

## PERSIAPAN
BILL OF QUANTITY (BQ)
RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TIMUR
JL. DIPONEGORO NO. 98 SURABAYA
PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL DAN BONGKARAN
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[5 empty] | ( Rp) | ( Rp )
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL DAN BONGKARAN
A. 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL
1 | Pengukuran (Seeting out seluruh ruangan) |  | m' | 64 |  |  | Ex. | Manual
2 | Pembuatan Direksi Keet/Kantor Proyek dan Gudang Alat uk 4x8 m |  | m2 | 32 |  |  | Ex. | Manual
3 | Listrik & Air kerja selama pekerjaan berlangsung |  | bln | 3 |  |  | Ex. | Sewa
4 | Keamanan selama pekerjaan berlangsung (Banner Pengaman) |  | bln | 3 |  |  | Ex. | Selama pek. Berlangsung
5 | Pek Administrasi, Dokumentasi Pelaksanaan & Shop Drawing |  | bln | 3 |  |  | Ex. | Selama pek. Berlangsung
6 | Scaffolding/Perancah |  | m2 | 450 |  |  | Ex. | Sewa
7 | Mobilisasi dan Demobilisasi Alat (selama pekerjaan berlangsung) |  | bln | 3 |  |  | Ex. | Selama pek. Berlangsung
8 | Pembersihan harian selama pekerjaan berlangsung |  | bln | 3 |  |  | Ex. | Selama pek. Berlangsung
9 | Buang Bekas Bongkaran ke luar lokasi bangunan |  | angkut | 5 |  |  | Ex. | Selama pek. Berlangsung
SUB TOTAL - A.1. PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL :
A.2 | PEKERJAAN BONGKARAN
1 | BONGKARAN LANTAI 1
| Bongkar Dinding Bata dan Keramik, (Area Toilet) |  | m2 | 56.89 |  |  | Ex. | Manual
| Bongkar Lantai Keramik Existing |  | m2 | 486.33 |  |  | Ex. | Manual
| Bongkar Plafond + Instalasi Existing |  | m2 | 359 |  |  | Ex. | Manual
| Bongkar Dinding Existing |  | m2 | 147.3 |  |  | Ex. | Manual
2 | BONGKARAN LANTAI 2
| Bongkar Dinding Keramik, (Area Toilet) |  | m2 | 46.27 |  |  | Ex. | Manual
| Bongkar Lantai Keramik Existing |  | m2 | 414.73 |  |  | Ex. | Manual
| Bongkar Plafond + Instalasi Existing |  | m2 | 438 |  |  | Ex. | Manual
| Bongkar Dinding Existing |  | m2 | 198.18 |  |  | Ex. | Manual
| Bongkar Railing Tangga Existing (Lantai 1 s/d Lantai 4) |  | m' | 66.4 |  |  | Ex. | Manual
SUB TOTAL - A.2. PEKERJAAN BONGKARAN :
TOTAL - A. PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL DAN BONGKARAN :

## SMK3
BILL OF QUANTITY (BQ)
RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TIMUR
JL. DIPONEGORO NO. 98 SURABAYA
PEKERJAAN SMKKK
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[5 empty] | ( Rp) | ( Rp )
B. | PEKERJAAN SMKKK
B.1. | SOSIALISASI DAN PROMOSI K3, Meliputi :
1 | Spanduk (banner) (Penggunaan APD, Bahaya Pekerjaan, Dilarang masuk bagi yang tdk berkepentingan, dll) |  | lbr | 5 |  |  | Ex. | Custom Made
2 | Poster K3 (Peraturan Keselamatan di Proyek) |  | lbr | 5 |  |  | Ex. | Custom Made
3 | Papan Informasi K3 |  | bh | 1 |  |  | Ex. | Custom Made
B.2. | ALAT PELINDUNG KERJA, Meliputi :
1 | Jaring Pengaman (Safety Net) |  | roll | 1
2 | Body harness |  | bh | 3
3 | Pembatas Area (Restricted Area) |  | roll | 1
B.3. | ALAT PELINDUNG DIRI, Meliputi :
1 | Topi Pelindung (Safety Helmet) |  | bh | 30
2 | Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker bedah) |  | box | 35
3 | Sarung Tangan (Safety Gloves) |  | psg | 100
4 | Rompi Keselamatan ( Safety vest) |  | bh | 30
B.4. | ASURANSI DAN PERIJINAN, Meliputi :
1 | Asuransi Tenaga Kerja, untuk Tenaga Harian Proyek. |  | ls | 1
B.5. | PERSONIL K3, Meliputi :
1 | Ahli K3 |  | org | 1
B.6. | FASILITAS SARANA KESEHATAN, Meliputi :
1 | Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, dll) |  | set | 1
B.7. | LAIN-LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RESIKO K3, Meliputi :
1 | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ; 10 kg |  | bh | 3
TOTAL - B. PEKERJAAN SMKKK :

## REKAP LT,1
REKAPITULASI BIAYA
PROYEK |  | : | RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TIMUR
LOKASI |  | : | JL. DIPONEGORO NO. 98 SURABAYA
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 1
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SUB TOTAL HARGA | TOTAL HARGA
|  |  |  | (RP) | (RP)
I.B |  | PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 1 |  |  | 0
|  | I.B.1 | RUANG LOBBY, SIRKULASI DAN ENTERANCE | 0
|  | I.B.2 | RUANG PELAYANAN | 0
|  | I.B.3 | RUANG TUNGGU | 0
|  | I.B.4 | RUANG MEETING 1 DAN 2 | 0
|  | I.B.5 | RUANG MUSHOLA, RUANG ARSIP DAN RUANG SERVICE | 0
|  | I.B.6 | AREA KM/WC LANTAI 1 | 0
|  | I.B.7 | RUANG COWORKING SPACE - 1 | 0
|  | I.B.8 | RUANG COWORKING SPACE - 2 | 0
|  | I.B.9 | RUANG KOPERASI | 0
I.C |  | PEKERJAAN CEILING LANTAI 1 |  |  | 0
I.D |  | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI 1 |  |  | 0
|  | I.D.1 | INSTALASI PENERANGAN LANTAI 1 | 0
|  | I.D.2 | INSTALASI PENERANGAN PAGAR | 0
|  | I.D.3 | PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 1 | 0
|  | I.D.4 | INSTALASI TELEPON LANTAI 1 | 0
|  | I.D.5 | INSTALASI KABEL DATA LANTAI 1 | 0
|  | I.D.6 | INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 1 | 0
|  | I.D.7 | INSTALASI MATV LANTAI 1 | 0
|  | I.D.8 | INSTALASI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 1 | 0
|  | I.D.9 | PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI 1 | 0
|  | I.D.10 | PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 1 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## INT-ME LT.1
BILL OF QUANTITY (BQ)
RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TIMUR
JL. DIPONEGORO NO. 98 SURABAYA
PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 1
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[6 empty] | ( Rp) | ( Rp )
I.B | PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 1
I.B.1 | RUANG LOBBY, SIRKULASI DAN ENTERANCE | Kode
1 | Roman Granit GTA332733R dbatiq parang 30x30 cm | ( F1 ) |  | m2 | 12 |  |  | Ex. | Roman Granit
2 | Parquet : e.g. Grace Wood Kalimantan Golden Rosewood | ( F3 ) |  | m2 | 10 |  |  | Ex. | Grace Wood
3 | Homogeneous tile (Glossy) 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 161.15 |  |  | Ex. | Indogress
4 | Homogeneous tile (Matt) 60x60 cm e.g. Indogress area Main Enterance dan Side Entrance | ( F6 ) |  | m2 | 158 |  |  | Ex. | Indogress
5 | Border e.g. Roman granit dCardana Graphite Grande 120x60 cm |  |  | m2 | 3 |  |  | Ex. | Roman Granit
6 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress area tangga utama | ( F4 ) |  | m2 | 21.5 |  |  | Ex. | Indogress
7 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 36.6 |  |  | Ex. | Starwall
8 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 89 |  |  | Ex. | Dulux
9 | Plywood fin. HPL TACO TH-1216-FC (Zurich Elm) + nat alumunium. Cover Box Hydrant (pintu kamlufase) | ( W6 ) |  | m2 | 2.52 |  |  | Ex. | Taco
10 | Plywood fin. HPL TACO TH-1216-FC (Zurich Elm) + nat alumunium. Cover Box R.Panel (pintu kamlufase) | ( W6 ) |  | m2 | 2.24 |  |  | Ex. | Taco
11 | Plywood fin. HPL TACO TH-1216-FC (Zurich Elm) + nat alumunium. Cover Dinding Lift | ( W6 ) |  | m2 | 4 |  |  | Ex. | Taco
12 | MDF 9mm laser cuting Motif Logo JR fin. Cat duco serbuk gold. Backing Acrylic Satin 2mm + Acrylic 3 mm untuk rangka busur |  |  | m2 | 21 |  |  | Ex. | Custom Made
13 | Logo jasa Raharja + Tulisan 'JASA RAHARJA' bahan stainless gold mirror |  |  | bh | 1 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
14 | Back drop Panel Plywood lapis HPL e.g. Taco TH-887-JG (Milky Ramone Gloss) + rangka besi hollow 4x4 cm tebal 1,2 mm | ( W4 )(P6) |  | m2 | 45 |  |  | Ex. | Taco
15 | Door Type D.3 (R.Barang/ bawah tangga) | (D3)
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 5.3 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL ex. Taco motif kayu, Lengkap dengan Accessories. |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
16 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board (bawah tangga) | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 1.5 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 1.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
17 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 3 |  |  | Ex. | Dulux
18 | Floor Border U Channel Parquette |  |  | m1 | 13 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
19 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 103 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
20 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 42 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - I.B.1. RUANG LOBBY, SIRKULASI DAN ENTERANCE :
I.B.2 | RUANG PELAYANAN | Kode
1 | Vinyl : e.g. Vinyl Taco Wood Series Parma Oak (TV-004) | ( F2 ) |  | m2 | 30.8 |  |  | Ex. | Taco
2 | HPL TACO TH-1244-SL (Smoke Canty) + Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W2 ) |  | m2 | 43.5 |  |  | Ex. | Starwall
3 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 40.5 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 40.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | List Stainless 1 cm untuk border HPL dan Wall Papper |  |  | m1 | 29 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Floor Border U Channel Vinyl |  |  | m1 | 8 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 23 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 17 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - I.B.2. RUANG PELAYANAN :
I.B.3 | RUANG TUNGGU | Kode
1 | Homogenius tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 13.5 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 5 |  |  | Ex. | Dulux
3 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - I.B.3. RUANG TUNGGU :
I.B.4 | RUANG MEETING 1 DAN 2 | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 52 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 13 |  |  | Ex. | Starwall
3 | Pek. Back drop plywood 9 mm + MDF 3 mm + e.g. HPL TACO TH-103-AA NATURAL BEECH) samping kaca jendela | ( W5 ) |  | m2 | 9 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Pek. Back drop Plywood lapis HPL ex. Taco dibelakang glasstone board |  |  | m2 | 9 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Pek. Glassboard kaca Glastone roxy glass warna kehijauan ex. Himalaya 6 mm |  |  | m2 | 4 |  |  | Ex. | Himalaya
6 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 30 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 15 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Partisi Lipat ex. Nubon Panel Type NP-65
MDF Board 12mm Fin. HPL TACO, Tebal Panel 65mm, Tempered Glass 10mm, Filter Rockwool 40 kg/m3, Profile Panel Alumunium NA Frame Hollow, Track & Runner R200, Induction Stacking 1 Panel 2 Roda. Include Sound Barrier, Box Panel, Pintu Box dan Wicked Door.
| - R. Meeting 1 dan R. Meeting 2 | ( P3 ) |  | m2 | 58 |  |  | Ex. | Nubon
Total - I.B.4. RUANG MEETING 1 DAN 2 :
I.B.5 | RUANG MUSHOLA, RUANG ARSIP DAN RUANG SERVICE | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 35.5 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress area tangga Service | ( F4 ) |  | m2 | 21.5 |  |  | Ex. | Indogress
3 | Karpet Mushola (Roll) lebar border 150 mm tebal 16 mm |  |  | m2 | 7 |  |  | Ex. | Custom
4 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 121.8 |  |  | Ex. | Dulux
5 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 8.01 |  |  | Ex. | YKK
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum, Suport dll |  |  | m2 | 8.01 |  |  | Ex. | Dekson
6 | Door Type D.3 | ( D3 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 21.2 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL ex. Taco motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 4 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 4 |  |  | Ex. | Dekson
7 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 43.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Melamine |  |  | m1 | 43.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
9 | Perbaikan dinding di atas bongkaran Pintu
| - Pasangan Dinding Bata Ringan ad.Semen Instan t=10 cm ( di atas pintu) |  |  | m2 | 1.08 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Balok praktis 10 x 15 cm |  |  | m1 | 1.8 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Plesteran Dinding 1PC : 4 Psr tebal 20 mm |  |  | m2 | 2.16 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Acian |  |  | m2 | 2.16 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - I.B.5. RUANG MUSHOLA, R. ARSIP DAN R. SERVICE :
I.B.6 | AREA KM/WC LANTAI 1 | Kode
1 | Homogeneous Tile (Matt) 600 X 600 mm e.g. Roman Granit | ( F5 ) |  | m2 | 30 |  |  | Ex. | Roman Granit
2 | Homogeneous Tile 300 X 600 mm ex. Roman | ( W8 ) |  | m2 | 66 |  |  | Ex. | Roman
3 | Penebalan dinding urinoir dan toping Granit black gold galaxy |  |  | m2 | 7.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Tanggulan dinding bata t=10cm, tinggi = 30 cm |  |  | m' | 1 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Grille Pipa Stainless steel tempat wudhu |  |  | m' | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 30 |  |  | Ex. | Dulux
7 | Pekerjaan Beton Wastafel + Granit black gold galaxy |  |  | m' | 3 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Partisi Cubicle Kaca Tempered T=12 mm, rangka Pipa aluminium include asesories,.ex Spektra, sesuai spesifikasi dan gambar |  |  | m' | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
9 | Shower Set Toto TX 471 SVN |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
10 | Closet Duduk Toto type CW 630J/ TC 2825SJ (Cover) |  |  | unit | 4 |  |  | Ex. | Toto
11 | Hand Spray Toto type TX 403SMCRB (Shower Spray Closet) |  |  | unit | 4 |  |  | Ex. | Toto
12 | Paper Holder Toto TX 720ACRB |  |  | unit | 4 |  |  | Ex. | Toto
13 | Robe Hook Toto type TS 118WSB |  |  | unit | 4 |  |  | Ex. | Toto
14 | Wastafel ex. Toto type LW 639CJ + Kran Toto type TX 109LRR |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
15 | Urinal Toto type UW 447 JNM (Moslem type) + TX 501U |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
16 | Divider Urinal Toto type A100 |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
17 | Corner Soap Basket Toto type TX 2AV1B |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
18 | Floor Drain Toto type TX 1DBV1 |  |  | unit | 9 |  |  | Ex. | Toto
19 | Cermin 5 mm bevel diatas wastafel uk. 800x1200 mm |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
20 | Kran tembok Toto T23BQ13N |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
21 | Toilet Paper Dispenser Kimberly Clark 4944 |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Kimberly Clark, Livi
22 | Door Type D.4 Area Depan KM/WC | ( D4 )
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m1 | 15.9 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 3 |  |  | Ex. | Dekson
21 | Door Type D.4A Area Dalam KM/WC | ( D4A )
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m1 | 10.6 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
22 | Parapet Plywood fin. HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Jendela KM/WC |  |  | m2 | 1.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
24 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 10 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
25 | Bonkaran dan pasangan
| - Bongkar Dinding |  |  | m2 | 15
| - Bongkar Kloset dan washtafel |  |  | ttk | 4
| - Pasangan Dinding Bata Ringan Baru ad.Semen Instan t=10 cm |  |  | m2 | 3
| - Pasangan Dinding Bata Ringan ad.Semen Instan t=10 cm ( di atas pintu) |  |  | m2 | 2.7
| - Balok praktis 10 x 15 cm |  |  | m1 | 1.2
| - Plesteran Dinding 1PC : 4 Psr tebal 20 mm |  |  | m2 | 11.4
| - Acian |  |  | m2 | 5.4
Total - I.B.6. AREA KM/WC LANTAI 1 :
I.B.7 | RUANG COWORKING SPACE - 1 | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 30 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 9 |  |  | Ex. | Starwall
3 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 6 |  |  | Ex. | Dulux
4 | Shadow line U Channel Partisi Atas |  |  | m1 | 22 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 9 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - I.B.7. RUANG COWORKING SPACE - 1 :
I.B.8 | RUANG COWORKING SPACE - 2 | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 45 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 40 |  |  | Ex. | Dulux
3 | Shadow line U Channel Partisi Atas dan Bawah |  |  | m1 | 25 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 15 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Partisi Lipat ex. Nubon Panel Type NP-65
MDF Board 12mm Fin. HPL TACO, Tebal Panel 65mm, Tempered Glass 10mm, Filter Rockwool 40 kg/m3, Profile Panel Alumunium NA Frame Hollow, Track & Runner R200, Induction Stacking 1 Panel 2 Roda. Include Sound Barrier, Box Panel, Pintu Box dan Wicked Door.
| - Coworking Space-2 | ( P3 ) |  | m2 | 45 |  |  | Ex. | Nubon
Total - I.B.8. RUANG COWORKING SPACE - 2 :
I.B.9 | RUANG KOPERASI | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 35 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 17.46 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 17.46 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
3 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 45 |  |  | Ex. | Dulux
4 | Door Type D.3 | ( D3 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 5.3 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL ex. Taco motif kayu, Lengkap dengan Accessories. |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
5 | Shadow line U Channel Partisi Atas dan Bawah |  |  | m1 | 17 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 17 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - I.B.9. RUANG KOPERASI :
I.C | PEKERJAAN CEILING LANTAI 1
1 | Pemasangan Ceiling Drop | (C3)
| - Pemasangan Ceiling Datar, Gypsum Rangka Hollow + Acrylic susu 5 mm |  |  | m2 | 10 |  |  | Ex. | Jayaboard
| - Pemasangan Ceiling Up H=200mm, Gypsum Rangka Hollow |  |  | m1 | 18.6 |  |  | Ex. | Jayaboard
| - Paint Finish e.g Dulux Pentalite Brilliant White |  |  | m2 | 36 |  |  | Ex. | Dulux
2 | Pemasangan Acoustic Ceiling include Frame dan Wall Angle | (C1) |  | m2 | 327 |  |  | Ex. | Armstrong
3 | Pek. Gypsum Water Resisstance (WR) 9 mm ex. Jayaboard, include Frame dan rangka metal furing medium (area toilet) | (C4) |  | m2 | 22 |  |  | Ex. | Jayaboard
4 | Roller Blind Sharppoint SP2600-2 WHITE-WHITE |  |  | m2 | 98.25 |  |  | Ex. | Sharppoint
5 | Pemasangan Kuf Roller blind |  |  | m1 | 40 |  |  | Ex. | Jayaboard
Total - I.C. PEKERJAAN CEILING LANTAI 1 :
I.D. | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI 1:
I.D.1 | INSTALASI PENERANGAN LANTAI 1
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Penerangan lengkap dengan accessories yang diperlukan sesuai gambar dan spesifikasi teknis, sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Instalasi Penerangan ( kabel NYM 3 x 2,5 mm ) |  |  | ttk | 59 |  |  | Ex. | Supreme
2 | 20 W Downlight LED Smartbrigth |  |  | bh | 19 |  |  | Ex. | Philips
3 | LED TL 2 x 18 Watt 1200 mm Type RM |  |  | bh | 35 |  |  | Ex. | Teckaline, Megaversal
4 | LED TL T5 1 x 36 watt untuk backdrop |  |  | bh | 20 |  |  | Ex. | Teckaline, Megaversal
5 | LED Light Strip 10 W / m ( 1roll : 5 meter + 1 adaptor ) |  |  | roll | 20 |  |  | Ex. | Philips
6 | Saklar Single "Panasonic" 13 Amp |  |  | bh | 5 |  |  | Ex. | Panasonic
7 | Saklar Double "Panasonic" 13 Amp |  |  | bh | 5 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - I.D.1. INSTALASI PENERANGAN LANTAI 1 :
I.D.2 | INSTALASI PENERANGAN PAGAR
1 | Instalasi Penerangan ( kabel NYM 3 x 2,5 mm ) |  |  | ttk | 11 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Lampu Baret LED 20 Watt (kolom pagar) |  |  | bh | 8 |  |  | Ex. | Philips
3 | Lampu Sorot 50 Watt |  |  | bh | 1 |  |  | Ex. | Philips
4 | Lampu LED T5 20 Watt |  |  | roll | 2 |  |  | Ex. | Philips
5 | Saklar Double "Panasonic" 13 Amp |  |  | bh | 1 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - I.D.2. INSTALASI PENERANGAN PAGAR :
I.D.3 | PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 1
Pengadaan Dan Pemasangan Panel Power
1 | Panel Lantai 1 |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | JFTA Panel
Pengadaan Dan Pemasangan Panel Power
2 | Instalasi Kabel Feeder 4 x 16mm2 ke PUTR Panel existing |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Supreme
Total - I.D.3. PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 1 :
I.D.4 | INSTALASI TELEPON LANTAI 1
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Telepon 2-pairs + conduit dari key/PABX sampai ke titik Outlet Telepon sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Pemasangan Instalasi Telepon (2-pairs ex Panduit) + conduit PVC |  |  | ttk | 4 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Unit Telepon, ex Panasonic |  |  | bh | 4 |  |  | Ex. | Panasonic
3 | Faceplate Telepon, ex Panasonic |  |  | bh | 4 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - I.D.4. INSTALASI TELEPON LANTAI 1 :
I.D.5 | INSTALASI KABEL DATA LANTAI 1
Pekerjaan meliputi pengadaan dan pemasangan instalsi Kabel LAN "panduit" Cat-6, included pipa conduit floorduct dan conduit kabel dari titik Outlet sampai ke Terminal Port di Ruang Server. Termasuk Kabel UTP untuk connecting ke masing-masing komputer
Inst. Kabel Data (Mj-kerja/work station) Panduit (8-pairs x 0,6mm) Cat-6 + Conduit EGA, lengkap dengan terminal criemp :
1 | Instalasi Kabel Data + Outlet RG-45 + Conduit |  |  | ttk | 4 |  |  | Ex. | Panduit
2 | Instalasi UTP Patch core @ 8-pairs x 0,6mm + Criemp 2bh |  |  | set | 4 |  |  | Ex. | Panduit
3 | Faceplate LAN |  |  | bh | 4 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - I.D.5. INSTALASI KABEL DATA LANTAI 1 :
I.D.6 | INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 1
1 | Instalasi Stop Kontak |  |  | ttk | 27 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Stop Kontak 13A |  |  | bh | 27 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - I.D.6. INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 1 :
I.D.7 | INSTALASI MATV LANTAI 1
Pengadaan dan pemasangan Instalasi MATV sampai ke titik MATV lengkap dengan accessories yang diperlukan sesuai gambar dan spesifikasi teknis, sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Instalasi MATV + conduit EGA 5/8 |  |  | ttk | 4 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Faceplate MATV, ex Panasonic |  |  | bh | 4 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - I.D.7. INSTALASI MATV LANTAI 1 :
I.D.8 | INSTALASI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 1
Pengadaan dan Pemasangan system Tata Suara dan Fire Alarm lengkap dengan accessories yang diperlukan sesuai gambar dan spesifikasi teknis, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik.
A | PERALATAN UTAMA
1 | MCP - FA ( Master Control Panel Fire Alarm ) kap 1 loop termasuk Repeat Panel, Nicad Battery + Charger |  |  | Unit | 1 |  |  | Ex. | Teletek Electronics
2 | Peralatan Utama Tata suara lengkap : |  |  | lot | 1 |  |  | Ex. | Norden
Power Amplifier 240 W/100/70/Volt
Auto / Manual Emergency Panel
System Manager (Matirx System)
Monitor Panel
Relay Control
DVD /CD/MP3 Player + Radio Tuner
Paging Microphone & Chime Tone + Key Pad
Fireman Mic (Ruang Kontrol)
UPS 1 KVA back up standby 4 jam
Main Distribution Frame (MDF - TS)
Cabinet rack included accessories
3 | Pengkabelan utama Sistem Fire Alarm |  |  | lot | 1 |  |  | Ex. | Taisin (FRC Kabel)
4 | Pengkabelan utama Sistem Tata suara |  |  | lot | 1 |  |  | Ex. | Supreme
5 | Terminal Box Fire alam |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Lokal
6 | Terminal Box Tata Suara |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Lokal
B | PEKERJAAN PENGADAAN DAN INSTALASI LANTAI 1
1 | Pengadaan dan pemasangan smoke Detector |  |  | unit | 11 |  |  | Ex. | Teletek Electronics
2 | Pengadaan dan pemasangan Ceiling Speaker 3 watt serta Volume kontrol |  |  | unit | 6 |  |  | Ex. | Norden
3 | Instalasi Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2 + Pipa Hi Conduit dia 20 |  |  | titik | 11 |  |  | Ex. | Supreme
4 | Instalasi Kabel NYA 2 x 1,5 mm2 + Pipa Hi Conduit dia 20 |  |  | titik | 6 |  |  | Ex. | Supreme
Total - I.D.8. INSTALASI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 1 :
I.D.9 | PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI 1
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bidang Tata Udara, lengkap dengan accessories yang diperlukan, sesuai spesifikasi teknis dan gambar perencanaan, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik.
A | PEKERJAAN UNIT DAN INSTALASI AC LANTAI 1
1 | PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT AC INDOR VRF LT. 1
1.1 | IU.1.L1/AREA CO-WORKING |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @30.700 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.2 | IU.2.L1/AREA CO-WORKING |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @30.700 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.3 | IU.3.L1/AREA TUNGGU |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @38.200 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.4 | IU.4.L1/AREA KORIDOR |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @38.200 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.5 | IU.5.L1/AREA KORIDOR |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @38.200 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.6 | IU.6.L1/RUANG MEETING 1 |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @30.700 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.7 | IU.7.L1/RUANG MEETING 2 |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @30.700 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.8 | IU.8.L1/LOBBY LIFT |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @12.300 Btu/h
- Wall Mounted
1.9 | IU.9.L1/RUANG PELAYANAN |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @30.700 Btu/h
- Wall Mounted
1.10 | IU.10.L1/MUSHOLA |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @9.600 Btu/h
- Wall Mounted
2 | PEK. PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI REFRIGERANT LT. 1
| - dia 9,52 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | Denji
| - dia 12,7 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | Denji
| - dia 15,88 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Denji
| - dia 19,05 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Denji
3 | PEK. PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI PIPA DRAIN LT. 1
| - dia 25 |  |  | m' | 60 |  |  | Ex. | Rucika
B | PEKERJAAN FAN LANTAI 1
1 | PEK. PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT FAN LT. 1
1.1 | EAF.L1-1 & EAF.L1-2 |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @150 cfm / Ceiling Mount Propeller
1.2 | EAF.L1-3 s/d EAF.L1-6 |  |  | unit | 4 |  |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @200 cfm / Ceiling Mount Propeller
Total - I.D.9. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI 1 :
I.D.10 | PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 1
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Plumbing lengkap dengan alat bantu dan accessories yang diperlukan sesuai gambar dan spesifikasi teknis, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik.
1 | Pipa PPR Air Bersih dia - 32 |  |  | m' | 10 |  |  | Ex. | SD
2 | Pipa PPR Air Bersih dia - 25 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | SD
3 | Pipa PPR Air Bersih dia - 15 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | SD
4 | Gate Valve dia - 25 |  |  | bh | 10 |  |  | Ex. | Kitz
5 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 100 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Rucika
6 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 80 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Rucika
7 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 65 |  |  | m' | 6 |  |  | Ex. | Rucika
8 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 50 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | Rucika
9 | Pipa PVC klass D Venting dia - 25 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | Rucika
10 | FCO dia - 100 |  |  | bh | 10 |  |  | Ex. | Antasan
11 | FCO dia - 80 |  |  | bh | 8 |  |  | Ex. | Antasan
12 | FCO dia - 50 |  |  | bh | 2 |  |  | Ex. | Antasan
Total - I.D.10. PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 1 :

## REKAP LT.2
REKAPITULASI BIAYA
PROYEK |  | : | RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TIMUR
LOKASI |  | : | JL. DIPONEGORO NO. 98 SURABAYA
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 2
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SUB TOTAL HARGA | TOTAL HARGA
|  |  |  | (RP) | (RP)
II.B |  | PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 2 |  |  | 0
|  | II.B.1 | LOBBY LIFT LT. 2 | 0
|  | II.B.2 | RUANG STAFF | 0
|  | II.B.3 | AREA KOLABORASI | 0
|  | II.B.4 | RUANG KEPALA CABANG | 0
|  | II.B.5 | KM/WC KEPALA CABANG | 0
|  | II.B.6 | RUANG SERVER DAN LAKTASI | 0
|  | II.B.7 | RUANG MUSHOLA | 0
|  | II.B.8 | DAPUR DAN RUANG SERVICE | 0
|  | II.B.9 | KM/WC DAN RUANG WUDHU | 0
|  | II.B.10 | RUANG MAKAN | 0
II.C |  | PEKERJAAN CEILING LANTAI 2 |  |  | 0
II.D |  | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI 2 |  |  | 0
|  | II.D.1 | INSTALASI PENERANGAN LANTAI 2 | 0
|  | II.D.2 | PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 2 | 0
|  | II.D.3 | INSTALASI TELEPON LANTAI 2 | 0
|  | II.D.4 | INSTALASI KABEL DATA LANTAI 2 | 0
|  | II.D.5 | INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 2 | 0
|  | II.D.6 | INSTALASI MATV LANTAI 2 | 0
|  | II.D.7 | INSTALASI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 2 | 0
|  | II.D.8 | PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI 2 | 0
|  | II.D.9 | PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 2 | 0
|  | II.D.10 | PEKERJAAN AKSES KONTROL LANTAI 2 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## INT-ME LT,2
BILL OF QUANTITY (BQ)
RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TIMUR
JL. DIPONEGORO NO. 98 SURABAYA
PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 2
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[6 empty] | ( Rp) | ( Rp )
II.B | PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 2
II.B.1 | LOBBY LIFT LT. 2 | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 23.1 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress area tangga utama | ( F4 ) |  | m2 | 21.5 |  |  | Ex. | Indogress
3 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 3.3 |  |  | Ex. | Starwall
4 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 72 |  |  | Ex. | Dulux
5 | Plywood fin. HPL TACO TH-1216-FC (Zurich Elm) + nat alumunium. Cover Box Hydrant (pintu kamlufase) | ( W6 ) |  | m2 | 2.52 |  |  | Ex. | Taco
6 | Plywood fin. HPL TACO TH-1216-FC (Zurich Elm) + nat alumunium. Cover Box R.Panel (pintu kamlufase) | ( W6 ) |  | m2 | 2.24 |  |  | Ex. | Taco
7 | Plywood fin. HPL TACO TH-1216-FC (Zurich Elm) + nat alumunium. Cover Dinding Lift | ( W6 ) |  | m2 | 4 |  |  | Ex. | Taco
8 | Partition Glass + Frame Alumunium | ( P.1A )
| - 8 mm THK Clear + sandblast |  |  | m2 | 17.162 |  |  | Ex. | Asahimas
| - Alumunium 4'' ex. YKK powder coating hitam |  |  | m1 | 47.55 |  |  | Ex. | YKK
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | m2 | 17.162 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
9 | Door Type D.1 | ( D1 )
| - Pintu Frame Alumunium (ex. YKK) Powder coating + Kaca 8 mm (sandblast), Lengkap dengan Accessories dan material support lainnya termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | YKK
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
10 | Shadow line U Channel Plafond tas |  |  | m1 | 31 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
11 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Melamine |  |  | m1 | 20 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.1. LOBBY LIFT LT. 2 :
II.B.2 | RUANG STAFF | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 181.65 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 68.4 |  |  | Ex. | Starwall
3 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 137 |  |  | Ex. | Dulux
4 | Plywood finish HPL CARTA CT-5480-T (FLAXEN PEAR) cover dinding Void | ( W7 ) |  | m2 | 53.34 |  |  | Ex. | Carta
5 | Nat cat duco hitam 1 cm, variasi HPL cover dinding Void |  |  | m1 | 221 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board tinggi= 800 mm | ( P2a )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 2.925 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 2.925 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 15.45 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 15.45 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Door Type D.3 | ( D3 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 5.3 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL ex. Taco motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
9 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 77 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
10 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Melamine |  |  | m1 | 77 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.2. RUANG STAFF :
II.B.3 | AREA KOLABORASI | Kode
1 | Vinyl : e.g. Vinyl Taco Wood Series Parma Oak (TV-004) | ( F2 ) |  | m2 | 34 |  |  | Ex. | Taco
2 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 48 |  |  | Ex. | Dulux
3 | Floor Border U Channel Vinyl |  |  | m1 | 4 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 25 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 20 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.3. AREA KOLABORASI :
II.B.4 | RUANG KEPALA CABANG | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 45 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 42 |  |  | Ex. | Starwall
3 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 23 |  |  | Ex. | Dulux
4 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 5 |  |  | Ex. | Taco
(lebar 150mm tebal 60 mm)
5 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board Parapet Tinggi=800 mm
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 5 |  |  | Ex. | Jaya Board
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
6 | Partition Clear Tempered Glass + Sanblast | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass |  |  | m2 | 3.8 |  |  | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 6 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | m2 | 3.8 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 39 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 39 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Pek. Back drop plywood 9 mm + MDF 3 mm + e.g. HPL TACO TH-103-AA (Natural Beech) samping kaca jendela | ( W5 ) (P4) |  | m2 | 9.8 |  |  | Ex. | Taco
9 | Door Type D.2 (Frameless) + Sunblast | ( D2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass |  |  | m2 | 2.2 |  |  | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 |  |  | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting, Floor hinge, Aksesories dan material support lainnya |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
10 | Shadow line U Channel Partisi Atas |  |  | m1 | 22 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
11 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 20 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.4. RUANG KEPALA CABANG :
II.B.5 | KM/WC KEPALA CABANG | Kode
1 | Homogeneous Tile (Matt) 600 X 600 mm e.g. Roman Granit | ( F5 ) |  | m2 | 3.5 |  |  | Ex. | Roman Granit
2 | Homogeneous Tile 300 X 600 mm e.g. Roman | ( W8 ) |  | m2 | 22.5 |  |  | Ex. | Roman
3 | Waterproofing Coating ex. Sika |  |  | m2 | 5 |  |  | Ex. | Sika
4 | Partition Clear Tempered Glass + Sunblast | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass |  |  | m2 | 2.7 |  |  | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | m2 | 2.7 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Pekerjaan Beton Wastafel + Granit black gold galaxy |  |  | m' | 0.9 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Wastafel ex. Toto type LW 639CJ + Kran Toto type TX109LRR |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
7 | Shower Set Toto TX 471 SVN |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
8 | Closet Duduk Toto type CW 630J/ TC 2825SJ (Cover) |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
9 | Hand Spray Toto type TX 403SMCRB (Shower Spray Closet) |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
10 | Paper Holder Toto TX 720ACRB |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
11 | Floor Drain Toto type TX 1DBV1 |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
12 | Robe Hook Toto type TS 118WSB |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
13 | Corner Soap Basket Toto TX 2AV1B |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
14 | Cermin 5 mm bavel, diatas washtafel uk. 800x1200 mm |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
15 | Toilet Paper Dispenser Kimberly Clark 4944 |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Kimberly Clark, Livi
16 | Door Type D.4 | ( D4 )
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m' | 5.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
17 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 10 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.5. KM/WC KEPALA CABANG :
II.B.6 | RUANG SERVER DAN LAKTASI | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 14.49 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 25 |  |  | Ex. | Dulux
3 | Wallpaper : e.g. Starwall (dinding R.Laktasi) | ( W1 ) |  | m2 | 27.84 |  |  | Ex. | Starwall
4 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 24.3 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 24.3 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Door Type D.3 | ( D3 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 10.6 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL ex. Taco motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
6 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 22 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 22 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.6. RUANG SERVER LAKTASI DAN MUSHOLA :
II.B.7 | RUANG MUSHOLA | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 44 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 47 |  |  | Ex. | Dulux
3 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 17.4 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 17.4 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Door Type D.3A | ( D.3A )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 6.1 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL ex. Taco motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
5 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 30 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.7. RUANG MUSHOLA :
II.B.8 | DAPUR DAN RUANG SERVICE | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 22 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress area tangga Service | ( F4 ) |  | m2 | 21.5 |  |  | Ex. | Indogress
3 | Pekerjaan Beton Meja Dapur + Granit black gold galaxy |  |  | m' | 2.6 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Keramik dinding Mozaik |  |  | m2 | 2.28 |  |  | Ex. | Roman
5 | Kitchen Sink 2 lubang Lugano ex. Modena KS 4251 |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Modena
6 | Single lever lavatory faucet ex. Toto TX 109 LEM (Kran Sink) |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
7 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 114 |  |  | Ex. | Dulux
8 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 4.5 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 4.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
9 | Door Type D.3 | ( D3 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 10.6 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
10 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 26 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
11 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 22 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
12 | Perbaikan dinding di atas bongkaran Pintu
| - Pasangan Dinding Bata Ringan ad.Semen Instan t=10 cm ( di atas pintu) |  |  | m2 | 0.72
| - Balok praktis 10 x 15 cm |  |  | m1 | 1.2
| - Plesteran Dinding 1PC : 4 Psr tebal 20 mm |  |  | m2 | 1.44
| - Acian |  |  | m2 | 1.44
Total - II.B.8. DAPUR DAN RUANG SERVICE :
II.B.9 | KM/WC DAN RUANG WUDHU | Kode
1 | Homogeneous Tile (Matt) 600 X 600 mm e.g. Roman Granit | ( F5 ) |  | m2 | 21 |  |  | Ex. | Roman Granit
2 | Homogeneous Tile 300 X 600 mm e.g. Roman | ( W8 ) |  | m2 | 102 |  |  | Ex. | Roman
3 | Waterproofing Coating ex. Sika |  |  | m2 | 26 |  |  | Ex. | Sika
4 | Penebalan dinding urinoir dan toping Granit black gold galaxy |  |  | m2 | 2.6 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Pekerjaan Beton Wastafel + Granit black gold galaxy |  |  | m' | 3.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Tanggulan dinding bata t=10cm, tinggi = 30 cm |  |  | m' | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Grille Pipa Stainless steel tempat wudhu |  |  | m' | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Shower Set Toto TX 471 SVN |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
9 | Closet Duduk Toto type CW 630J/ TC 2825SJ (Cover) |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
10 | Hand Spray Toto type TX 403SMCRB (Shower Spray Closet) |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
11 | Paper Holder Toto TX 720ACRB |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
12 | Robe Hook Toto type TS 118WSB |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
13 | Wastafel ex. Toto type LW 639CJ + Kran Toto type TX 109LRR |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
14 | Urinal Toto type UW 447 JNM (Moslem type) + TX 501U |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
15 | Divider Urinal Toto type A100 |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
16 | Corner Soap Basket Toto type TX 2AV1B |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
17 | Floor Drain Toto type TX 1DBV1 |  |  | unit | 6 |  |  | Ex. | Toto
18 | Cermin 5 mm diatas washtafel uk. 800x1200 mm |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
19 | Kran tembok Toto T23BQ13N |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
20 | Toilet Paper Dispenser Kimberly Clark 4944 |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Kimberly Clark, Livi
21 | Partisi Kaca Tempered T=12 mm, rangka Pipa aluminium include asesories,.ex Spektra, sesuai spesifikasi dan gambar |  |  | m' | 6 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
22 | Door Type Area Depan KM/WC | ( D4)
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m' | 15.9 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 3 |  |  | Ex. | Dekson
23 | Door Type Area Dalam KM/WC | ( D4A )
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper) fin. Melamine |  |  | m' | 10.6 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
24 | Door Type D.3
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 5.3 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
25 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 40.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
26 | Perbaikan dinding di atas bongkaran Pintu
| - Pasangan Dinding Bata Ringan ad.Semen Instan t=10 cm ( di atas pintu) |  |  | m2 | 1.98
| - Balok praktis 10 x 15 cm |  |  | m1 | 3.6
| - Plesteran Dinding 1PC : 4 Psr tebal 20 mm |  |  | m2 | 3.96
| - Acian |  |  | m2 | 3.96
Total - II.B.9. KM/WC DAN R. WUDHU :
II.B.10 | RUANG MAKAN | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 13 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Homogeneous tile (Matt) 60x60 cm e.g. Indogress Area Balkon | ( F6 ) |  | m2 | 6 |  |  | Ex. | Indogress
3 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 48 |  |  | Ex. | Dulux
4 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 4.5 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 4.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Door Type D.3 (Ruang makan) | ( D3 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 5.3 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL ex. Taco motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
6 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 15 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 15 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.10. RUANG MAKAN :
II.C | PEKERJAAN CEILING LANTAI 2
1 | Pemasangan Up Ceiling (Ruang Kepala Cabang dan Area Void) | (C2)
| - Pemasangan Ceiling Datar, Gypsum Rangka Hollow + Shadow Line |  |  | m2 | 76 |  |  | Ex. | Jayaboard
| - Pemasangan Ceiling Up H=200mm, Gypsum Rangka Hollow |  |  | m1 | 76 |  |  | Ex. | Jayaboard
| - Paint Finish e.g Dulux Pentalite Brilliant White |  |  | m2 | 103 |  |  | Ex. | Dulux
2 | Pemasangan Acoustic Ceiling include Frame dan Wall Angle | (C1) |  | m2 | 335 |  |  | Ex. | Armstrong
3 | Pek. Gypsum Water Resisstance (WR) 9 mm (ex. Jayaboard-setara) include Frame dan rangka metal furing medium (area toilet) | (C4) |  | m2 | 27 |  |  | Ex. | Jayaboard
4 | Roller Blind Sharppoint SP2600-2 WHITE-WHITE |  |  | m2 | 117.62 |  |  | Ex. | Sharppoint
5 | Pemasangan Kuf Roller blind |  |  | m1 | 70 |  |  | Ex. | Jayaboard
Total - II.C. PEKERJAAN CEILING LANTAI 2:
II.D | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI 2 :
II.D.1 | INSTALASI PENERANGAN LANTAI 2
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Penerangan lengkap dengan accessories yang diperlukan sesuai gambar dan spesifikasi teknis, sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Instalasi Penerangan ( kabel NYM 3 x 2,5 mm ) |  |  | ttk | 69 |  |  | Ex. | Supreme
2 | 20 W Downlight LED Smartbrigth |  |  | bh | 27 |  |  | Ex. | Philips
3 | LED TL 2 x 18 Watt 1200 mm Type RM |  |  | bh | 35 |  |  | Ex. | Teckaline, Megaversal
4 | LED Light Strip 10 W / m ( 1roll : 5 meter + 1 adaptor ) |  |  | roll | 7 |  |  | Ex. | Philips
5 | Saklar Single "Panasonic" 13 Amp |  |  | bh | 7 |  |  | Ex. | Panasonic
6 | Saklar Double "Panasonic" 13 Amp |  |  | bh | 5 |  |  | Ex. | Panasonic
7 | Pekerjaan Bongkar armature dan Instalasi existing |  |  | lot | 1
Total - II.D.1. INSTALASI PENERANGAN LANTAI 2 :
II.D.2 | PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 2
Pengadaan Dan Pemasangan Panel Power
1 | Panel Lantai 2 |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | JFTA Panel
Pengadaan Dan Pemasangan Panel Power
2 | Instalasi Kabel Feeder 4 x 25mm2 ke PUTR Panel existing |  |  | m' | 45 |  |  | Ex. | Supreme
Total - II.D.2. PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 2 :
II.D.3 | INSTALASI TELEPON LANTAI 2
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Telepon 2-pairs + conduit dari key/PABX sampai ke titik Outlet Telepon sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Pemasangan Instalasi Telepon (2-pairs ex Panduit) + conduit PVC |  |  | ttk | 18 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Unit Telepon, ex Panasonic |  |  | bh | 18 |  |  | Ex. | Panasonic
3 | Faceplate Telepon, ex Panasonic |  |  | bh | 18 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - II.D.3. INSTALASI TELEPON LANTAI 2 :
II.D.4 | INSTALASI KABEL DATA LANTAI 2
Pekerjaan meliputi pengadaan dan pemasangan instalsi Kabel LAN "panduit" Cat-6, included pipa conduit floorduct dan conduit kabel dari titik Outlet sampai ke Terminal Port di Ruang Server. Termasuk Kabel UTP untuk connecting ke masing-masing komputer
Inst. Kabel Data (Mj-kerja/work station) Panduit (8-pairs x 0,6mm) Cat-6 + Conduit EGA, lengkap dengan terminal criemp :
1 | Instalasi Kabel Data + Outlet RG-45 + Conduit |  |  | ttk | 18 |  |  | Ex. | Panduit
2 | Instalasi UTP Patch core @ 8-pairs x 0,6mm + Criemp 2bh |  |  | set | 18 |  |  | Ex. | Panduit
3 | Faceplate LAN |  |  | bh | 18 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - II.D.4. INSTALASI KABEL DATA LANTAI 2 :
II.D.5 | INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 2
1 | Instalasi Stop Kontak |  |  | ttk | 66 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Stop Kontak 13A |  |  | bh | 66 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - I.D.5. INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 2 :
II.D.6 | INSTALASI MATV LANTAI 2
Pengadaan dan pemasangan Instalasi MATV sampai ke titik MATV lengkap dengan accessories yang diperlukan sesuai gambar dan spesifikasi teknis, sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Instalasi MATV + conduit EGA 5/8 |  |  | ttk | 3 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Faceplate MATV, ex Panasonic |  |  | bh | 3 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - II.D.6. INSTALASI MATV LANTAI 2 :
II.D.7 | INSTALASI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 2
A | PEKERJAAN PENGADAAN DAN INSTALASI LANTAI 2
Pengadaan dan Pemasangan system Tata Suara dan Fire Alarm lengkap dengan accessories yang diperlukan sesuai gambar dan spesifikasi teknis, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik.
1 | Pengadaan dan pemasangan smoke Detector |  |  | unit | 14 |  |  | Ex. | Teletek Electronics
2 | Pengadaan dan pemasangan Ceiling Speaker 3 watt serta Volume kontrol |  |  | unit | 4 |  |  | Ex. | Norden
3 | Instalasi Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2 + Pipa Hi Conduit dia 20 |  |  | titik | 14 |  |  | Ex. | Supreme
4 | Instalasi Kabel NYA 2 x 1,5 mm2 + Pipa Hi Conduit dia 20 |  |  | titik | 4 |  |  | Ex. | Supreme
Total - II.D.7. INSTALASI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 2 :
II.D.8 | PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI 2
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bidang Tata Udara, lengkap dengan accessories yang diperlukan, sesuai spesifikasi teknis dan gambar perencanaan, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik.
A | PEKERJAAN UNIT DAN INSTALASI AC LANTAI 2
1 | PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT AC INDOR VRF LT. 2
1.1 | IU.1.L2/RUANG SERVER |  |  | unit | 1 | Bay Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @12.300 Btu/h
- Wall Mounted
1.2 | IU.2.L2/MUSHOLA |  |  | unit | 1 | Bay Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @12.300 Btu/h
- Wall Mounted
1.3 | IU.3.L2/MUSHOLA |  |  | unit | 1 | Bay Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @9.600 Btu/h
- Wall Mounted
1.4 | IU.4.L2/RUANG KERJA |  |  | unit | 1 | Bay Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @38.200 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.5 | IU.5.L2/RUANG KERJA |  |  | unit | 1 | Bay Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @38.200 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.6 | IU.6.L2/RUANG KERJA |  |  | unit | 1 | Bay Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @38.200 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.7 | IU.7.L2/LOBBY LIFT |  |  | unit | 1 | Bay Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @12.300 Btu/h
- Wall Mounted
1.8 | IU.8.L2/RUANG PIMPINAN CABANG |  |  | unit | 1 | Bay Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @27.100 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.9 | IU.9.L2/RUANG KERJA |  |  | unit | 1 | Bay Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @30.700 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.10 | IU.10.L2/BREAKOUT |  |  | unit | 1 | Bay Other |  | Ex. | Mitsubishi
| - Kapasitas @19.100 Btu/h | [8 empty] | `
- Ceiling Cassette
1.11 | IU.11.L2/RUANG MAKAN |  |  | unit | 1 | Bay Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @9.600 Btu/h
- Wall Mounted
2 | PEK. PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI REFRIGERANT LT. 2
| - dia 9,52 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | Denji
| - dia 12,7 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | Denji
| - dia 15,88 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Denji
| - dia 19,05 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Denji
3 | PEK. PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI PIPA DRAIN LT. 2
| - dia 25 |  |  | m' | 60 |  |  | Ex. | Rucika
B | PEKERJAAN FAN LANTAI 2
1 | PEK. PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT FAN LT. 2
1.1 | EAF.L2-1 |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @250 cfm / Ceiling Mount Propeller
1.2 | EAF.L2-2 s/d EAF.L2-4 |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @200 cfm / Ceiling Mount Propeller
Total - II.D.8. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI 2 :
II.D.9 | PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 2
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Plumbing lengkap dengan alat bantu dan accessories yang diperlukan sesuai gambar dan spesifikasi teknis, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik.
1 | Pipa PPR Air Bersih dia - 32 |  |  | m' | 10 |  |  | Ex. | SD
2 | Pipa PPR Air Bersih dia - 25 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | SD
3 | Pipa PPR Air Bersih dia - 15 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | SD
4 | Gate Valve dia - 25 |  |  | bh | 10 |  |  | Ex. | Kitz
5 | Pipa PPR Air Bersih dia - 25 ( air panas ) |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | SD
6 | Pipa PPR Air Bersih dia - 15 ( air panas ) |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | SD
7 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 100 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Rucika
8 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 80 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Rucika
9 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 65 |  |  | m' | 6 |  |  | Ex. | Rucika
10 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 50 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | Rucika
11 | Pipa PVC klass D Venting dia - 25 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | Rucika
12 | FCO dia - 100 |  |  | bh | 10 |  |  | Ex. | Antasan
13 | FCO dia - 80 |  |  | bh | 8 |  |  | Ex. | Antasan
14 | FCO dia - 50 |  |  | bh | 2 |  |  | Ex. | Antasan
15 | Elektrik Water Heater kap. 10 ltr |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Ariston
16 | Elektrik Water Heater kap. 30 ltr |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Ariston
17 | Pompa Booster kap 50 L /menit, Head 50mtr |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Tevyn
18 | Material bantu dan asesoris |  |  | unit | 1
Total - II.D.9. PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 2 :
II.D.10 | INSTALASI AKSES KONTROL LANTAI 2
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Akses kontrol sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Instalasi kabel UTP + conduit EGA 5/8 |  |  | ttk | 10 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Panel Controller cap 75K User 40K Transaksi |  |  | bh | 2 |  |  | Ex. | Paradox
3 | Access Package ( reader in /out) |  |  | bh | 2 |  |  | Ex. | Paradox
4 | Access Doors Package ( Akses Lift ) |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Paradox
5 | Access Doors Package ( Door Sensor, Emlock dan Break Glass ) |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Paradox
Total - II.D.10. INSTALASI AKSES KONTROL LANTAI 2 :

## SARANA LUAR
BILL OF QUANTITY (BQ)
RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TIMUR
JL. DIPONEGORO NO. 98 SURABAYA
PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN SARANA LUAR
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[5 empty] | ( Rp) | ( Rp )
C. | PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN SARANA LUAR
C.1 | PEKERJAAN RAILING TANGGA
1 | Railing Tangga Pipa St. Steel dia 2", 1.5" & 1" |  | m' | 33.2
2 | Handraill Pipa St. Steel dia 2" |  | m' | 31.2
3 | Railing Pagar R Sopir, Pipa St. Steel dia 2", 1.5" & 1" |  | m' | 9.2
C.2 | PEKERJAAN PENGECATAN FASADE BANGUNAN
1 | Cat dinding bagian luar dari lantai 1 s/d Parapet Atap |  | m2 | 2011.58 |  |  | Ex. | Dulux
2 | Cat dinding bagian parapet bangunan Warna Biru |  | m2 | 62.77 |  |  | Ex. | Dulux
3 | Huruf tulisan "JASA RAHARJA" Stainless Steel tinggi huruf 75 cm tebal 12 cm termasuk pasang. |  | bh | 11 |  |  | Ex. | Custom Made
4 | Logo Jasa Raharja, Stainless Steel lingkaran diameter 100 cm tebal 12 cm termasuk pasang |  | bh | 1 |  |  | Ex. | Custom Made
5 | Bongkar Logo 'JR' dan Tulisan 'Jasa Raharja' (dua sisi parapet bangunan) |  | bh | 24
C.3 | PEKERJAAN PENGECATAN POS JAGA DAN DINDING PAGAR
1 | Cat dinding Pos Jaga bagian dalam |  | m2 | 17.98 |  |  | Ex. | Dulux
2 | Cat plafond Pos Jaga |  | m2 | 6 |  |  | Ex. | Dulux
3 | Cat dinding Pos Jaga bagian luar |  | m2 | 21.26 |  |  | Ex. | Dulux
4 | Cat dinding pagar keliling |  | m2 | 374.25 |  |  | Ex. | Dulux
C.4 | PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR DEPAN
C.4.1 | PEKERJAAN PAGAR DAN PINTU PAGAR
1 | Galian |  | m3 | 13.685
2 | Pondasi Batu Kali, 1PC:4PP |  | m3 | 7.245
3 | Sloof uk. 20 x 35 cm, include besi, beton dan bekisting |  | m3 | 1.61
4 | Kolom uk. 30 x 30 cm, include besi, beton dan bekisting |  | m3 | 0.54
5 | Dinding Bata ringan |  | m2 | 5.112
6 | Plesteran |  | m2 | 10.224
7 | Dinding finish Granit |  | m2 | 10.224
8 | Kolom finish Granit |  | m2 | 24
9 | Pintu Pagar uk 3850 x 1300 mm, besi hollow 50x50 mm, Finish cat duco ex. Dulux, termasuk accessories. |  | unit | 2
10 | Railing Pagar uk 2133 x 800 mm, besi hollow 50x50 mm, Finish cat duco ex. Dulux. |  | unit | 6
C.4.2 | PEKERJAAN DINDING PAPAN NAMA
1 | Galian |  | m3 | 3.689
2 | Pondasi Batu Kali, 1PC:4PP |  | m3 | 1.953
3 | Sloff uk. 20 x 35, include besi, beton dan bekisting |  | m3 | 0.434
4 | Kolom uk. 30 x 30, include besi, beton dan bekisting |  | m3 | 0.27
5 | Dinding Bata ringan |  | m2 | 14.1
6 | Plesteran |  | m2 | 28.2
7 | Dinding finish Granit |  | m2 | 15
8 | Kolom finish Granit |  | m2 | 13.2
9 | Lantai finish Granit |  | m2 | 5.5
10 | Grill Penutup Lampu Sorot finish Cat |  | unit | 1
11 | Tiang Bendera Pipa Besi Stainless Steel dia 2,5" dan 2", Include pondasi dan accessories |  | unit | 1
12 | Huruf " JASA RAHARJA ", Stainless Steel tinggi 20 cm tebal 2,5 cm |  | bh | 11 |  |  | Ex. | Custom Made
13 | Huruf " JAWA TIMUR", Stainless Steel tinggi 15 cm tebal 2,5 cm |  | bh | 9 |  |  | Ex. | Custom Made
14 | Huruf " JL. DIPONEGORO NO 98 SURABAYA ", Stainless Steel tinggi 8 cm tebal 1,5 cm |  | bh | 24 |  |  | Ex. | Custom Made
15 | Logo Jasa Raharja lingkaran diameter 30 cm tebal 2,5 cm |  | bh | 1 |  |  | Ex. | Custom Made
TOTAL - C. PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN SARANA LUAR :