## REKAP UTAMA
REKAPITULASI BIAYA KESELURUHAN
PROYEK |  | : | RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TENGAH
LOKASI |  | : | JL. SULTAN AGUNG NO.100 KOTA SEMARANG
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN ARSITEKTUR, INTERIOR DAN ME LANTAI 1 DAN LANTAI 2
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SUB TOTAL HARGA | TOTAL HARGA
|  |  |  | (RP) | (RP)
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL DAN BONGKARAN |  |  |  | 0
B. | PEKERJAAN SMKKK |  |  |  | 0
C. | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  |  | 0
I. | PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 1 |  |  |  | 0
| I.B. | PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN INTERIOR LANTAI 1 |  | 0
| I.C. | PEKERJAAN CEILING LANTAI 1 |  | 0
| I.D. | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI 1 |  | 0
II. | PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 2 |  |  |  | 0
| II.B. | PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN INTERIOR LANTAI 2 |  | 0
| II.C. | PEKERJAAN CEILING LANTAI 2 |  | 0
| II.D. | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI 2 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
PPN. 11% |  |  |  |  | 0
GRAND TOTAL |  |  |  |  | 0
DIBULATKAN |  |  |  |  | 0

## PERSIAPAN
BILL OF QUANTITY (BQ)
RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TENGAH
JL. SULTAN AGUNG NO. 100 KOTA SEMARANG
PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL DAN BONGKARAN
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[5 empty] | ( Rp) | ( Rp )
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL DAN BONGKARAN
A. 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL
1 | Pengukuran (Seeting out seluruh ruangan) |  | m' | 88 |  |  | Ex. | Manual
2 | Pembuatan Direksi Keet/Kantor Proyek dan Gudang Alat uk 4x8 m |  | m2 | 32 |  |  | Ex. | Manual
3 | Listrik & Air kerja selama pekerjaan berlangsung |  | bln | 3 |  |  | Ex. | Sewa
4 | Keamanan selama pekerjaan berlangsung (Banner Pengaman) |  | bln | 3 |  |  | Ex. | Selama pek. Berlangsung
5 | Pek Administrasi, Dokumentasi Pelaksanaan & Shop Drawing |  | bln | 3 |  |  | Ex. | Selama pek. Berlangsung
6 | Scaffolding/Perancah |  | m2 | 450 |  |  | Ex. | Sewa
7 | Mobilisasi dan Demobilisasi Alat (selama pekerjaan berlangsung) |  | bln | 3 |  |  | Ex. | Selama pek. Berlangsung
8 | Pembersihan harian selama pekerjaan berlangsung |  | bln | 3 |  |  | Ex. | Selama pek. Berlangsung
9 | Buang Bekas Bongkaran ke luar lokasi bangunan |  | angkut | 5 |  |  | Ex. | Selama pek. Berlangsung
SUB TOTAL - A.1. PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL :
A.2 | PEKERJAAN BONGKARAN
1 | BONGKARAN LANTAI 1
| Bongkar Dinding Keramik, (Area Toilet, Tempat Wudhu) |  | m2 | 104.45 |  |  | Ex. | Manual
| Bongkar Lantai Existing |  | m2 | 483.13 |  |  | Ex. | Manual
| Bongkar Plafond + Perapihan Instalasi Existing |  | m2 | 455.6 |  |  | Ex. | Manual
| Bongkar Dinding/Partisi Existing (Area Kerja) |  | m2 | 145.8 |  |  | Ex. | Manual
2 | BONGKARAN LANTAI 2
| Bongkar Dinding Keramik, (Area Toilet, Tempat Wudhu) |  | m2 | 89.46 |  |  | Ex. | Manual
| Bongkar Lantai Existing |  | m2 | 395.17 |  |  | Ex. | Manual
| Bongkar Plafond + Perapihan Instalasi Existing |  | m2 | 422.7 |  |  | Ex. | Manual
| Bongkar Dinding/Partisi Existing (Area Kerja) |  | m2 | 105.42 |  |  | Ex. | Manual
SUB TOTAL - A.2. PEKERJAAN BONGKARAN :
TOTAL - A. PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL DAN BONGKARAN :

## SMKKK
BILL OF QUANTITY (BQ)
RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TENGAH
JL. SULTAN AGUNG NO. 100 KOTA SEMARANG
PEKERJAAN SMKKK
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[5 empty] | ( Rp) | ( Rp )
B. | PEKERJAAN SMKKK
B.1. | SOSIALISASI DAN PROMOSI K3, Meliputi :
1 | Spanduk (banner) (Penggunaan APD, Bahaya Pekerjaan, Dilarang masuk bagi yang tdk berkepentingan, dll) |  | lbr | 5 |  |  | Ex. | Custom Made
2 | Poster K3 (Peraturan Keselamatan di Proyek) |  | lbr | 5 |  |  | Ex. | Custom Made
3 | Papan Informasi K3 |  | bh | 1 |  |  | Ex. | Custom Made
B.2. | ALAT PELINDUNG KERJA, Meliputi :
1 | Jaring Pengaman (Safety Net) |  | roll | 1
2 | Body harness |  | bh | 3
3 | Pembatas Area (Restricted Area) |  | roll | 1
B.3. | ALAT PELINDUNG DIRI, Meliputi :
1 | Topi Pelindung (Safety Helmet) |  | bh | 30
2 | Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker bedah) |  | box | 35
3 | Sarung Tangan (Safety Gloves) |  | psg | 100
4 | Rompi Keselamatan ( Safety vest) |  | bh | 30
B.4. | ASURANSI DAN PERIJINAN, Meliputi :
1 | Asuransi Tenaga Kerja, untuk Tenaga Harian Proyek. |  | ls | 1
B.5. | PERSONIL K3, Meliputi :
1 | Ahli K3 |  | org | 1
B.6. | FASILITAS SARANA KESEHATAN, Meliputi :
1 | Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, dll) |  | set | 1
B.7. | LAIN-LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RESIKO K3, Meliputi :
1 | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ; 10 kg |  | bh | 3
TOTAL - B. PEKERJAAN SMKKK :

## REKAP LT,1
REKAPITULASI BIAYA
PROYEK |  | : | RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TENGAH
LOKASI |  | : | JL. SULTAN AGUNG NO.100 KOTA SEMARANG
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 1
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SUB TOTAL HARGA | TOTAL HARGA
|  |  |  | (RP) | (RP)
I.B. |  | PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 1 |  |  | 0
|  | I.B.1 | RUANG LOBBY DAN SIRKULASI | 0
|  | I.B.2 | RUANG PELAYANAN | 0
|  | I.B.3 | RUANG MEETING 1,2 DAN 3 | 0
|  | I.B.4 | RUANG MUSHOLA | 0
|  | I.B.5 | KM/WC AREA DEPAN | 0
|  | I.B.6 | KM/WC AREA BELAKANG DAN RUANG WUDHU | 0
|  | I.B.7 | RUANG PANTRY DAN PANEL | 0
I.C. |  | PEKERJAAN CEILING LANTAI 1 |  |  | 0
I.D. |  | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI 1 |  |  | 0
|  | I.D.1 | INSTALASI PENERANGAN LANTAI 1 | 0
|  | I.D.2 | PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 1 | 0
|  | I.D.3 | INSTALASI TELEPON LANTAI 1 | 0
|  | I.D.4 | INSTALASI KABEL DATA LANTAI 1 | 0
|  | I.D.5 | INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 1 | 0
|  | I.D.6 | INSTALASI MATV LANTAI 1 | 0
|  | I.D.7 | REPOSISI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 1 | 0
|  | I.D.8 | REPOSISI TATA UDARA LANTAI 1 | 0
|  | I.D.9 | PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 1 | 0
TOTAL (I.B+I.C+I.D) |  |  |  |  | 0

## INT-ME LT,1
BILL OF QUANTITY (BQ)
RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TENGAH
JL. SULTAN AGUNG NO.100 KOTA SEMARANG
PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 1
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[6 empty] | ( Rp) | ( Rp )
I.B. | PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 1
I.B.1 | RUANG LOBBY DAN SIRKULASI | Kode
1 | Parquet : e.g. Grace Wood Kalimantan Poon | ( F3 ) |  | m2 | 10.23 |  |  | Ex. | Grace Wood
2 | Homogeneous tile (Glossy) 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 245.7 |  |  | Ex. | Indogress
3 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress area tangga utama | ( F4 ) |  | m2 | 43.75 |  |  | Ex. | Indogress
4 | Homogeneous tile (Matt) 60x60 cm e.g. Indogress Area Enterance | ( F4 ) |  | m2 | 20 |  |  | Ex. | Indogress
5 | Roman Granit GTA332734R dbatiq kawung 30x30 cm | ( F1 ) |  | m2 | 23.815 |  |  | Ex. | Roman Granit
6 | Border e.g. Roman granit dcardana graphite grande 120x60 cm |  |  | m2 | 3 |  |  | Ex. | Roman Granit
7 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 77.4 |  |  | Ex. | Starwall
8 | Plywood fin. HPL TACO TH-1216-FC (Zurich Elm) + nat alumunium. Cover Dinding Lift | ( W6 ) |  | m2 | 4.4 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
9 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 147 |  |  | Ex. | Dulux
10 | MDF 9mm laser cuting Motif Logo JR fin. Cat duco serbuk gold. Backing Acrylic Satin 2mm + Acrylic 3 mm untuk rangka busur |  |  | m2 | 14.7 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
11 | Logo jasa Raharja + Tulisan 'JASA RAHARJA' bahan stainless gold mirror |  |  | bh | 1 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
12 | Back drop Panel Plywood lapis HPL e.g. Taco TH-887-JG (Milky Ramone Gloss) + rangka besi hollow 4x4 cm tebal 1,2 mm | ( W4 )(P6) |  | m2 | 42 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
13 | Cover Kolom, MDF laser cutting Motif Logo JR fin. Powder Coating backing acrilik satin + Plywood lapis HPL e.g. Taco TH-887-JG (Milky Ramone Gloss) | ( P7) |  | m2 | 32 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
14 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 7.8 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
(lebar 100mm tebal 60 mm)
15 | Floor Border U Channel Parquet |  |  | m1 | 17 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
16 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 59 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
17 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 59 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - I.B.1. RUANG LOBBY DAN SIRKULASI :
I.B.2 | RUANG PELAYANAN | Kode
1 | Vinyl : e.g. Vinyl Taco Wood Series Parma Oak (TV-004) | ( F2 ) |  | m2 | 33 |  |  | Ex. | Taco
2 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 18 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | m2 | 18 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
3 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 7 |  |  | Ex. | Starwall
4 | HPL TACO TH-1244-SL (Smoke Canty) + Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W2 ) |  | m2 | 11 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | List Stainless 1 cm untuk border HPL dan Wall Papper |  |  | m1 | 13 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Floor Border U Channel Vinyl |  |  | m1 | 18 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 23 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 6.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - I.B.2. RUANG PELAYANAN :
I.B.3 | RUANG MEETING 1,2 DAN 3 | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 106 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 60.5 |  |  | Ex. | Starwall
3 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 13.6 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
(lebar 100mm tebal 60 mm)
| - Aksesories dan material support lainnya |  |  | m1 | 12.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 69 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 29 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Partisi Lipat ex. Nubon Panel Type NP-65
MDF Board 12mm Fin. HPL TACO, Tebal Panel 65mm, Tempered Glass 10mm, Filter Rockwool 40 kg/m3, Profile Panel Alumunium NA Frame Hollow, Track & Runner R200, Induction Stacking 1 Panel 2 Roda. Include Sound Barrier, Box Panel, Pintu Box dan Wicked Door.
| - R. Meeting Jalur 1 |  |  | m2 | 16.5 |  |  | Ex. | Nubon
| - R. Meeting Jalur 2 |  |  | m2 | 16.5 |  |  | Ex. | Nubon
| - R. Meeting Jalur 3 |  |  | m2 | 12 |  |  | Ex. | Nubon
| - R. Meeting Jalur 4 |  |  | m2 | 47 |  |  | Ex. | Nubon
Total - I.B.3. RUANG MEETING 1,2 DAN 3 :
I.B.4 | RUANG MUSHOLA | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 12 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Karpet Mushola (Roll) lebar border 150 mm tebal 16 mm |  |  | m2 | 12 |  |  | Ex. | Custom
3 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 25.71 |  |  | Ex. | Dulux
4 | Partition Clear Tempered Glass + Sandblast | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass |  |  | m2 | 14 |  |  | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 13 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | m2 | 14 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Door Type D.2 (Frameless) + Sunblast | ( D.2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass |  |  | m2 | 2.2 |  |  | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 |  |  | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting, Floor hinge, Aksesories dan material support lainnya |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
6 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 8.7 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 8.7 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - I.B.4. RUANG MUSHOLA :
I.B.5 | KM/WC AREA DEPAN | Kode
1 | Homogeneous Tile (Matt) 600 X 600 mm e.g. Roman Granit | ( F5 ) |  | m2 | 10 |  |  | Ex. | Roman Granit
2 | Homogeneous Tile 300 X 600 mm e.g. Roman | ( W8 ) |  | m2 | 72 |  |  | Ex. | Roman
3 | Waterproofing Coating ex. Sika |  |  | m2 | 14 |  |  | Ex. | Sika
4 | Pekerjaan Beton Washtafel + Granit black gold galaxy |  |  | m1 | 2.9 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Closet Duduk Toto type CW630J/ TC 2825SJ (Cover) |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
6 | Hand Spray Toto type TX403SMCRB (Shower Spray Closet) |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
7 | Paper Holder Toto TX720ACRB |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
8 | Robe Hook Toto type TS118WSB |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
9 | Wastafel ex. Toto type LW639CJ + Kran Toto type TX109LRR |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
10 | Floor Drain Toto type TX1DBV1 |  |  | unit | 4 |  |  | Ex. | Toto
11 | Toilet Paper Dispenser Kimberly Clark 4944 |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Kimberly Clark, Livi
12 | Cermin 5 mm bevel diatas washtafel uk. 800x1200 mm |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
13 | Door Type D.4 Area Depan KM/WC | ( D4)
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m1 | 10.6 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
14 | Door Type D.4A Area Dalam KM/WC | ( D4A )
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m1 | 10.4 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
15 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 10 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
16 | Lemari bawah washtafel |  |  | m1 | 3 |  |  | Ex. | Custom Made
Plywood fin. HPL Taco Treco Wood (TH 131 AA) + PVC edging , Kaki meja besi esi stainless
Total - I.B.5. KM/WC AREA DEPAN :
I.B.6 | KM/WC AREA BELAKANG DAN RUANG WUDHU | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 13 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Homogeneous Tile (Matt) 600 X 600 mm e.g. Roman Granit | ( F5 ) |  | m2 | 16 |  |  | Ex. | Roman Granit
3 | Homogeneous Tile 300 X 600 mm e.g. Roman | ( W8 ) |  | m2 | 56.55 |  |  | Ex. | Roman
4 | Waterproofing Coating ex. Sika |  |  | m2 | 25 |  |  | Ex. | Sika
5 | Pekerjaan Beton Wastafel + Granit black gold galaxy |  |  | m1 | 4 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Closet Duduk Toto type CW 630J/ TC 2825SJ (Cover) |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
7 | Hand Spray Toto type TX 403SMCRB (Shower Spray Closet) |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
8 | Paper Holder Toto TX 720ACRB |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
9 | Robe Hook Toto type TS 118WSB |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
10 | Wastafel ex. Toto type LW 639CJ + Kran Toto type TX 109LRR |  |  | unit | 4 |  |  | Ex. | Toto
11 | Urinoir Toto type UW 447 JNM (Moslem type) + TX 501U |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
12 | Divider Urinal Toto type A100 |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
13 | Floor Drain Toto type TX 1DBV1 |  |  | unit | 7 |  |  | Ex. | Toto
14 | Toilet Paper Dispenser Kimberly Clark 4944 |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Kimberly Clark, Livi
15 | Kran tembok Toto T23BQ13N |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
16 | Cermin 5 mm bevel diatas wastafel uk. 800x1200 mm |  |  | unit | 4 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
17 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 21 |  |  | Ex. | Dulux
18 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 3 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 3 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
19 | Door Type D.3 | ( D3 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 5.3 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
20 | Door Type D.4 Area Depan KM/WC | ( D4 )
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m1 | 10.6 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
21 | Door Type D.4A Area Dalam KM/WC | ( D4A )
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m1 | 15.6 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 3 |  |  | Ex. | Dekson
22 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 47.32 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
23 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 6 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
24 | Lemari bawah washtafel |  |  | m1 | 3.6 |  |  | Ex. | Custom Made
Plywood fin. HPL Taco Treco Wood (TH 131 AA) + PVC edging , Kaki meja besi esi stainless
Total - I.B.6. KM/WC AREA BELAKANG DAN RUANG WUDHU :
I.B.7 | RUANG PANTRY DAN PANEL | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 8 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Keramik dinding Mozaik |  |  | m2 | 2.4 |  |  | Ex. | Roman
3 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 21 |  |  | Ex. | Dulux
4 | Pekerjaan Beton Meja Dapur + Granit black gold galaxy |  |  | m1 | 3 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Kitchen Sink 2 lubang Lugano ex. Modena KS 4251 |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Modena
6 | Single lever lavatory faucet ex. Toto TX 109 LEM (Kran Sink) |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
7 | Door Type D.3 | ( D3 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 10.6 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
8 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 13 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
9 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 6 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
10 | Lemari Pantry Atas dan awah |  |  | m1 | 5.6 |  |  | Ex. | Custom Made
Plywood fin. HPL Taco Treco Wood (TH 131 AA) + PVC edging
Total - I.B.7. RUANG PANTRY DAN PANEL :
I.C. | PEKERJAAN CEILING LANTAI 1
1 | Pemasangan Ceiling Drop | (C3)
| - Pemasangan Ceiling Datar, Gypsum Rangka Hollow + Acrylic susu 5 mm |  |  | m2 | 17 |  |  | Ex. | Jayaboard
| - Pemasangan Ceiling Up H=200mm, Gypsum Rangka Hollow |  |  | m1 | 25 |  |  | Ex. | Jayaboard
| - Paint Finish e.g Dulux Pentalite Brilliant White |  |  | m2 | 17 |  |  | Ex. | Dulux
2 | Pemasangan Acoustic Ceiling include Frame dan Wall Angle | (C1) |  | m2 | 370 |  |  | Ex. | Armstrong
3 | Pek. Gypsum Water Resisstance (WR) 9 mm (ex. Jayaboard-setara) include Frame dan rangka metal furing medium (area toilet) | (C4) |  | m2 | 27 |  |  | Ex. | Jayaboard
4 | Roller Blind Sharppoint SP2600-2 WHITE-WHITE |  |  | m2 | 60 |  |  | Ex. | Sharppoint
5 | Pemasangan Kuf Roller blind |  |  | m1 | 19.65 |  |  | Ex. | Jayaboard
Total - I.C. PEKERJAAN CEILING LANTAI 1:
I.D. | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI 1:
I.D.1 | INSTALASI PENERANGAN LANTAI 1
1 | Instalasi Penerangan ( kabel NYM 3 x 2,5 mm ) |  |  | ttk | 91 |  |  | Ex. | Supreme
2 | 20 W Downlight LED Smartbrigth |  |  | bh | 20 |  |  | Ex. | Philips
3 | LED TL 2 x 18 Watt 1200 mm Type RM |  |  | bh | 51 |  |  | Ex. | Teckaline, Megaversal
4 | LED Light Strip 10 W / m ( 1roll : 5 meter + 1 adaptor ) |  |  | roll | 20 |  |  | Ex. | Philips
5 | Saklar Single "Panasonic" 13 Amp |  |  | bh | 5 |  |  | Ex. | Panasonic
6 | Saklar Double "Panasonic" 13 Amp |  |  | bh | 5 |  |  | Ex. | Panasonic
7 | Pekerjaan Bongkar armature dan Instalasi existing |  |  | lot | 1
Total - I.D.1. INSTALASI PENERANGAN LANTAI 1 :
I.D.2 | PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 1
Pengadaan Dan Pemasangan Panel Power
1 | Panel Lantai 1 |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | JFTA Panel
Pengadaan Dan Pemasangan Panel Power
2 | Instalasi Kabel Feeder 4 x 16mm2 ke PUTR Panel existing |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Supreme
Total - I.D.2. PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 1 :
I.D.3 | INSTALASI TELEPON LANTAI 1
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Telepon 2-pairs + conduit dari key/PABX sampai ke titik Outlet Telepon sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Pemasangan Instalasi Telepon (2-pairs ex Panduit) + conduit PVC |  |  | ttk | 4 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Unit Telepon, ex Panasonic |  |  | bh | 4 |  |  | Ex. | Panasonic
3 | Faceplate Telepon, ex Panasonic |  |  | bh | 4 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - I.D.3. INSTALASI TELEPON LANTAI 1 :
I.D.4 | INSTALASI KABEL DATA LANTAI 1
Pekerjaan meliputi pengadaan dan pemasangan instalsi Kabel LAN "panduit" Cat-6, included pipa conduit floorduct dan conduit kabel dari titik Outlet sampai ke Terminal Port di Ruang Server. Termasuk Kabel UTP untuk connecting ke masing-masing komputer
Inst. Kabel Data (Mj-kerja/work station) Panduit (8-pairs x 0,6mm) Cat-6 + Conduit EGA, lengkap dengan terminal criemp :
1 | Instalasi Kabel Data + Outlet RG-45 + Conduit |  |  | ttk | 4 |  |  | Ex. | Panduit
2 | Instalasi UTP Patch core @ 8-pairs x 0,6mm + Criemp 2bh |  |  | set | 4 |  |  | Ex. | Panduit
3 | Faceplate LAN |  |  | bh | 4 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - I.D.4. INSTALASI KABEL DATA LANTAI 1 :
I.D.5 | INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 1
1 | Instalasi Stop Kontak |  |  | ttk | 22 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Stop Kontak 13A |  |  | bh | 22 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - I.D.5. INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 1 :
I.D.6 | INSTALASI MATV LANTAI 1
Pengadaan dan pemasangan Instalasi MATV sampai ke titik MATV sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Instalasi MATV + conduit EGA 5/8 |  |  | ttk | 1 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Faceplate MATV, ex Panasonic |  |  | bh | 1 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - I.D.6. INSTALASI MATV LANTAI 1 :
I.D.7 | REPOSISI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 1
Reposisi dan Pemasangan kembali Instalasi Tata Suara dan Fire Alarm sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Pembongkaran unit dan Instalasi Unit speaker serta Volume kontrol |  |  | lot | 1
2 | Pembongkaran unit dan Instalasi detector alarm |  |  | lot | 1
3 | Pemasangan kembali Unit speaker serta Volume kontrol |  |  | unit | 8
4 | Pemasangan kembali Unit detector alarm |  |  | unit | 14
5 | Instalasi Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2 + Pipa Hi Conduit dia 20 |  |  | unit | 8 |  |  | Ex. | Supreme
6 | Instalasi Kabel NYA 2 x 1,5 mm2 + Pipa Hi Conduit dia 20 |  |  | unit | 14 |  |  | Ex. | Supreme
Total - I.D.7. REPOSISI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 1 :
I.D.8 | REPOSISI TATA UDARA LANTAI 1
Reposisi, Pengadaan dan Pemasangan Bidang Tata Udara, lengkap dengan accessories yang diperlukan, sesuai spesifikasi teknis dan gambar perencanaan
1 | Pekerjaan reposisi dan pemasangan kembali Unit dan Instalasi Tata Udara |  |  | unit | 10
2 | Pipa refrigerant lengkap dg isolasinya tebal 3/4" untuk Unit AC |  |  | ls | 1
3 | Pipa drain AC lengkap dg isolasinya tebal 3/4" untuk Unit AC |  |  | ls | 1
4 | Hanger, support, dan material bantu |  |  | ls | 1
Total - I.D.8. REPOSISI TATA UDARA LANTAI 1 :
I.D.9 | PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 1
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Plumbing dan alat bantu lainya sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan berfungsi dengan baik
1 | Pipa PPR Air Bersih dia - 32 |  |  | m' | 10 |  |  | Ex. | SD
2 | Pipa PPR Air Bersih dia - 25 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | SD
3 | Pipa PPR Air Bersih dia - 15 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | SD
4 | Gate Valve dia - 25 |  |  | bh | 10 |  |  | Ex. | Kitz
5 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 100 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Rucika
6 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 80 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Rucika
7 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 65 |  |  | m' | 6 |  |  | Ex. | Rucika
8 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 50 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | Rucika
9 | Pipa PVC klass D Venting dia - 25 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | Rucika
10 | FCO dia - 100 |  |  | bh | 10 |  |  | Ex. | Antasan
11 | FCO dia - 80 |  |  | bh | 8 |  |  | Ex. | Antasan
12 | FCO dia - 50 |  |  | bh | 2 |  |  | Ex. | Antasan
13 | Material bantu dan asesoris |  |  | lot | 1
Total - I.D.9. PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 1 :

## REKAP LT.2
REKAPITULASI BIAYA
PROYEK |  | : | RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TENGAH
LOKASI |  | : | JL. SULTAN AGUNG NO.100 KOTA SEMARANG
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 2
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SUB TOTAL HARGA | TOTAL HARGA
|  |  |  | (RP) | (RP)
II.B |  | PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 2 |  |  | 0
|  | II.B.1 | AREA LOBBY LIFT | 0
|  | II.B.2 | AREA KERJA | 0
|  | II.B.3 | RUANG KEPALA CABANG | 0
|  | II.B.4 | KM/WC KEPALA CABANG | 0
|  | II.B.5 | AREA KOLABORASI | 0
|  | II.B.6 | RUANG LAKTASI DAN RUANG SERVER | 0
|  | II.B.7 | RUANG MUSHOLA | 0
|  | II.B.8 | KM/WC AREA DEPAN | 0
|  | II.B.9 | KM/WC AREA BELAKANG DAN RUANG WUDHU | 0
|  | II.B.10 | RUANG PANTRY DAN PANEL | 0
II.C |  | PEKERJAAN CEILING LANTAI 2 |  |  | 0
II.D |  | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI 2 |  |  | 0
|  | II.D.1 | INSTALASI PENERANGAN LANTAI 2 | 0
|  | II.D.2 | PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 2 | 0
|  | II.D.3 | INSTALASI TELEPON LANTAI 2 | 0
|  | II.D.4 | INSTALASI KABEL DATA LANTAI 2 | 0
|  | II.D.5 | INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 2 | 0
|  | II.D.6 | INSTALASI MATV LANTAI 2 | 0
|  | II.D.7 | REPOSISI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 2 | 0
|  | II.D.8 | REPOSISI TATA UDARA LANTAI 2 | 0
|  | II.D.9 | PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 2 | 0
|  | II.D.10 | PEKERJAAN AKSES KONTROL LANTAI 2 | 0
TOTAL (II.B+II.C+II.D) |  |  |  |  | 0

## INT-ME LT.2
BILL OF QUANTITY (BQ)
RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TENGAH
JL. SULTAN AGUNG NO.100 KOTA SEMARANG
PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 2
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[6 empty] | ( Rp) | ( Rp )
II.B | PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 2
II.B.1 | AREA LOBBY LIFT DAN TANGGA UTAMA | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 30 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress area tangga utama | ( F4 ) |  | m2 | 43.75 |  |  | Ex. | Indogress
3 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 90 |  |  | Ex. | Dulux
4 | Partition Clear Tempered Glass + Sandblast | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass |  |  | m2 | 7.34 |  |  | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 6.4 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | m2 | 7.34 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Door Type D.2 (Frameless) + Sunblast | ( D2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sandblast |  |  | m2 | 2.2 |  |  | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 |  |  | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting, Floor hinge, Aksesories dan material support lainnya |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
6 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 30 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 18 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.1. AREA LOBBY LIFT DAN TANGGA UTAMA :
II.B.2 | AREA KERJA | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 237.3 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 15 |  |  | Ex. | Starwall
3 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 146.4 |  |  | Ex. | Dulux
4 | Plywood fin. HPL TACO TH-1216-FC (Zurich Elm) + nat alumunium. Cover Dinding Lift | ( W6 ) |  | m2 | 4.4 |  |  | Ex. | Taco
5 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish (lebar 100mm tebal 60 mm) |  |  | m1 | 10.4 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Cover Kolom, MDF laser cutting Motif Logo JR fin. Powder Coating backing acrilik satin + Plywood lapis HPL e.g. Taco TH-887-JG (Milky Ramone Gloss) | (W4)(P7) |  | m2 | 32 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Plywood finish HPL CARTA CT-5480-T (FLAXEN PEAR) cover dinding Void | (W7) |  | m2 | 25.2 |  |  | Ex. | Carta
8 | Nat cat duco hitam 1 cm, variasi HPL cover dinding Void |  |  | m1 | 107 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
9 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 1.95 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 1.95 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
10 | Perbaikan dan pengecatan kusen kayu partisi kaca Void |  |  | m2 | 11.2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
11 | Penggantian sticker sandblast partisi kaca Void |  |  | m2 | 21 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
12 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 78 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
13 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 78 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.2. AREA KERJA :
II.B.3 | RUANG KEPALA CABANG | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 40 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 70.5 |  |  | Ex. | Starwall
3 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish (lebar 100mm tebal 60 mm) |  |  | m1 | 3.27 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 21 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 21 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Partition Clear Tempered Glass + Sandblast | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass |  |  | m2 | 3.8 |  |  | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 6 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | m2 | 3.8 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Door Type D.1 (Frameless) + Sunblast | ( D2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass |  |  | m2 | 2.2 |  |  | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 |  |  | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting, Floor hinge, Aksesories dan material support lainnya |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
7 | Plywood fin. HPL TACO TH-1216-FC (Zurich Elm) + nat alumunium. Cover Box Shaft (pintu kamlufase) |  |  | m2 | 4 |  |  | Ex. | Taco
8 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 28 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
9 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 25 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.3. RUANG KEPALA CABANG :
II.B.4 | KM/WC KEPALA CABANG | Kode
1 | Homogeneous Tile (mate) 600 X 600 mm e.g. Roman Granit | ( F5 ) |  | m2 | 7 |  |  | Ex. | Roman Granit
2 | Homogeneous Tile 300 X 600 mm e.g. Roman | ( W8 ) |  | m2 | 30 |  |  | Ex. | Roman
3 | Waterproofing Coating ex. Sika |  |  | m2 | 10 |  |  | Ex. | Sika
4 | Partition Clear Tempered Glass + Sunblast | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass |  |  | m2 | 2.3 |  |  | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | m2 | 2.3 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Pekerjaan Beton Washtafel + Granit black gold galaxy |  |  | m1 | 1.25 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Wastafel ex. Toto type LW639CJ + Kran Toto type TX109LRR |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
7 | Shower Set Toto TX 471 SVN |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
8 | Closet Duduk Toto type CW630J/ TC 2825SJ (Cover) |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
9 | Hand Spray Toto type TX403SMCRB (Shower Spray Closet) |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
10 | Paper Holder Toto TX720ACRB |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
11 | Floor Drain Toto type TX1DBV1 |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
12 | Robe Hook Toto type TS118WSB |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
13 | Corner Soap Basket Toto type TX2AV1B |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
14 | Toilet Paper Dispenser Kimberly Clark 4944 |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Kimberly Clark, Livi
15 | Cermin 5 mm bevel diatas washtafel uk. 800x1200 mm |  |  | unit | 1
16 | Door Type D.4 | ( D4 )
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m1 | 5.4 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
17 | Perbaikan dinding bekas bongkaran Pintu
| - Pasangan Dinding Bata Ringan ad.Semen Instan t=10 cm |  |  | m2 | 2.2
| - Plesteran Dinding 1PC : 4 Psr tebal 20 mm |  |  | m2 | 4.4
| - Acian |  |  | m2 | 4.4
18 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 10 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.4. KM/WC KEPALA CABANG :
II.B.5 | AREA KOLABORASI | Kode
1 | Vinyl : e.g. Vinyl Taco Wood Series Parma Oak (TV-004) | ( F2 ) |  | m2 | 20 |  |  | Ex. | Taco
2 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 18 |  |  | Ex. | Dulux
3 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish (lebar 100mm tebal 60 mm) |  |  | m1 | 7.8 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Floor Border U Channel Vinyl |  |  | m1 | 10 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 15 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 15 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.5. AREA KOLABORASI :
II.B.6 | RUANG LAKTASI DAN SERVER | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 13.2 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 30 |  |  | Ex. | Starwall
3 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 31.5 |  |  | Ex. | Dulux
4 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 47.6 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 47.6 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish (lebar 100mm tebal 60 mm) |  |  | m1 | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Door Type D.3 | ( D3 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 10.6 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
7 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 20 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 20 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.6. RUANG LAKTASI DAN SERVER :
II.B.7 | RUANG MUSHOLA | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 12 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Karpet Mushola (Roll) lebar border 150 mm tebal 16 mm |  |  | m2 | 12 |  |  | Ex. | Custom
3 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 40.5 |  |  | Ex. | Dulux
4 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 13.44 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 13.44 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Door Type D.3 | ( D3 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 5.3 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
6 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 13.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 13.5 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Total - II.B.7. RUANG MUSHOLA :
II.B.8 | KM/WC AREA DEPAN | Kode
1 | Homogeneous Tile (Matt) 600 X 600 mm e.g. Roman Granit | ( F5 ) |  | m2 | 10 |  |  | Ex. | Roman Granit
2 | Homogenius Tile 300 X 600 mm e.g. Roman | ( W8 ) |  | m2 | 72 |  |  | Ex. | Roman
3 | Waterproofing Coating ex. Sika |  |  | m2 | 14 |  |  | Ex. | Sika
4 | Pekerjaan Beton Washtafel + Granit black gold galaxy |  |  | m1 | 2.9 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Shower Set Toto TX 471 SVN |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
6 | Robe Hook Toto type TS118WSB |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
7 | Wastafel ex. Toto type LW639CJ + Kran Toto type TX109LRR |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
8 | Corner Soap Basket Toto type TX2AV1B |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
9 | Floor Drain Toto type TX1DBV1 |  |  | unit | 4 |  |  | Ex. | Toto
10 | Toilet Paper Dispenser Kimberly Clark 4944 |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Kimberly Clark, Livi
11 | Cermin 5 mm bevel diatas washtafel uk. 800x1200 mm |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
12 | Door Type D.4 Area Depan KM/WC | ( D4)
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m1 | 10.6 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Dekson
13 | Door Type D.4A Area Dalam KM/WC | ( D4A)
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m1 | 10.4 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
14 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 10 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
15 | Lemari bawah washtafel |  |  | m1 | 3 |  |  | Ex. | Custom Made
Plywood fin. HPL Taco Treco Wood (TH 131 AA) + PVC edging , Kaki meja besi esi stainless
Total - II.B.8. KM/WC AREA DEPAN :
II.B.9 | KM/WC AREA BELAKANG DAN RUANG WUDHU | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 13 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Homogeneous Tile (Matt) 600 X 600 mm e.g. Roman Granit | ( F5 ) |  | m2 | 16 |  |  | Ex. | Roman Granit
3 | Homogeneous Tile 300 X 600 mm e.g. Roman | ( W8 ) |  | m2 | 56.55 |  |  | Ex. | Roman
4 | Waterproofing Coating ex. Sika |  |  | m2 | 25 |  |  | Ex. | Sika
5 | Pekerjaan Beton Wastafel + Granit black gold galaxy |  |  | m1 | 4 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Closet Duduk Toto type CW630J/ TC 2825SJ (Cover) |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
7 | Hand Spray Toto type TX403SMCRB (Shower Spray Closet) |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
8 | Paper Holder Toto TX 720ACRB |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
9 | Robe Hook Toto type TS118WSB |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Toto
10 | Wastafel ex. Toto type LW639CJ + Kran Toto type TX109LRR |  |  | unit | 4 |  |  | Ex. | Toto
11 | Urinoir Toto type UW447 JNM (Moslem type) + TX501U |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
12 | Divider Urinal Toto type A100 |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
13 | Floor Drain Toto type TX1DBV1 |  |  | unit | 7 |  |  | Ex. | Toto
14 | Toilet Paper Dispenser Kimberly Clark 4944 |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Kimberly Clark, Livi
15 | Kran tembok Toto T23BQ13N |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Toto
16 | Cermin 5 mm diatas washtafel uk. 800x1200 mm |  |  | unit | 4 |  |  | Ex. | Toto
17 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 21 |  |  | Ex. | Dulux
18 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 3 |  |  | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Skrup, Kompon, Kasa gypsum Suport dll |  |  | m2 | 3 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
19 | Door Type D.3 | ( D3 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 5.3 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Dekson
20 | Door Type D.4 Area Depan KM/WC | ( D4 )
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m1 | 10.6 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
21 | Door Type D.4A Area Dalam KM/WC | ( D4A )
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m1 | 15.6 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 3 |  |  | Ex. | Dekson
22 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 47.32 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
23 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 6 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
24 | Lemari bawah washtafel |  |  | m1 | 3.6 |  |  | Ex. | Custom Made
Plywood fin. HPL Taco Treco Wood (TH 131 AA) + PVC edging , Kaki meja besi esi stainless
Total - II.B.9. KM/WC AREA BELAKANG DAN RUANG WUDHU :
II.B.10 | RUANG PANTRY DAN PANEL | Kode
1 | Homogeneous tile 60x60 cm e.g. Indogress | ( F4 ) |  | m2 | 8 |  |  | Ex. | Indogress
2 | Keramik dinding Mozaik |  |  | m2 | 2.4 |  |  | Ex. | Roman
3 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 21 |  |  | Ex. | Dulux
4 | Pekerjaan Beton Meja Pantry + Granit black gold galaxy |  |  | m1 | 3 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Kitchen Sink 2 lubang Lugano ex. Modena KS 4251 |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Modena
6 | Single lever lavatory faucet ex. Toto TX 109 LEM (Kran Sink) |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Toto
7 | Door Type D.3 | ( D3 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 10.6 |  |  | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 2 |  |  | Ex. | Dekson
8 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 13 |  |  | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
9 | Lemari Pantry Atas dan awah |  |  | m1 | 5.6 |  |  | Ex. | Custom Made
Plywood fin. HPL Taco Treco Wood (TH 131 AA) + PVC edging
Total - II.B.10. RUANG PANTRY DAN PANEL :
II.C | PEKERJAAN CEILING LANTAI 2
1 | Pemasangan Up Ceiling (Ruang Kepala Cabang dan Area Void) | (C2)
| - Pemasangan Ceiling Datar, Gypsum Rangka Hollow + Shadow line |  |  | m2 | 65.5 |  |  | Ex. | Jayaboard
| - Pemasangan Ceiling Up H=200mm, Gypsum Rangka Hollow |  |  | m1 | 60 |  |  | Ex. | Jayaboard
| - Paint Finish e.g. Dulux Pentalite Brilliant White |  |  | m2 | 65.5 |  |  | Ex. | Dulux
2 | Pek. Gypsum Water Resisstance (WR) 9 mm (ex. Jayaboard-setara) include Frame dan rangka metal furing medium (area toilet) | (C4) |  | m2 | 34 |  |  | Ex. | Jayaboard
3 | Pemasangan Acoustic Ceiling include Frame dan Wall Angle | (C1) |  | m2 | 315.5 |  |  | Ex. | Armstrong
4 | Roller Blind Sharppoint SP2600-2 WHITE-WHITE |  |  | m2 | 57.31 |  |  | Ex. | Sharppoint
5 | Pemasangan Kuf Roller blind |  |  | m1 | 18.95 |  |  | Ex. | Jayaboard
Total - II.C. PEKERJAAN CEILING LANTAI 2 :
I.D. | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI 2:
II.D.1 | INSTALASI PENERANGAN LANTAI 2
1 | Instalasi Penerangan ( kabel NYM 3 x 2,5 mm ) |  |  | ttk | 84 |  |  | Ex. | Supreme
2 | 20 W Downlight LED Smartbrigth |  |  | bh | 37 |  |  | Ex. | Philips
3 | LED TL 2 x 18 Watt 1200 mm Type RM |  |  | bh | 37 |  |  | Ex. | Teckaline, Megaversal
4 | LED Light Strip 10 W / m ( 1roll : 5 meter + 1 adaptor ) |  |  | roll | 10 |  |  | Ex. | Philips
5 | Saklar Single "Panasonic" 13 Amp |  |  | bh | 7 |  |  | Ex. | Panasonic
6 | Saklar Double "Panasonic" 13 Amp |  |  | bh | 5 |  |  | Ex. | Panasonic
7 | Pekerjaan Bongkar armature dan Instalasi existing |  |  | lot | 1
Total - II.D.1. INSTALASI PENERANGAN LANTAI 2 :
II.D.2 | PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 2
Pengadaan Dan Pemasangan Panel Power
1 | Panel Lantai 2 |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | JFTA Panel
Pengadaan Dan Pemasangan Panel Power
2 | Instalasi Kabel Feeder 4 x 25mm2 ke PUTR Panel existing |  |  | m' | 45 |  |  | Ex. | Supreme
Total - I.D.2. PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 2 :
II.D.3 | INSTALASI TELEPON LANTAI 2
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Telepon 2-pairs + conduit dari key/PABX sampai ke titik Outlet Telepon sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Pemasangan Instalasi Telepon (2-pairs ex Panduit) + conduit PVC |  |  | ttk | 30 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Unit Telepon, ex Panasonic |  |  | bh | 30 |  |  | Ex. | Panasonic
3 | Faceplate Telepon, ex Panasonic |  |  | bh | 30 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - II.D.3. INSTALASI TELEPON LANTAI 2 :
II.D.4 | INSTALASI KABEL DATA LANTAI 2
Pekerjaan meliputi pengadaan dan pemasangan instalsi Kabel LAN "panduit" Cat-6, included pipa conduit floorduct dan conduit kabel dari titik Outlet sampai ke Terminal Port di Ruang Server. Termasuk Kabel UTP untuk connecting ke masing-masing komputer
Inst. Kabel Data (Mj-kerja/work station) Panduit (8-pairs x 0,6mm) Cat-6 + Conduit EGA, lengkap dengan terminal criemp :
1 | Instalasi Kabel Data + Outlet RG-45 + Conduit |  |  | ttk | 30 |  |  | Ex. | Panduit
2 | Instalasi UTP Patch core @ 8-pairs x 0,6mm + Criemp 2bh |  |  | set | 30 |  |  | Ex. | Panduit
3 | Faceplate LAN |  |  | bh | 30 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - II.D.4. INSTALASI KABEL DATA LANTAI 2 :
II.D.5 | INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 2
1 | Instalasi Stop Kontak |  |  | ttk | 80 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Stop Kontak 13A |  |  | bh | 80 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - II.D.5. INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 2 :
II.D.6 | INSTALASI MATV LANTAI 2
Pengadaan dan pemasangan Instalasi MATV sampai ke titik MATV sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Instalasi MATV + conduit EGA 5/8 |  |  | ttk | 2 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Faceplate MATV, ex Panasonic |  |  | bh | 2 |  |  | Ex. | Panasonic
Total - II.D.6. INSTALASI MATV LANTAI 2 :
II.D.7 | REPOSISI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 2
Reposisi dan Pemasangan kembali Instalasi Tata Suara dan Fire Alarm sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Pembongkaran unit dan Instalasi Unit speaker serta Volume kontrol |  |  | lot | 1
2 | Pembongkaran unit dan Instalasi detector alarm |  |  | lot | 1
3 | Pemasangan kembali Unit speaker serta Volume kontrol |  |  | unit | 3
4 | Pemasangan kembali Unit detector alarm |  |  | unit | 10
5 | Instalasi Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2 + Pipa Hi Conduit dia 20 |  |  | unit | 3 |  |  | Ex. | Supreme
6 | Instalasi Kabel NYA 2 x 1,5 mm2 + Pipa Hi Conduit dia 20 |  |  | unit | 10 |  |  | Ex. | Supreme
Total - II.D.7. REPOSISI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 2 :
II.D.8 | REPOSISI TATA UDARA LANTAI 2
Reposisi, Pengadaan dan Pemasangan Bidang Tata Udara, lengkap dengan accessories yang diperlukan, sesuai spesifikasi teknis dan gambar perencanaan
1 | Pekerjaan reposisi dan pemasangan kembali Unit dan Instalasi Tata Udara |  |  | unit | 10
2 | Pipa refrigerant lengkap dg isolasinya tebal 3/4" untuk Unit AC |  |  | ls | 1
3 | Pipa drain AC lengkap dg isolasinya tebal 3/4" untuk Unit AC |  |  | ls | 1
4 | Hanger, support, dan material bantu |  |  | ls | 1
Total - II.D.8. REPOSISI TATA UDARA LANTAI 2 :
II.D.9 | PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 2
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Plumbing dan alat bantu lainya sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan berfungsi dengan baik
1 | Pipa PPR Air Bersih dia - 32 |  |  | m' | 10 |  |  | Ex. | SD
2 | Pipa PPR Air Bersih dia - 25 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | SD
3 | Pipa PPR Air Bersih dia - 15 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | SD
4 | Gate Valve dia - 25 |  |  | bh | 10 |  |  | Ex. | Kitz
5 | Pipa PPR Air Bersih dia - 25 ( Air Panas ) |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | SD
6 | Pipa PPR Air Bersih dia - 15 ( Air Panas ) |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | SD
7 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 100 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Rucika
8 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 80 |  |  | m' | 35 |  |  | Ex. | Rucika
9 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 65 |  |  | m' | 6 |  |  | Ex. | Rucika
10 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 50 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | Rucika
11 | Pipa PVC klass D Venting dia - 25 |  |  | m' | 25 |  |  | Ex. | Rucika
12 | FCO dia - 100 |  |  | bh | 10 |  |  | Ex. | Antasan
13 | FCO dia - 80 |  |  | bh | 8 |  |  | Ex. | Antasan
14 | FCO dia - 50 |  |  | bh | 2 |  |  | Ex. | Antasan
15 | Elektrik Water Heater kap. 10 ltr |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Ariston
16 | Elektrik Water Heater kap. 30 ltr |  |  | unit | 2 |  |  | Ex. | Ariston
17 | Pompa Booster kap 50 L /menit, Head 50mtr |  |  | unit | 1 |  |  | Ex. | Ariston
18 | Material bantu dan asesoris |  |  | lot | 1
Total - II.D.9. PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 2 :
II.D.10 | INSTALASI AKSES KONTROL LANTAI 2
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Akses kontrol sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Instalasi Akses Kontrol + conduit EGA 5/8 |  |  | ttk | 5 |  |  | Ex. | Supreme
2 | Panel Controller cap 75K User 40K Transaksi + Kartu Akses 100 bh |  |  | bh | 1 |  |  | Ex. | Paradox
3 | Access Package ( reader in /out) |  |  | bh | 1 |  |  | Ex. | Paradox
4 | Access Doors Package ( Door Sensor, Emlock dan Break Glass ) |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Paradox
5 | Access Doors Package ( Akses Lift ) |  |  | set | 1 |  |  | Ex. | Paradox
Total - II.D.10. INSTALASI AKSES KONTROL LANTAI 2 :

## ARSITEKTUR
BILL OF QUANTITY (BQ)
RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG JAWA TENGAH
JL. SULTAN AGUNG NO. 100 KOTA SEMARANG
PEKERJAAN ARSITEKTUR
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[5 empty] | ( Rp) | ( Rp )
C. | PEKERJAAN ARSITEKTUR
C.1 | PEKERJAAN PENGECATAN FASADE BANGUNAN
1 | Cat dinding bagian luar dari lantai Semi basement s/d Atap |  | m2 | 2137.84 |  |  | Ex. | Dulux
2 | Cat dinding bagian parapet bangunan Warna Biru |  | m2 | 159.9 |  |  | Ex. | Dulux
3 | Cat dinding pagar keliling bangunan |  | m2 | 85.67 |  |  | Ex. | Dulux
C.2 | PEKERJAAN LOGO JASA RAHARJA
1 | Pengadaan Logo Jasa Raharja, Stainless Steel lingkaran diameter 100 cm tebal 12 cm termasuk pasang |  | bh | 1 |  |  | Ex. | Custom
2 | Perbaikan tulisan 'Jasa Raharja', Stainless Steel tinggi 75 cm tebal 12 cm termasuk bongkar dan pasang kembali |  | bh | 11
TOTAL - C. PEKERJAAN ARSITEKTUR :