## REKAP
REKAPITULASI BIAYA
PROYEK |  | : | PENGADAAN RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA 5 (LIMA) DIVISI KANTOR PUSAT
LOKASI |  | : | JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-2, JAKARTA SELATAN
DIVISI |  | : | DIVISI PELAYANAN DAN DIVISI ASURANSI
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN ARSITEKTUR, INTERIOR DAN ME
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SUB TOTAL HARGA | TOTAL HARGA
|  |  |  | (RP) | (RP)
A. |  | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  | 0
B. |  | PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN INTERIOR |  |  | 0
|  | B.1 | AREA KERJA DIV PELAYANAN DAN DIV ASURANSI | -
|  | B.2 | AREA KOLABORASI | -
|  | B.3 | RUANG KADIV PELAYANAN | -
|  | B.4 | RUANG KADIV ASURANSI | -
|  | B.5 | RUANG ARSIP DIVISI PELAYANAN | -
|  | B.6 | RUANG MONITOR DIVISI PELAYANAN | -
|  | B.7 | RUANG ARSIP DIVISI ASURANSI | -
|  | B.8 | RUANG MONITOR DIVISI ASURANSI | -
|  | B.9 | AREA KORIDOR | -
|  | B.10 | AREA LIFT SERVIS, GUDANG DAN PANTRY | -
C, |  | PEKERJAAN CEILING |  |  | 0
D. |  | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL |  |  | 0
|  | D.1 | PEKERJAAN STOP KONTAK DAN PENERANGAN | -
|  | D.2 | PEKERJAAN INSTALASI DATA | -
|  | D.3 | PEKERJAAN INSTALASI TELEPON | -
|  | D.4 | PEKERJAAN MATV | -
|  | D.5 | PEKERJAAN TATA UDARA | -
TOTAL (A+B+C+D) |  |  |  |  | 0
PPN. 10% |  |  |  |  | 0
GRAND TOTAL |  |  |  |  | 0
DIBULATKAN |  |  |  |  | 0

## ARS-INTERIOR-ME
BILL OF QUANTITY (BQ)
PENGADAAN RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA 5 (LIMA) DIVISI KANTOR PUSAT
JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-2 JAKARTA SELATAN
DIVISI PELAYANAN DAN DIVISI ASURANSI
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[6 empty] | ( Rp) | ( Rp )
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL
1 | Pengukuran (Seeting out seluruh ruangan) |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Manual
2 | Pembuatan Direksi Keet/Kantor Proyek dan Gudang Alat uk 4x6 m |  |  | m2 | 24 | 0 | 0
3 | Listrik & Air kerja selama pekerjaan berlangsung |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sewa
4 | Keamanan selama pekerjaan berlangsung (Banner Pengaman) |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Manual
5 | Pek Administrasi, Dokumentasi Pelaksanaan & Shop Drawing |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Laporan-laporan progres
6 | Peralatan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K-3) |  |  | ls | 1 | 0 | 0
7 | Scaffolding/Perancah |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sewa
8 | Mobilisasi dan Demobilisasi Alat (selama pekerjaan berlangsung) |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Selama pek. Berlangsung
9 | Pembongkaran Lay Out Ruang Dalam (Existing) |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Manual
10 | Perapihan/Perbaikan kembali instalasi (ex. Pembongkaran) |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Manual
11 | Leveling lantai (untuk perataan kembali lantai existing) t=5 cm |  |  | m2 | 380 | 0 | 0 | Ex. | Manual
12 | Pembersihan Harian dan Buang Bekas Bongkaran ke luar lokasi bangunan |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Selama pek. Berlangsung
|  |  | Total - A. PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL : |  |  |  | 0
B. | PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN INTERIOR
B.1. | AREA KERJA DIV PELAYANAN DAN DIV ASURANSI | Kode
1 | Carpet Tile : e.g. Interface Bike Path Collection | ( F2 ) |  | m2 | 205 | 0 | 0 | Ex. | Interface
Lead Asia Blue (BP411)
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 84.0668 | 0 | 0 | Ex. | Starwall
3 | Paint Finish : e.g Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 32.5 | 0 | 0 | Ex. | Dulux
4 | Wallpaper : e.g. J-Stone (7714-1) Pembungkus Kolom | ( W4 ) |  | m2 | 17.864 | 0 | 0 | Ex. | J-Stone
5 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 20.24 | 0 | 0 | Ex. | Taco
(lebar 300mm tebal 60 mm)
6 | Dinding Parapet gypsum 12 mm 1 muka, rangka hollow galvanis |  |  | m2 | 16.192 | 0 | 0 | Ex. | Jaya Board
7 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P.3 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 11.52 | 0 | 0 | Ex. | Jaya Board
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame (H=900 mm)
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Floor Border - U Channel (R. Kolaborasi - R. Kerja) |  |  | m1 | 45.83 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
9 | Door Type D.4 (Pintu kayu Double) | ( D.4 )
| Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya, Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories (ex.Dekson) dan material support lainnya. |  |  | unit | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
10 | Pelapis Pintu Besi ruang Panel
| Cat Kusen Pintu Besi, Pelapis Pintu Pintu plywood fin. HPL motif kayu + nat Alumunium U Chanel 1 cm |  |  | unit | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - B.1. AREA KERJA DIV PELAYANAN DAN DIV ASURANSI : |  |  |  | 0
B.2. | AREA KOLABORASI | Kode
1 | Parquet : e.g. Grace Wood Kalimantan Golden Rosewood | ( F6 ) |  | m2 | 49.88 | 0 | 0 | Ex. | Grace Wood
|  |  | Total - B.2. AREA KOLABORASI |  |  |  | 0
B.3. | RUANG KADIV PELAYANAN | Kode
1 | Carpet Tile : e.g. Interface Aerial Collection (AE 317 Azure) | ( F1 ) |  | m2 | 20 | 0 | 0 | Ex. | Interface
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) area dalam | ( W1 ) |  | m2 | 31.95 | 0 | 0 | Ex. | Starwall
3 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 9.18 | 0 | 0 | Ex. | Taco
(lebar 300mm tebal 60 mm)
4 | Dinding Parapet gypsum 12 mm 1 muka, rangka hollow galvanis |  |  | m2 | 7.344 | 0 | 0 | Ex. | Jaya Board
5 | Partition Clear Tempered Glass | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sanblast |  |  | m2 | 3.5808 | 0 | 0 | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 8.672 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & | ( P2 ) |  | m2 | 24.72 | 0 | 0 | Ex. | Jaya Board
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Door Type D.2 (Frameless) | ( D.2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sandblast |  |  | m2 | 1.98 | 0 | 0 | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 | 0 | 0 | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting |  |  | set | 1 | 0 | 0 | Ex. | Dekson
| - Aksesories dan material support lainnya |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Dekson
|  |  | Total - B.3. RUANG KADIV PELAYANAN : |  |  |  | 0
B.4. | RUANG KADIV ASURANSI | Kode
1 | Carpet Tile : e.g. Interface Aerial Collection (AE 317 Azure) | ( F1 ) |  | m2 | 20 | 0 | 0 | Ex. | Interface
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) area dalam | ( W1 ) |  | m2 | 31.95 | 0 | 0 | Ex. | Starwall
3 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 9.18 | 0 | 0 | Ex. | Taco
(lebar 300mm tebal 60 mm)
4 | Dinding Parapet gypsum 12 mm 1 muka, rangka hollow galvanis |  |  | m2 | 7.344 | 0 | 0 | Ex. | Jaya Board
5 | Partition Clear Tempered Glass | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sanblast |  |  | m2 | 3.5808 | 0 | 0 | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 8.672 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & | ( P2 ) |  | m2 | 24.72 | 0 | 0 | Ex. | Jaya Board
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Door Type D.2 (Frameless) | (D.2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sandblast |  |  | m2 | 1.98 | 0 | 0 | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 | 0 | 0 | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting |  |  | set | 1 | 0 | 0 | Ex. | Dekson
| - Aksesories dan material support lainnya |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Dekson
|  |  | Total - B.4. RUANG KADIV ASURANSI : |  |  |  | 0
B.5. | RUANG ARSIP DIVISI PELAYANAN | Kode
1 | Vinyl : e.g. Vinyl Taco Wood Series Parma Oak (TV-004) | ( F4 ) |  | m2 | 7.42 | 0 | 0 | Ex. | Taco
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 1.92 | 0 | 0 | Ex. | Starwall
3 | Paint Finish : e.g Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 29.38 | 0 | 0 | Ex. | Dulux
4 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 2.1 | 0 | 0 | Ex. | Taco
(lebar 300mm tebal 60 mm)
5 | Dinding Parapet gypsum 12 mm 1 muka, rangka hollow galvanis |  |  | m2 | 1.68 | 0 | 0 | Ex. | Jaya Board
6 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 29.38 | 0 | 0 | Ex. | Jaya Board
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Door Type D.3 (Pintu kayu) | ( D 3 )
| Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya, Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories (ex.Dekson) dan material support lainnya. |  |  | unit | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - B.5. RUANG ARSIP DIVISI PELAYANAN : |  |  |  | 0
B.6. | RUANG MONITOR DIVISI PELAYANAN | Kode
1 | Carpet Tile : e.g. Interface Bike Path Collection | ( F2 ) |  | m2 | 11 | 0 | 0 | Ex. | Interface
Lead Asia Blue (BP411)
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 1.92 | 0 | 0 | Ex. | Starwall
3 | Paint Finish : e.g Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 29.38 | 0 | 0 | Ex. | Dulux
4 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 2.1 | 0 | 0 | Ex. | Taco
(lebar 300mm tebal 60 mm)
5 | Dinding Parapet gypsum 12 mm 1 muka, rangka hollow galvanis |  |  | m2 | 1.68 | 0 | 0 | Ex. | Jaya Board
5 | Partition Clear Tempered Glass | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sanblast |  |  | m2 | 3.5808 | 0 | 0 | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 8.672 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Dinding Back drop monitor
| - 200 mm THK Plywood in HPL e. g. Taco Zurich Elm (TH 1216 FC) Finish, |  |  | unit | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
7 | Door Type D.2 (Frameless) | ( D.2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sanblast |  |  | m2 | 1.98 | 0 | 0 | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 | 0 | 0 | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting |  |  | set | 1 | 0 | 0 | Ex. | Dekson
| - Aksesories dan material support lainnya |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Dekson
|  |  | Total - B.6. RUANG MONITOR DIVISI PELAYANAN : |  |  |  | 0
B.7. | RUANG ARSIP DIVISI ASURANSI | Kode
1 | Vinyl : e.g. Vinyl Taco Wood Series Parma Oak (TV-004) | ( F4 ) |  | m2 | 7.42 | 0 | 0 | Ex. | Taco
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 1.92 | 0 | 0 | Ex. | Starwall
3 | Paint Finish : e.g Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 29.38 | 0 | 0 | Ex. | Dulux
4 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 2.1 | 0 | 0 | Ex. | Taco
(lebar 300mm tebal 60 mm)
5 | Dinding Parapet gypsum 12 mm 1 muka, rangka hollow galvanis |  |  | m2 | 1.68 | 0 | 0 | Ex. | Jaya Board
6 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 29.38 | 0 | 0 | Ex. | Jaya Board
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Door Type D.3 (Pintu kayu) | ( D.3 )
| Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya, Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories (ex.Dekson) dan material support lainnya. |  |  | unit | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - B.7. RUANG ARSIP DIVISI ASURANSI : |  |  |  | 0
B.8. | RUANG MONITOR DIVISI ASURANSI | Kode
1 | Carpet Tile : e.g. Interface Bike Path Collection | ( F2 ) |  | m2 | 11 | 0 | 0 | Ex. | Interface
Lead Asia Blue (BP411)
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 1.92 | 0 | 0 | Ex. | Starwall
3 | Paint Finish : e.g Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 29.38 | 0 | 0 | Ex. | Dulux
4 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 2.1 | 0 | 0 | Ex. | Taco
(lebar 300mm tebal 60 mm)
5 | Dinding Parapet gypsum 12 mm 1 muka, rangka hollow galvanis |  |  | m2 | 1.68 | 0 | 0 | Ex. | Jaya Board
6 | Partition Clear Tempered Glass | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sanblast |  |  | m2 | 3.5808 | 0 | 0 | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 8.672 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Dinding Back drop monitor
| - 200 mm THK Plywood in HPL e. g. Taco Zurich Elm (TH 1216 FC) Finish, |  |  | unit | 1 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
8 | Door Type D.2 (Frameless) | ( D.2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sanblast |  |  | m2 | 1.98 | 0 | 0 | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 | 0 | 0 | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting |  |  | set | 1 | 0 | 0 | Ex. | Dekson
| - Aksesories dan material support lainnya |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Dekson
|  |  | Total - B.8. RUANG MONITOR DIVISI ASURANSI : |  |  |  | 0
B.9. | AREA KORIDOR | Kode
1 | Vinyl : e.g. Vinyl Taco Wood Series Parma Oak (TV-004) | ( F4 ) |  | m2 | 34 | 0 | 0 | Ex. | Taco
2 | Paint Finish : e.g Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 91.4 | 0 | 0 | Ex. | Dulux
3 | Partisi Kayu Penyekat Pintu Toilet | ( P6 ) |  | unit | 2 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
- Kayu Lapis HPL : e.g. Taco Zurich Elm (TH 1216 FC)
4 | Pengecatan Pintu Besi tangga darurat |  |  | unit | 4 | 0 | 0 | Ex. | Dulux
Cat kusen dan pintu besi bagian luar dan dalam termasuk cat dasar
|  |  | Total - B.9. AREA KORIDOR : |  |  |  | 0
B.10. | AREA LIFT SERVIS, GUDANG DAN PANTRY | Kode
1 | Vinyl : e.g. Vinyl Taco Wood Series Parma Oak (TV-004) | ( F4 ) |  | m2 | 24 | 0 | 0 | Ex. | Taco
2 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 86.8 | 0 | 0 | Ex. | Dulux
3 | Door Type D.3 (Penggantian pintu baru) | ( D.3 ) |  | unit | 2 | 0 | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya, Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories (ex.Dekson) dan material support lainnya. Termasuk pembongkaran dan perapihan opening.
4 | Pengecatan pintu Lift |  |  | unit | 1 | 0 | 0 | Ex. | Dulux
Cat bagian luar pintu Lift dan Jamb termasuk cat dasar
|  |  | Total - B.10. AREA LIFT SERVIS, GUDANG DAN PANTRY : |  |  |  | 0
C. | PEKERJAAN CEILING
1 | Pembongkaran Ceiling Accoustic dan Metal Ceiling (Existing) |  |  | ls | 1 | 0 | 0 | Ex. | Manual
2 | Perbaikan instalasi |  |  | ls | 1 | Include Persiapan Awal
3 | Pemasangan Ceiling Drop Melingkar/Bulat | (DC-01)
| - Pemasangan Drop Ceiling, Gypsum Rangka Hollow |  |  | m2 | 12.44 | 0 | 0 | Ex. | Jayaboard
| - Paint Finish e.g Dulux Pentalite Fabulous Feeling / Symphony Red |  |  | m2 | 12.44 | 0 | 0 | Ex. | Dulux
4 | Pemasangan Up Ceiling (Ruang Kepala Divisi) | (UC-01)
| - Pemasangan Ceiling Datar, Gypsum Rangka Hollow + Shadow Line |  |  | m2 | 42 | 0 | 0 | Ex. | Jayaboard
| - Pemasangan Ceiling Up H=200mm, Gypsum Rangka Hollow |  |  | m1 | 22 | 0 | 0 | Ex. | Jayaboard
| - Paint Finish e.g Dulux Pentalite Brilliant White |  |  | m2 | 46.4 | 0 | 0 | Ex. | Dulux
5 | Pemasangan Acoustic Ceiling include Frame dan Wall Angle (Gudang dan Pantry) |  |  | m2 | 14.5 | 0 | 0 | Ex. | Armstrong
6 | Pemasangan Kuf Roller blind |  |  | m1 | 52 | 0 | 0 | Ex. | Jayaboard
|  |  | Total - C.1. PEKERJAAN CEILING : |  |  |  | 0
D. | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
D.1. | PEKERJAAN STOP KONTAK DAN PENERANGAN
1 | Pemasangan lampu LED Downlight 15 Watt |  |  | bh | 16 | 0 | 0 | Ex. | Philips
2 | Pemasangan lampu LED Indirect Light 4 W/m |  |  | m | 58 | 0 | 0 | Ex. | Philips
3 | Pemasangan lampu TL LED 18 Watt |  |  | bh | 32 | 0 | 0 | Ex. | Philips
4 | Pemasangan Single Switch 10 A, 250 V |  |  | bh | 2 | 0 | 0 | Ex. | Schneider
5 | Pemasangan Double Switch 10 A, 250 V |  |  | bh | 2 | 0 | 0 | Ex. | Schneider
6 | Pemasangan Stop Kontak |  |  | bh | 119 | 0 | 0 | Ex. | Schneider
7 | Intalasi Penerangan (lengkap berserta pipa conduit & aksesoriesnya) |  |  | titik | 54 | 0 | 0 | Ex. | Supreme, Kabel Metal
8 | Intalasi stop kontak (lengkap berserta pipa conduit & aksesoriesnya) |  |  | titik | 119 | 0 | 0 | Ex. | Supreme, Kabel Metal
9 | Under Floor Duct 500 x 50 mm |  |  | m | 62 | 0 | 0 | Ex. | Spektra, Interack
10 | Material bantu dan asesoris |  |  | lot | 1 | 0 | 0
|  |  | Total - D.1. PEKERJAAN STOP KONTAK DAN PENERANGAN : |  |  |  | 0
D.2. | PEKERJAAN INSTALASI DATA
1 | Pemasangan Server |  |  | lot | 1 | by owner | by owner
2 | Mini PC |  |  | lot | 1 | by owner | by owner
3 | Pemasangan Switch Hub 24 port |  |  | unit | 1 | 0 | 0 | Ex. | TP Link, Pro Link
4 | Pemasangan Switch Hub 36 port |  |  | unit | 1 | 0 | 0 | Ex. | TP Link, Pro Link
5 | Pemasangan Outlet data |  |  | bh | 32 | 0 | 0 | Ex. | Schneider
6 | Pemasangan Instalasi outlet data : UTP Cat. 6 mm² dlm conduit PVC HI Ø 20 mm |  |  | titik | 52 | 0 | 0 | Ex. | Belden, Nexan
7 | Instalasi Kabel HDMI |  |  | titik | 18 | 0 | 0 | Ex. | UGREEN, Orico
8 | Material bantu dan asesoris |  |  | lot | 1 | 0 | 0
|  |  | Total - D.2. PEKERJAAN INSTALASI DATA : |  |  |  | 0
D.3. | PEKERJAAN INSTALASI TELEPON
1 | Pemasangan Outlet telepon |  |  | bh | 20 | 0 | 0 | Ex. | Schneider
2 | Unit telepon digital |  |  | bh | 20 | 0 | 0
3 | Pemasangan Instalasi outlet telepon : 2pairs x 0,6 mm² dlm conduit PVC HI Ø 20 mm |  |  | titik | 20 | 0 | 0 | Ex. | Supreme, Kabel Metal
4 | Material bantu dan asesoris |  |  | lot | 1 | 0 | 0
|  |  | Total - D.3. PEKERJAAN INSTALASI TELEPON : |  |  |  | 0
D.4. | PEKERJAAN MATV
1 | Pemasangan Outlet televisi |  |  | bh | 3 | 0 | 0 | Ex. | Schneider
2 | Pemasangan Tap off 5 way |  |  | bh | 1 | 0 | 0 | Ex. | Wisi, Igor
3 | Pemasangan Instalasi outlet televisi : Coaxial RG-6 |  |  | titik | 3 | 0 | 0 | Ex. | Belden, Nexan
4 | Penyambungan ke Instalasi eksisting : Coaxial RG-6 |  |  | titik | 1 | 0 | 0 | Ex. | Belden, Nexan
5 | Material bantu dan asesoris |  |  | lot | 1 | 0 | 0
|  |  | Total - D.4. PEKERJAAN MATV : |  |  |  | 0
D.5. | PEKERJAAN TATA UDARA
Pemasangan difuser serta penyambungan dengan instalasi eksisting lengkap dengan asesoris agar sistem berjalan dengan baik
1 | SAD 400 x 400 |  |  | bh | 4 | 0 | 0 | Ex. | Prima Wangi, Comfort Aire
2 | RAG 400 x 400 |  |  | bh | 2 | 0 | 0 | Ex. | Prima Wangi, Comfort Aire
3 | Material bantu dan asesoris |  |  | lot | 1 | 0 | 0
|  |  | Total - D.5. PEKERJAAN MEKANIKAL : |  |  |  | 0