## Rekap
REKAPITULASI BIAYA
PEKERJAAN |  | : | MEKANIKAL & ELEKTRIKAL, PERSIAPAN DAN ARSITEKTUR
PROYEK |  | : | PENGGANTIAN SISTEM PENDINGIN
GEDUNG KANTOR PUSAT PT. JASA RAHARJA TAHAP 3
LOKASI |  | : | JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-2 JAKARTA
TAHUN |  | : | 2021
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | TOTAL HARGA
(RP)
I. |  | PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL |  | 0
II. |  | PEKERJAAN PERSIAPAN |  | 0
III. |  | PEKERJAAN BONGKARAN |  | 0
IV. |  | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  | 0
TOTAL (I+II+III+IV) |  |  |  | 0
PPN. 10% |  |  |  | 0
GRAND TOTAL |  |  |  | 0
DIBULATKAN |  |  |  | 0

## Persiapan
BILL OF QUANTITY (BQ)
PROYEK |  | : | PENGGANTIAN SISTEM PENDINGIN
GEDUNG KANTOR PUSAT PT. JASA RAHARJA TAHAP 3
LOKASI |  | : | JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-2 JAKARTA
TAHUN |  | : | 2021
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SAT | VOLUME | SATUAN | TOTAL HARGA
[6 empty] | (RP) | (RP)
II. |  |  | PEKERJAAN PERSIAPAN
A. | Pekerjaan Persiapan
1 | Mobilisasi dan demobilisasi selama pekerjaan berlangsung |  |  | ls | 1 | 0 | 0
2 | Listrik & Air kerja selama pekerjaan berlangsung |  |  | ls | 1 | 0 | 0
3 | Perapihan/Perbaikan kembali instalasi (ex. Pembongkaran) |  |  | ls | 1 | 0 | 0
4 | Peralatan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K-3) |  |  | ls | 1 | 0 | 0
5 | Pembersihan harian selama pekerjaan berlangsung |  |  | ls | 1 | 0 | 0
6 | Pembuangan bekas bongkaran ke luar Lokasi |  |  | ls | 1 | 0 | 0
7 | Keamanan selama pekerjaan berlangsung (Banner Pengaman) |  |  | ls | 1 | 0 | 0
8 | Alat Bantu kerja, Scafolding, dll |  |  | ls | 1 | 0 | 0
9 | Pek Administrasi, Dokumentasi Pelaksanaan, Shop Drawing & As Built Drawing |  |  | ls | 1 | 0 | 0
10 | Gudang dan Los Kerja (Direksi Keet) 4x 6 m |  |  | m2 | 24 | 0 | 0
|  |  | Total Pek. Persiapan |  |  |  | 0

## RAB Bongkaran
BILL OF QUANTITY (BQ)
PROYEK |  | : | PENGGANTIAN SISTEM PENDINGIN
GEDUNG KANTOR PUSAT PT. JASA RAHARJA TAHAP 3
LOKASI |  | : | JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-2 JAKARTA
TAHUN |  | : | 2021
No. | Uraian Pekerjaan |  |  | Satuan | Volume | Harga Satuan ( Rp. ) | Jumlah Harga ( Rp. )
III. | PEKERJAAN BONGKARAN
1 | Pekerjaan bongkaran plafond existing
| Bongkar Plafond Gypsum Board Lantai Dasar |  |  | m2 | 137.6 | 0 | 0
Area Bongkaran Dakting, AC, dan Grill
| Bongkar Plafond Gypsum Board Lantai 1 (Void) |  |  | m2 | 302.9 | 0 | 0
Area Bongkaran Dakting, AC, dan Grill
| Bongkar Plafond Acoustic dan metal Lantai 1 |  |  | m2 | 379.4 | 0 | 0
|  | Total Pekerjaan pembongkaran plafond existing |  |  |  |  | 0

## Re-Arsitek
REKAPITULASI PEKERJAAN ARSITEKTUR
PROYEK |  | : | PENGGANTIAN SISTEM PENDINGIN
GEDUNG KANTOR PUSAT PT. JASA RAHARJA TAHAP 3
LOKASI |  | : | JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-2 JAKARTA
TAHUN |  | : | 2021
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | TOTAL HARGA
( RP )
IV |  | PEKERJAAN ARSITEKTUR
1 |  | Pekerjaan Plafond Lantai Dasar EL. + 3.85 |  | 0
2 |  | Pekerjaan Plafond Lantai 1 EL. + 7.85 |  | 0
3 |  | Pekerjaan Lain - lain |  | 0
|  | TOTAL BIAYA PEK. ARSITEKTUR |  | 0

## RAB Arsitek
BILL OF QUANTITY (BQ)
| PROYEK |  | : | PENGGANTIAN SISTEM PENDINGIN
GEDUNG KANTOR PUSAT PT. JASA RAHARJA TAHAP 3
| LOKASI |  | : | JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-2 JAKARTA
| TAHUN |  | : | 2021
| No. | Uraian Pekerjaan |  |  | Satuan | Volume | Harga Satuan ( Rp. ) | Jumlah Harga ( Rp. )
| IV. | PEKERJAAN ARSITEKTUR
| IV.1 | Pekerjaan Plafond Lantai Dasar EL. + 3.85
` | a | Pekerjaan Plafond
|  | Plafond Gypsum Board, t = 9 mm + Rangka Hollow 4 x 4 cm |  |  | m2 | 137.6 | 0 | 0
Area Bongkaran Ducting, AC, dan Grill. Include Lis dan Asesories, sesuai dengan gambar dan spesifikasi
|  |  | Sub Jumlah Pekerjaan Plafond |  |  |  |  | 0
| b | Pekerjaan Pengecatan
|  | Cat Plafond Gypsum Board ex ICI Dulux |  |  | m2 | 137.6 | 0 | 0
|  | Cat Gordyn Box uk 25 x 20 cm ex ICI Dulux |  |  | m2 | 23.55 | 0 | 0
|  |  | Sub Jumlah Pekerjaan Pengecatan |  |  |  |  | 0
|  |  | Total Pekerjaan Plafond Lantai Dasar |  |  |  |  | 0
| IV.2 | Pekerjaan Plafond Lantai 1 EL. + 7.85
` | a | Pekerjaan Plafond
|  | Pemasangan Plafond Gypsum Board, t = 9 mm |  |  | m2 | 302.9 | 0 | 0
Rangka hollow 4x4 cm, Include Drop Ceiling, Lis dan Asesories lainnya, sesuai dengan gambar dan spesifikasi
|  | Pemasangan Plafond acoustic uk 60 x 120 cm |  |  | m2 | 379.4 | 0 | 0
Include rangka dan Asesories lainnya, sesuai dengan gambar dan spesifikasi
|  | Pemasangan Gordyn Box baru uk 25 x 20 cm |  |  | m' | 96.38 | 0 | 0
|  |  | Sub Jumlah Pekerjaan Plafond |  |  |  |  | 0
| b | Pekerjaan Pengecatan
|  | Cat Plafond Gypsum Board ex ICI Dulux |  |  | m2 | 302.9 | 0 | 0
|  | Cat Gordyn Box uk 25 x 20 cm ex ICI Dulux |  |  | m2 | 23.55 | 0 | 0
|  |  | Sub Jumlah Pekerjaan Pengecatan |  |  |  |  | 0
|  |  | Total Pekerjaan Plafond Lantai 1 |  |  |  |  | 0
| IV.3 | Pekerjaan Lain - lain
Pekerjaan Dudukan AC jumlah 4 Unit, Include Asesories, sesuai dengan gambar dan spesifikasi
|  |  | WF 200x150x6x9 |  | kg | 1517.76 | 0 | 0
|  |  | Base Plate t = 10 Mm |  | kg | 113.04 | 0 | 0
|  |  | Grouting |  | m2 | 1.68 | 0 | 0
|  |  | Angkur Bolt Ø16, L=400 Mm |  | bh | 64 | 0 | 0
|  |  | Pedestal uk 74 x 30 x 40 cm |  | m3 | 0.67 | 0 | 0
|  |  | Sincromate |  | m2 | 49.6 | 0 | 0
|  |  | Total Pekerjaan Lain-lain |  |  |  |  | 0

## Re-ME
REKAPITULASI PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
PROYEK |  | : | PENGGANTIAN SISTEM PENDINGIN
GEDUNG KANTOR PUSAT PT. JASA RAHARJA TAHAP 3
LOKASI |  | : | JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-2 JAKARTA
TAHUN |  | : | 2021
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | TOTAL HARGA
( RP )
I. |  | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
1 |  | PEKERJAAN SISTEM TATA UDARA / AIR CONDITIONING LANTAI DASAR |  | 0
2 |  | PEKERJAAN SISTEM TATA UDARA / AIR CONDITIONING LANTAI 1 |  | 0
3 |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN |  | 0
|  | TOTAL BIAYA PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL |  | 0

## RAB VAC
BILL OF QUANTITY (BQ)
P R O Y E K |  | : | PENGGANTIAN SISTEM PENDINGIN
GEDUNG KANTOR PUSAT PT. JASA RAHARJA TAHAP 3
LOKASI |  | : | JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-2 JAKARTA
PEKERJAAN |  | : | TATA UDARA
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  |  | SAT. | VOL. | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA
[7 empty] | ( Rp. ) | ( Rp. )
1 | LANTAI DASAR.
PEKERJAAN SISTEM TATA UDARA / AIR CONDITIONING
Penyediaan dan pemasangan unit AC split duct VRF system dengan Instalasi ducting &pengkabelanya bracket lengkap dengan drain pan tambahan , accessories dan semua material bantu yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi teknik serta petunjuk pabrik.
A. | Peralatan Utama VAC
A.1 | Peralatan Utama Sistem Tata Udara
a. | Outdoor Unit ( OU-DS ) |  |  |  | unit | 1 | 0 | 0
| Type | : | VRF / VRV
| Kapasitas pendinginan | : | 95500 | Btu/h
| Reffrigerant | : | R - 410A
| Data Listrik | : | 380 V/3 Ph/50 Hz
| Lokasi | : | Lantai Atap
b. | Indoor Unit ( IU - DS.1, IU- DS.3 ) c/w Remote Control |  |  |  | unit | 2 | 0 | 0
| Type | : | Ducting
| Kapasitas Pendinginan | : | 30700 | Btu/h
| Aliran Udara | : | 636 | Cfm
| Data Listrik | : | 220 V/1 Ph/50 Hz
| Ruang Yg. Dilayani | : | Lobby Lantai Dasar
| Lokasi | : | Lantai Dasar
c. | Indoor Unit ( IU - DS.2 ) c/w Remote Control |  |  |  | unit | 1 | EXISTING | 0
| Type | : | Ducting |  |  |  | ( Hanya Ongkos pasang )
| Kapasitas Pendinginan | : | 38200 | Btu/h
| Aliran Udara | : | 1370 | Cfm
| Data Listrik | : | 220 V/1 Ph/50 Hz
| Ruang Yg. Dilayani | : | Lobby Lantai Dasar
| Lokasi | : | Lantai Dasar
| Sub Total A.1 | [6 empty] | 0
A.2 | Peralatan Utama FAN
| Fresh Air Fan (FAF-D1) |  |  |  | unit | 1 | 0 | 0
| Kapasitas | : | 2200 | Cfm
| E S P | : | 0.25 | Inch WG
| Daya Motor | : | 0.4 | KW
| Data Listrik | : | 220 V/1 Ph/50 Hz
| Type Fan | : | Axial
| Lokasi | : | Lt. Dasar
| Sub Total A.2 | [6 empty] | 0
| Total A (A.1 + A.2) | [6 empty] | 0
B. | Pekerjaan Instalasi VAC
1 | Ducting
Pengadaan dan pemasangan Ducting Pre-Insulated Foam Duct sandwich panel terbuat dari bahan Polyisocyanirate ( PIR ) Foam ketebalan 20 mm density 54 kg/cm³ lengkap dengan alat bantu dan accessories yang diperlukan sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
1.1 | Ducting Suplai/Return
| - SD |  | 500 x 250 | mm | m | 1 | 0 | 0
| - SD |  | 400 x 250 | mm | m | 8 | 0 | 0
| - SD |  | 400 x 200 | mm | m | 8 | 0 | 0
| - SD |  | 350 x 200 | mm | m | 20 | 0 | 0
| - SD |  | 300 x 200 | mm | m | 8 | 0 | 0
| - SD |  | 200 x 200 | mm | m | 15 | 0 | 0
1.2 | Ducting Fresh Air
| - FAD |  | 250 x 200 | mm | m | 19 | 0 | 0
| - FAD |  | 200 x 200 | mm | m | 10 | 0 | 0
| - FAD |  | 150 x 150 | mm | m | 31 | 0 | 0
2 | Linear Grille
2.1 | Suplai Air Grille
| - Linear Grille 50 x 1000 ( 220 Cfm) |  |  |  | bh | 6 | 0 | 0
| - Linear Grille2 50 x 1000 ( 230 Cfm) |  |  |  | bh | 6 | 0 | 0
2.2 | Return Air Grille
| - Return Linear Grille 50 x 1000 |  |  |  | bh | 12 | 0 | 0
3 | Fleksible Ducting dia 200 |  |  |  | m | 40 | 0 | 0
4 | Drain Pain tambahan |  |  |  | bh | 3 | 0 | 0
5 | Plenum Box |  |  |  | bh | 3 | 0 | 0
6 | Pekerjaan instalasi Pemipaan
6.1 | Pipa Refrigerant
Pengadaan dan pemasangan Pipa Refrigerant bahan pipa Tembaga berisolasi, lengkap dengan alat bantu dan accessories yang diperlukan sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
| - Pipa Refrigerant | Ø | 9,5 x 22,2 | mm | m | 90 | 0 | 0
| - Pipa Refrigerant | Ø | 9,5 x 19,5 | mm | m | 9 | 0 | 0
| - Pipa Refrigerant | Ø | 9,5 x 15,9 | mm | m | 20 | 0 | 0
6.2 | Pipa Drain
Pengadaan dan pemasangan Pipa Drain bahan pipa PVC class AW berisolasi, lengkap dengan alat bantu dan accessories yang diperlukan sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
| - Pipa Drain | Ø | 25 | mm | m | 40 | 0 | 0
| - Pipa Drain | Ø | 100 | mm | m | 5 | 0 | 0
| Total B. ( Pekerjaan Instalasi VAC ) | [6 empty] | 0
C. | Pekerjaan Instalasi Listrik VAC
C.1 | Pekerjaan Panel AC
| - P.AC - Dasar |  |  |  | Unit | 1 | 0 | 0
C.2 | Pekerjaan Kabel Feeder
1 | Penarikan kabel feeder dari P.AC-Dasar ke :
| - IU-DS.1, Kabel NYY 3 x 4 mm² |  |  |  | m | 32 | 0 | 0
| - IU-DS.2, Kabel NYY 3 x 4 mm² |  |  |  | m | 21 | 0 | 0
| - IU-DS.3, Kabel NYY 3 x 4 mm² |  |  |  | m | 13 | 0 | 0
| - Fresh Air Fan, Kabel NYY 3 x 2,5 mm² |  |  |  | m | 5 | 0 | 0
2 | Penarikan kabel feeder dari P.OUTDOOR AC DS ke :
| LCP Outdoor AC DS, Kabel NYY 4 x 6 mm² +BC 6 mm² |  |  |  | m | 19 | 0 | 0
| Sub Total C | [6 empty] | 0
D. | Lain-lain
| - Pembongkaran instalasi AC existing |  |  |  | ls | 1 | 0 | 0
| - Penyesuaian peralatan MEP di Ceilling (Speaker, Fire Alarm,Sprinkler) |  |  |  | ls | 1 | 0 | 0
| Sub Total D | [6 empty] | 0
| TOTAL PEKERJAAN VAC LANTAI DASAR ( A+B+C+D ) | [6 empty] | 0
2 | LANTAI 1.
PEKERJAAN SISTEM TATA UDARA / AIR CONDITIONING
Penyediaan dan pemasangan unit AC split duct VRF system dengan Instalasi ducting &pengkabelanya bracket lengkap dengan drain pan tambahan , accessories dan semua material bantu yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi teknik serta petunjuk pabrik.
A. | Peralatan Utama VAC
A.1 | Peralatan Utama Sistem Tata Udara
1 | Lantai 1
1.1 | SISTEM 1A
a. | Outdoor Unit ( OU-1A ) |  |  |  | unit | 1 | 0 | 0
| Type | : | VRF / VRV
| Kapasitas pendinginan | : | 273000 | Btu/h
| Reffrigerant | : | R - 410A
| Data Listrik | : | 380 V/3 Ph/50 Hz
| Lokasi | : | Lantai Atap
b. | Indoor Unit ( IU - 1.A1 ) c/w Remote Control |  |  |  | unit | 1 | 0 | 0
| Type | : | Ducting
| Kapasitas Pendinginan | : | 76400 | Btu/h
| Aliran Udara | : | 2542 | Cfm
| Data Listrik | : | 220 V/1 Ph/50 Hz
| Ruang Yg. Dilayani | : | R. Meeting 12a, Pre Function
| Lokasi | : | Lantai 1
c. | Indoor Unit ( IU - 1.A2 ) c/w Remote Control |  |  |  | unit | 1 | 0 | 0
| Type | : | Ducting
| Kapasitas Pendinginan | : | 95500 | Btu/h
| Aliran Udara | : | 2966 | Cfm
| Data Listrik | : | 220 V/1 Ph/50 Hz
| Ruang Yg. Dilayani | : | R. Meeting 38, R.Makan Executive
| Lokasi | : | Lantai 1
d. | Indoor Unit ( IU - 1.A3 ) c/w Remote Control |  |  |  | unit | 1 | 0 | 0
| Type | : | Ducting
| Kapasitas Pendinginan | : | 76400 | Btu/h
| Aliran Udara | : | 2542 | Cfm
| Data Listrik | : | 220 V/1 Ph/50 Hz
| Ruang Yg. Dilayani | : | R. Meeting 12b,12c,12d,6a,6b
| Lokasi | : | Lantai 1
e. | Indoor Unit ( IU - 1.C1, IU-1.C3 ) c/w Remote Control |  |  |  | unit | 2 | 0 | 0
| Type | : | Ducting
| Kapasitas Pendinginan | : | 12300 | Btu/h
| Aliran Udara | : | 175 | Cfm
| Data Listrik | : | 220 V/1 Ph/50 Hz
| Ruang Yg. Dilayani | : | Corridor
| Lokasi | : | Lantai 1
| Sub Total - SISTEM 1A | [6 empty] | 0
1.2 | SISTEM 1B
a. | Outdoor Unit ( OU-1B ) |  |  |  | unit | 1 | 0 | 0
| Type | : | VRF / VRV
| Kapasitas pendinginan | : | 382100 | Btu/h
| Reffrigerant | : | R - 410A
| Data Listrik | : | 380 V/3 Ph/50 Hz
| Lokasi | : | Lantai Atap
b. | Indoor Unit ( IU - 1.B1,1.B2,1.B4 ) c/w Remote Control |  |  |  | unit | 3 | 0 | 0
| Type | : | Ducting
| Kapasitas Pendinginan | : | 95500 | Btu/h
| Aliran Udara | : | 2966 | Cfm
| Data Listrik | : | 220 V/1 Ph/50 Hz
| Ruang Yg. Dilayani | : | Balkon, Void
| Lokasi | : | Lantai 1
c. | Indoor Unit ( IU - 1.B3 ) c/w Remote Control |  |  |  | unit | 1 | 0 | 0
| Type | : | Ducting
| Kapasitas Pendinginan | : | 76400 | Btu/h
| Aliran Udara | : | 2542 | Cfm
| Data Listrik | : | 220 V/1 Ph/50 Hz
| Ruang Yg. Dilayani | : | Balkon, Void
| Lokasi | : | Lantai 1
d. | Indoor Unit ( IU - 1.C2 ) c/w Remote Control |  |  |  | unit | 1 | 0 | 0
| Type | : | Ducting
| Kapasitas Pendinginan | : | 12300 | Btu/h
| Aliran Udara | : | 175 | Cfm
| Data Listrik | : | 220 V/1 Ph/50 Hz
| Ruang Yg. Dilayani | : | Corridor
| Lokasi | : | Lantai 1
| Sub Total - SISTEM 3B | [6 empty] | 0
| Sub Total A.1 | [6 empty] | 0
A.2 | Peralatan Utama FAN
| Fresh Air Fan (FAF-1.1,1.2) |  |  |  | unit | 2 | 0 | 0
| Kapasitas | : | 2200 | Cfm
| E S P | : | 0.25 | Inch WG
| Daya Motor | : | 0.4 | KW
| Data Listrik | : | 220 V/1 Ph/50 Hz
| Type Fan | : | Axial
| Lokasi | : | Lt. 1.
| Sub Total A.2 | [6 empty] | 0
| Total A (A.1 + A.2) | [6 empty] | 0
B. | Pekerjaan Instalasi VAC
B.1 | SISTEM 1A
1 | Ducting
Pengadaan dan pemasangan Ducting Pre-Insulated Foam Duct sandwich panel terbuat dari bahan Polyisocyanirate ( PIR ) Foam ketebalan 20 mm density 54 kg/cm³ lengkap dengan alat bantu dan accessories yang diperlukan sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
1.1 | Ducting Suplai
| - SD |  | 600 x 250 | mm | m | 6 | 0 | 0
| - SD |  | 550 x 400 | mm | m | 10 | 0 | 0
| - SD |  | 550 x 250 | mm | m | 8 | 0 | 0
| - SD |  | 400 x 250 | mm | m | 9 | 0 | 0
| - SD |  | 300 x 250 | mm | m | 14 | 0 | 0
| - SD |  | 300 x 200 | mm | m | 28 | 0 | 0
| - SD |  | 250 x 200 | mm | m | 10 | 0 | 0
| - SD |  | 200 x 200 | mm | m | 17 | 0 | 0
1.2 | Ducting Fresh Air
| - FAD |  | 300 x 200 | mm | m | 16 | 0 | 0
| - FAD |  | 200 x 200 | mm | m | 4 | 0 | 0
| - FAD |  | 150 x 150 | mm | m | 10 | 0 | 0
2 | Linear Grille
2.1 | Suplai Air Grille ( SAG 1000 x 100 ) |  |  |  | bh | 7 | 0 | 0
2.2 | Return Air Grille |  |  |  | bh | 3 | 0 | 0
3 | Fleksible Ducting dia 200 |  |  |  | m | 68 | 0 | 0
4 | Drain Pain tambahan |  |  |  | bh | 5 | 0 | 0
5 | Plenum Box |  |  |  | bh | 5 | 0 | 0
6 | Pekerjaan instalasi Pemipaan
6.1 | Pipa Refrigerant
Pengadaan dan pemasangan Pipa Refrigerant bahan pipa Tembaga berisolasi, lengkap dengan alat bantu dan accessories yang diperlukan sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
| - Pipa Refrigerant | Ø | 19,05 x 34,9 | mm | m | 5 | 0 | 0
| - Pipa Refrigerant | Ø | 15,9 x 28,6 | mm | m | 14 | 0 | 0
| - Pipa Refrigerant | Ø | 9,5 x 22,2 | mm | m | 12 | 0 | 0
| - Pipa Refrigerant | Ø | 9,5 x 19,06 | mm | m | 8 | 0 | 0
| - Pipa Refrigerant | Ø | 9,5 x 15,9 | mm | m | 8 | 0 | 0
6.2 | Pipa Drain
Pengadaan dan pemasangan Pipa Drain bahan pipa PVC class AW berisolasi, lengkap dengan alat bantu dan accessories yang diperlukan sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
| - Pipa Drain | Ø | 25 | mm | m | 15 | 0 | 0
| - Pipa Drain | Ø | 32 | mm | m | 8 | 0 | 0
| - Pipa Drain | Ø | 100 | mm | m | 5 | 0 | 0
| Sub Total B.1 | [6 empty] | 0
B.2 | SISTEM 1B
1 | Ducting
Pengadaan dan pemasangan Ducting Pre-Insulated Foam Duct sandwich panel terbuat dari bahan Polyisocyanirate ( PIR ) Foam ketebalan 20 mm density 54 kg/cm³ lengkap dengan alat bantu dan accessories yang diperlukan sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
1.1 | Ducting Suplai
| - SD |  | 600 x 400 | mm | m | 4 | 0 | 0
| - SD |  | 500 x 500 | mm | m | 4 | 0 | 0
| - SD |  | 500 x 400 | mm | m | 5 | 0 | 0
| - SD |  | 500 x 250 | mm | m | 5 | 0 | 0
| - SD |  | 350 x 250 | mm | m | 20 | 0 | 0
| - SD |  | 300 x 250 | mm | m | 2 | 0 | 0
| - SD |  | 250 x 200 | mm | m | 4 | 0 | 0
1.2 | Ducting Fresh Air
| - FAD |  | 400 x 250 | mm | m | 11 | 0 | 0
| - FAD |  | 250 x 250 | mm | m | 5 | 0 | 0
| - FAD |  | 250 x 200 | mm | m | 4 | 0 | 0
| - FAD |  | 200 x 200 | mm | m | 20 | 0 | 0
2 | Linear Grille
2.1 | Suplai Air Grille
| - Linear Grille 100 x 1000 ( 423 Cfm) |  |  |  | bh | 26 | 0 | 0
2.2 | Return Air Grille
| - Return Linear Grille 100 x 1000 ( 528 Cfm ) |  |  |  | bh | 14 | 0 | 0
3 | Fleksible Ducting dia 200 |  |  |  | m | 85 | 0 | 0
4 | Drain Pain |  |  |  | bh | 5 | 0 | 0
5 | Plenum Box |  |  |  | bh | 5 | 0 | 0
6 | Pekerjaan instalasi Pemipaan
6.1 | Pipa Refrigerant
Pengadaan dan pemasangan Pipa Refrigerant bahan pipa Tembaga berisolasi, lengkap dengan alat bantu dan accessories yang diperlukan sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
| - Pipa Refrigerant | Ø | 19,1 x 41,28 | mm | m | 74 | 0 | 0
| - Pipa Refrigerant | Ø | 16,88 x 28,6 | mm | m | 5 | 0 | 0
| - Pipa Refrigerant | Ø | 9,5 x 22,2 | mm | m | 20 | 0 | 0
6.2 | Pipa Drain
Pengadaan dan pemasangan Pipa Drain bahan pipa PVC class AW berisolasi, lengkap dengan alat bantu dan accessories yang diperlukan sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
| - Pipa Drain | Ø | 25 | mm | m | 21 | 0 | 0
| - Pipa Drain | Ø | 32 | mm | m | 10 | 0 | 0
| - Pipa Drain | Ø | 100 | mm | m | 5 | 0 | 0
| Sub Total B.2 | [6 empty] | 0
| Total B (B.1 + B.2) | [6 empty] | 0
C. | Pekerjaan Instalasi Listrik VAC
C.1 | Pekerjaan Panel AC
| - P.AC - LANTAI 1 A |  |  |  | Unit | 1 | 0 | 0
| - P.AC - LANTAI 1 B |  |  |  | Unit | 1 | 0 | 0
| - Penggantian Komponen Panel dalam Panel Outdoor AC Zone B |  |  |  | Unit | 1 | 0 | 0
Dari MCCB 63 Amper,3 Phase,3 Pole menjadi MCCB 100 Amper,3 Phase,3 Pole
C.2 | Pekerjaan Kabel Feeder
1 | Penarikan kabel feeder dari P.AC-1A ke :
| - IU-1.A1, Kabel NYY 3 x 4 mm² |  |  |  | m | 14 | 0 | 0
| - IU-1.A2, Kabel NYY 3 x 4 mm² |  |  |  | m | 29 | 0 | 0
| - IU-1.A3, Kabel NYY 3 x 4 mm² |  |  |  | m | 20 | 0 | 0
| - IU-1.C1, Kabel NYY 3 x 4 mm² |  |  |  | m | 5 | 0 | 0
| - IU-1.C3, Kabel NYY 3 x 4 mm² |  |  |  | m | 29 | 0 | 0
| - Fresh Air Fan, Kabel NYY 3 x 2,5 mm² |  |  |  | m | 5 | 0 | 0
2 | Penarikan kabel feeder dari P.AC-1B ke :
| - IU-1.B1, Kabel NYY 3 x 4 mm² |  |  |  | m | 30 | 0 | 0
| - IU-1.B2, Kabel NYY 3 x 4 mm² |  |  |  | m | 25 | 0 | 0
| - IU-1.B3, Kabel NYY 3 x 4 mm² |  |  |  | m | 21 | 0 | 0
| - IU-1.B4, Kabel NYY 3 x 4 mm² |  |  |  | m | 15 | 0 | 0
| - IU-1.C2, Kabel NYY 3 x 4 mm² |  |  |  | m | 12 | 0 | 0
| - Fresh Air Fan, Kabel NYY 3 x 2,5 mm² |  |  |  | m | 5 | 0 | 0
3 | Penarikan kabel feeder dari P.OUTDOOR AC Zone A ke :
| LCP Outdoor AC 1A, Kabel NYY 4 x 10 mm² +BC 10 mm² |  |  |  | m | 17 | 0 | 0
4 | Penarikan kabel feeder dari P.OUTDOOR AC Zone B ke :
| LCP Outdoor AC 1B, Kabel NYY 4 x 35 mm² +BC 35 mm² |  |  |  | m | 11 | 0 | 0
| Sub Total C | [6 empty] | 0
D. | Pekerjaan Armature lampu Integrated Diffuser
| - Armature Lampu RM lengkap Parabolic louvre type M5 Lampu LED Tube |  |  |  | set | 25 | 0 | 0
22 Watt 1200 mm Integrated Diffuser AC
| - Armature Lampu RM lengkap Parabolic louvre type M5 Lampu LED Tube |  |  |  | set | 12 | 0 | 0
22 Watt 1200 mm Integrated Return Grille/Dummy AC
| Sub Total D | [6 empty] | 0
E. | Lain-lain
| - Pembongkaran instalasi AC existing |  |  |  | ls | 1 | 0 | 0
| - Penyesuaian peralatan MEP di Ceilling (Speaker, Fire Alarm,Sprinkler) |  |  |  | ls | 1 | 0 | 0
| Sub Total E | [6 empty] | 0
| TOTAL PEKERJAAN VAC LANTAI 1 ( A+B+C+D+E ) | [6 empty] | 0
8 | PEKERJAAN LAIN-LAIN
A. | Pekerjaan Control dan Accessories
| - Individual Remote |  |  |  | Unit | 12 | 0 | 0
| - Refnet |  |  |  | Unit | 11 | 0 | 0
B | Pemindahan/Penggeseran Panel AC di Ruang Genset |  |  |  | unit | 1 | 0 | 0
C | Pembongkaran dan pembersihan Material-material AC Existing yang sudah |  |  |  | unit | 1 | 0 | 0
tidak terpakai dari ruang AHU diseluruh lantai dan lantai Atap ke tempat
yang telah disediakan di lantai dasar
| Sub Total A | [6 empty] | 0
| TOTAL PEKERJAAN LAIN-LAIN | [6 empty] | 0