## REKAP
REKAPITULASI BIAYA
PROYEK |  | : | PENGADAAN RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA KANTOR PUSAT
LOKASI |  | : | JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-2, JAKARTA SELATAN
DIVISI |  | : | DIVISI PELAYANAN DAN DIVISI ASURANSI
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN ARSITEKTUR, INTERIOR DAN ME
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SUB TOTAL HARGA | TOTAL HARGA
|  |  |  | (RP) | (RP)
A. |  | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  | 0
B. |  | PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN INTERIOR |  |  | 0
|  | B.1 | AREA KERJA DIV PELAYANAN DAN DIV ASURANSI
|  | B.2 | AREA KOLABORASI
|  | B.3 | RUANG KADIV PELAYANAN
|  | B.4 | RUANG KADIV ASURANSI
|  | B.5 | RUANG LSP
|  | B.6 | RUANG ARSIP DIVISI PELAYANAN
|  | B.7 | RUANG ARSIP DIVISI ASURANSI
|  | B.8 | RUANG SPJR
|  | B.9 | RUANG KORIDOR DAN PANTRY
C, |  | PEKERJAAN CEILING |  |  | 0
D. |  | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL |  |  | 0
|  | D.1 | PEKERJAAN STOP KONTAK DAN PENERANGAN
|  | D.2 | PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER
|  | D.3 | PEKERJAAN INSTALASI DATA
|  | D.4 | PEKERJAAN INSTALASI TELEPON
|  | D.5 | PEKERJAAN MATV
|  | D.6 | PEKERJAAN VIDEO WALL
|  | D.7 | PEKERJAAN TATA UDARA
TOTAL (A+B+C+D) |  |  |  |  | 0
PPN. 11% |  |  |  |  | 0
GRAND TOTAL |  |  |  |  | 0
DIBULATKAN |  |  |  |  | 0

## ARS-INTERIOR-ME
BILL OF QUANTITY (BQ)
PENGADAAN RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA KANTOR PUSAT
JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-2 JAKARTA SELATAN
DIVISI PELAYANAN DAN DIVISI ASURANSI
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[6 empty] | ( Rp) | ( Rp )
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL
1 | Pengukuran (Seeting out seluruh ruangan) |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Manual
2 | Listrik & Air kerja selama pekerjaan berlangsung |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sewa
3 | Keamanan selama pekerjaan berlangsung (Banner Pengaman) |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Manual
4 | Pek Administrasi, Dokumentasi Pelaksanaan & Shop Drawing |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Laporan-laporan progres
5 | Peralatan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K-3) |  |  | ls | 1 |  | 0
6 | Scaffolding/Perancah |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sewa
7 | Mobilisasi dan Demobilisasi Alat (selama pekerjaan berlangsung) |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Selama pek. Berlangsung
8 | Pembongkaran Lay Out Ruang Dalam (Existing) |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Manual
9 | Perbaikan dan penyesuaian kembali instalasi ME (ex. Pembongkaran) |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Manual
10 | Leveling lantai (untuk perataan kembali lantai existing) t=3 cm |  |  | m2 | 415 |  | 0 | Ex. | Manual
11 | Pembersihan Harian dan Buang Bekas Bongkaran ke luar lokasi bangunan |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Selama pek. Berlangsung
|  |  | Total - A. PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL : |  |  |  | 0
B. | PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN INTERIOR
B.1. | AREA KERJA DIV PELAYANAN DAN DIV ASURANSI | Kode
1 | Carpet Tile : e.g. Interface Bike Path Collection | ( F2 ) |  | m2 | 248 |  | 0 | Ex. | Interface
Lead Asia Blue (BP411)
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 235.2 |  | 0 | Ex. | Starwall
3 | Paint Finish : e.g Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 38.4 |  | 0 | Ex. | Dulux
4 | Wallpaper : e.g. Rock (DV1620) Pembungkus Kolom | ( W4 ) |  | m2 | 35.728 |  | 0 | Ex. | Rock
5 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 31 |  | 0 | Ex. | Taco
(lebar 300mm tebal 60 mm)
6 | Dinding Parapet gypsum 12 mm 1 muka, rangka hollow galvanis |  |  | m2 | 24.8 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
7 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P.3 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 5.76 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame (H=900 mm)
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Dinding Back drop monitor
| - 200 mm THK Plywood in HPL e. g. Taco Zurich Elm (TH 1216 FC) Finish, |  |  | unit | 2 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
9 | Floor Border - U Channel (R. Kolaborasi - R. Kerja) |  |  | m1 | 25 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - B.1. AREA KERJA DIV PELAYANAN DAN DIV ASURANSI : |  |  |  | 0
B.2. | AREA KOLABORASI | Kode
1 | Parquet : e.g. Grace Wood Kalimantan Golden Rosewood | ( F6 ) |  | m2 | 33 |  | 0 | Ex. | Grace Wood
|  |  | Total - B.2. AREA KOLABORASI |  |  |  | 0
B.3. | RUANG KADIV PELAYANAN | Kode
1 | Carpet Tile : e.g. Interface Aerial Collection (AE 317 Azure) | ( F1 ) |  | m2 | 25 |  | 0 | Ex. | Interface
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) area dalam | ( W1 ) |  | m2 | 35.76 |  | 0 | Ex. | Starwall
3 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 10.5 |  | 0 | Ex. | Taco
(lebar 300mm tebal 60 mm)
4 | Dinding Parapet gypsum 12 mm 1 muka, rangka hollow galvanis |  |  | m2 | 8.4 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
5 | Wallpaper : e.g. Rock (DV1620) Pembungkus Kolom | ( W4 ) |  | m2 | 8.932 |  | 0 | Ex. | Rock
6 | Partition Clear Tempered Glass | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sanblast |  |  | m2 | 3.5808 |  | 0 | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 8.672 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & | ( P2 ) |  | m2 | 25.256 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Door Type D.2 (Frameless) | ( D.2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sandblast |  |  | m2 | 1.98 |  | 0 | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 |  | 0 | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting |  |  | set | 1 |  | 0 | Ex. | Dekson
| - Aksesories dan material support lainnya |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Dekson
|  |  | Total - B.3. RUANG KADIV PELAYANAN : |  |  |  | 0
B.4. | RUANG KADIV ASURANSI | Kode
1 | Carpet Tile : e.g. Interface Aerial Collection (AE 317 Azure) | ( F1 ) |  | m2 | 25 |  | 0 | Ex. | Interface
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) area dalam | ( W1 ) |  | m2 | 35.76 |  | 0 | Ex. | Starwall
3 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 10.5 |  | 0 | Ex. | Taco
(lebar 300mm tebal 60 mm)
4 | Dinding Parapet gypsum 12 mm 1 muka, rangka hollow galvanis |  |  | m2 | 8.4 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
5 | Wallpaper : e.g. Rock (DV1620) Pembungkus Kolom | ( W4 ) |  | m2 | 8.932 |  | 0 | Ex. | Rock
6 | Partition Clear Tempered Glass | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sanblast |  |  | m2 | 3.5808 |  | 0 | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 8.672 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & | ( P2 ) |  | m2 | 25.256 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Door Type D.2 (Frameless) | (D.2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sandblast |  |  | m2 | 1.98 |  | 0 | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 |  | 0 | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting |  |  | set | 1 |  | 0 | Ex. | Dekson
| - Aksesories dan material support lainnya |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Dekson
|  |  | Total - B.4. RUANG KADIV ASURANSI : |  |  |  | 0
B.5. | RUANG LSP | Kode
1 | Carpet Tile : e.g. Interface Aerial Collection (AE 317 Azure) | ( F1 ) |  | m2 | 22 |  | 0 | Ex. | Interface
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) area dalam | ( W1 ) |  | m2 | 48.16 |  | 0 | Ex. | Starwall
3 | Partition Clear Tempered Glass | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sanblast |  |  | m2 | 3.5808 |  | 0 | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 8.672 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & | ( P2 ) |  | m2 | 21.28 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Door Type D.2 (Frameless) | (D.2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sandblast |  |  | m2 | 1.98 |  | 0 | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 |  | 0 | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting |  |  | set | 1 |  | 0 | Ex. | Dekson
| - Aksesories dan material support lainnya |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Dekson
|  |  | Total - B.5. RUANG LSP : |  |  |  | 0
B.6. | RUANG ARSIP DIVISI PELAYANAN | Kode
1 | Vinyl : e.g. Vinyl Taco Wood Series Parma Oak (TV-004) | ( F4 ) |  | m2 | 19.2 |  | 0 | Ex. | Taco
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 5.384 |  | 0 | Ex. | Starwall
3 | Paint Finish : e.g Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 42.84 |  | 0 | Ex. | Dulux
4 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 6.73 |  | 0 | Ex. | Taco
(lebar 300mm tebal 60 mm)
5 | Dinding Parapet gypsum 12 mm 1 muka, rangka hollow galvanis |  |  | m2 | 5.384 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
6 | Wallpaper : e.g. Rock (DV1620) Pembungkus Kolom | ( W4 ) |  | m2 | 17.864 |  | 0 | Ex. | Rock
7 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 42.26 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Door Type D.3 (Pintu kayu) | ( D 3 )
| Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya, Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories (ex.Dekson) dan material support lainnya. |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - B.6. RUANG ARSIP DIVISI PELAYANAN : |  |  |  | 0
B.7. | RUANG ARSIP DIVISI ASURANSI | Kode
1 | Vinyl : e.g. Vinyl Taco Wood Series Parma Oak (TV-004) | ( F4 ) |  | m2 | 19.2 |  | 0 | Ex. | Taco
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 5.384 |  | 0 | Ex. | Starwall
3 | Paint Finish : e.g Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 42.84 |  | 0 | Ex. | Dulux
4 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish |  |  | m1 | 6.73 |  | 0 | Ex. | Taco
(lebar 300mm tebal 60 mm)
5 | Dinding Parapet gypsum 12 mm 1 muka, rangka hollow galvanis |  |  | m2 | 5.384 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
6 | Wallpaper : e.g. Rock (DV1620) Pembungkus Kolom | ( W4 ) |  | m2 | 17.864 |  | 0 | Ex. | Rock
7 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 42.26 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Door Type D.3 (Pintu kayu) | ( D.3 )
| Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya, Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories (ex.Dekson) dan material support lainnya. |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - B.7. RUANG ARSIP DIVISI ASURANSI : |  |  |  | 0
B.8. | RUANG SPJR | Kode
1 | Carpet Tile : e.g. Interface Aerial Collection (AE 317 Azure) | ( F1 ) |  | m2 | 22 |  | 0 | Ex. | Interface
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) area dalam | ( W1 ) |  | m2 | 48.16 |  | 0 | Ex. | Starwall
3 | Partition Clear Tempered Glass | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sanblast |  |  | m2 | 3.5808 |  | 0 | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 8.672 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & | ( P2 ) |  | m2 | 31.64 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
40x40 Galvanized Metal Hollow Frame
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Door Type D.2 (Frameless) | (D.2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sticker Sandblast |  |  | m2 | 1.98 |  | 0 | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 |  | 0 | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting |  |  | set | 1 |  | 0 | Ex. | Dekson
| - Aksesories dan material support lainnya |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Dekson
|  |  | Total - B.8. RUANG SPJR : |  |  |  | 0
B.9. | RUANG KORIDOR DAN PANTRY | Kode
1 | Vinyl : e.g. Vinyl Taco Wood Series Parma Oak (TV-004) | ( F4 ) |  | m2 | 122.69 |  | 0 | Ex. | Taco
2 | Wallpaper : e.g Starwall (96002) area Lobby Lift | ( W1 ) |  | m2 | 56 |  | 0 | Ex. | Starwall
3 | Wallpaper : e.g Rock (DV1620) pembungkus Kolom | ( W4 ) |  | m2 | 8.93 |  | 0 | Ex. | Rock
4 | HPL: e.g. Taco ZURICH ELM (TH 821 J) Dinding Lift | ( W2 ) |  | m2 | 30.38 |  | 0 | Ex. | Taco
5 | Paint Finish : e.g Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 154.84 |  | 0 | Ex. | Dulux
6 | Door Type D.3 (Pintu kayu) | ( D.3 ) |  | unit | 3 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya, Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories (ex.Dekson) dan material support lainnya.
|  |  | Total - B.9. RUANG KORIDOR DAN PANTRY : |  |  |  | 0
C. | PEKERJAAN CEILING
1 | Pembongkaran plafond gypsum board dan plafond Accoustic (Existing) |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Manual
2 | Perbaikan dan penyesuaian instalasi ME |  |  | ls | 1 | Include Persiapan Awal (item no.9)
3 | Pemasangan Up Ceiling (Ruang Kepala Divisi, LSP dan SPJR) | (UC-01)
| - Pemasangan Ceiling Datar, Gypsum Rangka Hollow + Shadow Line |  |  | m2 | 91.2 |  | 0 | Ex. | Jayaboard
| - Pemasangan Ceiling Up H=200mm, Gypsum Rangka Hollow |  |  | m1 | 9.096 |  | 0 | Ex. | Jayaboard
| - Paint Finish e.g Dulux Pentalite Brilliant White |  |  | m2 | 100.3 |  | 0 | Ex. | Dulux
4 | Pemasangan Ceiling Drop Melingkar/Bulat | (DC-01)
| - Pemasangan Drop Ceiling + Rangka Hollow (Gypsum) |  |  | m2 | 18.66 |  | 0 | Ex. | Jayaboard
| - Paint Finish e.g Dulux Pentalite Fabulous Feeling / Symphony Red |  |  | m2 | 18.66 |  | 0 | Ex. | Dulux
6 | Pemasangan Acoustic Ceiling include Frame dan Wall Angle |  |  | m2 | 320 |  | 0 | Ex. | Armstrong
ukuran 60 x 120 cm
7 | Pemasangan Kuf Roller blind |  |  | m1 | 65 |  | 0 | Ex. | Jayaboard
|  |  | Total - C.1. PEKERJAAN CEILING : |  |  |  | 0
D. | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
D.1. | PEKERJAAN STOP KONTAK DAN PENERANGAN
1 | Intalasi Penerangan NYM 3 X 2,5 mm (lengkap berserta pipa conduit & aksesoriesnya) |  |  | titik | 87 |  | 0 | Ex. | Supreme, Kabel Metal
2 | Pemasangan lampu LED Downlight 15 Watt Smartbright |  |  | bh | 30 |  | 0 | Ex. | Philips
3 | Pemasangan lampu LED Downlight 15 Watt Smartbright c/w Batere |  |  | bh | 4 |  | 0 | Ex. | Philips
4 | Pemasangan lampu LED Light Strip 4 W/m (1 roll=5 m + adaptor) |  |  | roll | 10 |  | 0 | Ex. | Philips
5 | LED TL 2 x 36 W RM lengkap Parabolic louvre type M5 integrated Diffuser AC |  |  | bh | 16 |  | 0 | Ex. | Interlite, Artolite, Megalux
6 | LED TL 2 x 36 W RM lengkap Parabolic louvre type M5 integrated Return Grille/ Dummy AC |  |  | bh | 26 |  | 0 | Ex. | Interlite, Artolite, Megalux
7 | LED TL 2 x 36 W RM lengkap Parabolic louvre type M5 integrated Dummy AC + Batere |  |  | bh | 4 |  | 0 | Ex. | Interlite, Artolite, Megalux
8 | Pemasangan Double Switch 13 A, 250 V |  |  | bh | 12 |  | 0 | Ex. | Panasonic
9 | Intalasi Stop Kontak NYM 3 X 4 mm (lengkap berserta pipa conduit & aksesoriesnya) |  |  | titik | 104 |  | 0 | Ex. | Supreme, Kabel Metal
10 | Pemasangan Stop Kontak 13 A (meja kerja) |  |  | bh | 102 |  | 0 | Ex. | Panasonic
11 | Pemasangan Stop Kontak 13 A (Lantai dibawah meja Ruang Monitor) |  |  | bh | 2 |  | 0 | Ex. | Panasonic
12 | Material bantu dan asesoris |  |  | lot | 1 |  | 0
|  |  | Total - D.1. PEKERJAAN STOP KONTAK DAN PENERANGAN : |  |  |  | 0
D.2. | PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER
1 | Pengadaan Dan Pemasangan Panel Power |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Simetri, Octagon
2 | Instalasi Kabel Feeder 4x25mm2 dari Panel existing |  |  | m' | 15 |  | 0 | Ex. | Supreme, Kabel Metal
|  |  | Total - D.2. PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER : |  |  |  | 0
D.3. | PEKERJAAN INSTALASI DATA
Pekerjaan meliputi pengadaan dan pemasangan instalsi Kabel LAN "panduit" Cat-6, included pipa conduit floorduct dan conduit kabel dari titik Outlet sampai ke Terminal Port di Ruang Server. Termasuk Kabel UTP untuk connecting ke masing-masing komputer
Inst. Kabel Data (Mj-kerja/work station) Panduit (8-pairs x 0,6mm) Cat-6 + Conduit EGA, lengkap dengan terminal criemp :
1 | Pemasangan Outlet data |  |  | bh | 23 |  | 0 | Ex. | Panasonic
2 | Instalasi Kabel Data + Outlet RG-45 + Conduit |  |  | titik | 23 |  | 0 | Ex. | Belden, Nexan
3 | Instalasi UTP Patch core @ 8-pairs x 0,6mm + Criemp 2bh |  |  | set | 23 |  | 0 | Ex. | Belden, Nexan
4 | Material bantu dan asesoris |  |  | lot | 1 |  | 0
|  |  | Total - D.3. PEKERJAAN INSTALASI DATA : |  |  |  | 0
D.4. | PEKERJAAN INSTALASI TELEPON
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Telepon 2-pairs + conduit dari key/PABX sampai ke titik Outlet Telepon sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Pemasangan Outlet telepon |  |  | bh | 23 |  | 0 | Ex. | Panasonic
2 | Unit telepon digital |  |  | bh | 23 |  | 0 | Ex. | Panasonic
3 | Pemasangan Instalasi outlet telepon : 2pairs x 0,6 mm² dlm conduit PVC HI Ø 20 mm |  |  | titik | 23 |  | 0 | Ex. | Supreme, Kabel Metal
4 | Material bantu dan asesoris |  |  | lot | 1 |  | 0
|  |  | Total - D.4. PEKERJAAN INSTALASI TELEPON : |  |  |  | 0
D.5. | PEKERJAAN MATV
Pengadaan dan pemasangan Instalasi MATV sampai ke titik MATV sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Pemasangan Instalasi MATV : Coaxial RG-6 |  |  | titik | 3 |  | 0 | Ex. | Belden, Nexan
2 | Penyambungan ke Instalasi eksisting : Coaxial RG-6 |  |  | titik | 1 |  | 0 | Ex. | Belden, Nexan
3 | Pemasangan Tap off 5 way |  |  | bh | 1 |  | 0 | Ex. | Wisi, Igor
4 | Pemasangan Outlet (Faceplate) MATV |  |  | bh | 3 |  | 0 | Ex. | Panasonic
5 | Material bantu dan asesoris |  |  | lot | 1 |  | 0
|  |  | Total - D.5. PEKERJAAN MATV : |  |  |  | 0
D.6. | PEKERJAAN VIDEO WALL
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Video Wall sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Instalasi Kabel HDMI untuk controler Video Wall |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
2 | Pengadaan dan pemasangan PC Controler untuk Video Wall |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
3 | Pengadaan dan pemasangan Audio beseta pengkabelan untuk Video Wall |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Reposisi dan pemasangan kembali monitor Existing |  |  | unit | 18 |  | 0 | Ex. | Manual
5 | Material bantu dan asesoris |  |  | lot | 1 |  | 0
|  |  | Total - D.6. PEKERJAAN VIDEO WALL : |  |  |  | 0
D.7. | PEKERJAAN TATA UDARA
Pemasangan diffuser serta penyambungan dengan instalasi eksisting lengkap dengan asesoris agar sistem berjalan dengan baik
1 | SAD 400 x 400 |  |  | bh | 8 |  | 0 | Ex. | Prima Wangi, Comfort Aire
2 | RAG 400 x 400 |  |  | bh | 4 |  | 0 | Ex. | Prima Wangi, Comfort Aire
3 | Flexible Round Duct Ø 150 |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex.
4 | Pembongkaran instalasi AC existing |  |  | ls | 1 |  | 0 | Ex. | Manual
5 | Material bantu dan asesoris |  |  | lot | 1
|  |  | Total - D.7. PEKERJAAN TATA UDARA : |  |  |  | 0