## REKAP UTAMA
REKAPITULASI BIAYA KESELURUHAN
PROYEK |  | : | RENOVASI GEDUNG KANTOR PT JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH
LOKASI |  | : | JL. R.A. KARTINI NO. 108 KOTA PALU
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN ARSITEKTUR, STRUKTUR, INTERIOR DAN ME LANTAI 1
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SUB TOTAL HARGA | TOTAL HARGA
|  |  |  | (RP) | (RP)
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL DAN BONGKARAN |  |  |  | 0
B. | PEKERJAAN SMKKK |  |  |  | 0
C. | PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN STRUKTUR |  |  |  | 0
I. | PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 1 |  |  |  | 0
| I.B. | PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 1 |  | 0
| I.C. | PEKERJAAN CEILING LANTAI 1 |  | 0
| I.D. | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
PPN. 11% |  |  |  |  | 0
GRAND TOTAL |  |  |  |  | 0
DIBULATKAN |  |  |  |  | 0

## PERSIAPAN
BILL OF QUANTITY (BQ)
RENOVASI GEDUNG KANTOR PT JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH
JL. R.A. KARTINI NO. 108 KOTA PALU
PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL DAN BONGKARAN
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[5 empty] | ( Rp) | ( Rp )
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL DAN BONGKARAN
A. 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL
1 | Pengukuran (Seeting out seluruh ruangan) |  | m' | 93 |  | 0 | Ex. | Manual
2 | Pembuatan Direksi Keet/Kantor Proyek dan Gudang Alat uk 4x8 m |  | m2 | 32 |  | 0 | Ex. | Manual
3 | Listrik & Air kerja selama pekerjaan berlangsung |  | bln | 2 |  | 0 | Ex. | Sewa
4 | Keamanan selama pekerjaan berlangsung (Banner Pengaman) |  | bln | 2 |  | 0 | Ex. | Selama pek. Berlangsung
5 | Pek Administrasi, Dokumentasi Pelaksanaan & Shop Drawing |  | bln | 2 |  | 0 | Ex. | Selama pek. Berlangsung
6 | Scaffolding/Perancah |  | m2 | 250 |  | 0 | Ex. | Sewa
7 | Mobilisasi dan Demobilisasi Alat (selama pekerjaan berlangsung) |  | bln | 2 |  | 0 | Ex. | Selama pek. Berlangsung
8 | Pembersihan harian selama pekerjaan berlangsung |  | bln | 2 |  | 0 | Ex. | Selama pek. Berlangsung
9 | Buang Bekas Bongkaran ke luar lokasi bangunan |  | angkut | 5 |  | 0 | Ex. | Selama pek. Berlangsung
|  | SUB TOTAL - A.1. PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL : |  |  |  | 0
A.2 | PEKERJAAN BONGKARAN
1 | Bongkar Dinding Keramik, (Area Toilet, Tempat Wudhu) |  | m2 | 104.5 |  | 0 | Ex. | Manual
2 | Bongkar Kanopi beton depan R Jasa Raharja Putera |  | m2 | 8 |  | 0 | Ex. | Manual
3 | Bongkar Plafond + Perapihan Instalasi Existing |  | m2 | 100 |  | 0 | Ex. | Manual
4 | Bongkar Dinding/Partisi Existing |  | m2 | 146 |  | 0 | Ex. | Manual
5 | Bongkar atap genteng metal |  | m2 | 733.82 |  | 0 | Ex. | Manual
|  | SUB TOTAL - A.2. PEKERJAAN BONGKARAN : |  |  |  | 0
|  | TOTAL - A. PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL DAN BONGKARAN : |  |  |  | 0

## SMKKK
BILL OF QUANTITY (BQ)
RENOVASI GEDUNG KANTOR PT JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH
JL. R.A. KARTINI NO. 108 KOTA PALU
PEKERJAAN SMKKK
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[5 empty] | ( Rp) | ( Rp )
B. | PEKERJAAN SMKKK
B.1. | SOSIALISASI DAN PROMOSI K3, Meliputi :
1 | Spanduk (banner) (Penggunaan APD, Bahaya Pekerjaan, Dilarang masuk bagi yang tdk berkepentingan, dll) |  | lbr | 5 |  | 0 | Ex. | Custom Made
2 | Poster K3 (Peraturan Keselamatan di Proyek) |  | lbr | 5 |  | 0 | Ex. | Custom Made
3 | Papan Informasi K3 |  | bh | 1 |  | 0 | Ex. | Custom Made
B.2. | ALAT PELINDUNG KERJA, Meliputi :
1 | Jaring Pengaman (Safety Net) |  | roll | 1 |  | 0
2 | Body harness |  | bh | 3 |  | 0
3 | Pembatas Area (Restricted Area) |  | roll | 1 |  | 0
B.3. | ALAT PELINDUNG DIRI, Meliputi :
1 | Topi Pelindung (Safety Helmet) |  | bh | 30 |  | 0
2 | Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker bedah) |  | box | 35 |  | 0
3 | Sarung Tangan (Safety Gloves) |  | psg | 100 |  | 0
4 | Rompi Keselamatan ( Safety vest) |  | bh | 30 |  | 0
B.4. | ASURANSI DAN PERIJINAN, Meliputi :
1 | Asuransi Kesehatan Kerja untuk Tenaga Harian Proyek |  | ls | 1 |  | 0
B.5. | FASILITAS SARANA KESEHATAN, Meliputi :
1 | Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, dll) |  | set | 1 |  | 0
B.6. | LAIN-LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RESIKO K3, Meliputi :
1 | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ; 10 kg |  | bh | 3 |  | 0
|  | TOTAL - B. PEKERJAAN SMKKK : |  |  |  | 0

## ARS-STR
BILL OF QUANTITY (BQ)
PEKERJAAN |  | : | ARSITEKTUR DAN STRUKTUR
PROYEK |  | : | RENOVASI GEDUNG KANTOR PT JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH
LOKASI |  | : | JL. RA. KARTINI NO.108 LOLU SELATAN - KOTA PALU
No. | Uraian Pekerjaan |  |  | Satuan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Keterangan | Unit Price (IDR) | Amount Price (IDR)
C. | PEKERJAAN ARSITEKTUR
1 | Pekerjaan Perbaikan Area Luar Kantor
| Huruf tulisan "JASA RAHARJA" Stainless Steel tinggi huruf 60 cm tebal 7 cm termasuk pasang. |  |  | bh | 11 |  | 0 |  | 8000000 | #REF!
| Logo Jasa Raharja Stainless Steel lingkaran diameter 76 cm tebal 7 cm termasuk pasang. |  |  | bh | 1 |  | 0
2 | Pekerjaan Pengecatan
| Pengecatan Dinding Exterior ex. Dulux weathershield Daybreak (40544M) |  |  | m2 | 540 |  | 0 | Ex. Dulux Weathershield | 38824.61 | #REF!
Pengecatan eksterior dinding dan kolom bangunan 2 lantai dan bangunan 1 lantai. Tampak Depan, Tampak Belakang, Tampak Samping Kiri dan Tampak Samping Kanan.
3 | Pekerjaan Atap Bangunan Utama
| Pasang Rangka Atap, baja ringan ex. 1.2 TRUSS profil C |  |  | m2 | 156.8 |  | 0 | Ex. 1.2 TRUSS | 177182.5 | #REF!
| Pasang Genteng Metal tebal 0,35 ex. Maharoof (by Atap Teduh Lestari) |  |  | m2 | 717.8155 |  | 0 | Ex. Maharoof
| Insulation Aluminium Bubble Foil Type Zeltech tebal 0.8 cm |  |  | m2 | 717.8155 |  | 0 | Ex. Zeltech
| Pasang Nok |  |  | m' | 68.4614 |  | 0 | Ex. Maharoof
| Pasang Listplank GRC. H = 300 mm |  |  | m2 | 29.4 |  | 0 | Ex. Jayaboard
| Pengecatan Lisplank |  |  | m2 | 29.4 |  | 0 | Ex. Dulux Weathershield
| Plafond Overstek |  |  | m2 | 137.2 |  | 0 | Ex. Jayaboard
| Cat Plafond Overstek |  |  | m2 | 137.2 |  | 0 | Ex. Dulux Weathershield
| List Gypsum 50 x 50 mm |  |  | m' | 196 |  | 0
4 | Pekerjaan Kanopi Samping (Ruang JP)
| Balok WF 200x100x5.5x8 mm |  |  | kg | 76.68 |  | 0
| Balok UNP 100x50x6 mm |  |  | kg | 121.37 |  | 0
| Chemical Anchor |  |  | titik | 9 |  | 0
| Base Plate t= 12 mm |  |  | kg | 6.123 |  | 0
| Angkur Bolt Ø 16, L= 300 Mm |  |  | bh | 12 |  | 0
| Zincromate |  |  | m2 | 7.46 |  | 0
| Kolom uk 15 x 30 cm |  |  | m' | 9 |  | 0
| Balok uk 15 x 40 cm |  |  | m' | 4 |  | 0
| Kanopy Finish ACP |  |  | m2 | 21 |  | 0
| Flashing |  |  | m' | 3.45 |  | 0
5 | Pekerjaan Pebaikan Atap Bangunan 1 Lantai
| Pasang Genteng Metal |  |  | m2 | 16 |  | 0
| Sopi sopi Bata Ringan |  |  | m2 | 42.75 |  | 0
| Kolom Praktis Beton Bertulang 10 x 10 Cm |  |  | m' | 4.5 |  | 0
| Balok Praktis Beton Bertulang 10 x 15 Cm |  |  | m' | 11.5 |  | 0
| Plesteran |  |  | m2 | 42.75 |  | 0
| Acian |  |  | m2 | 42.75 |  | 0
| Flashing |  |  | m' | 26.9 |  | 0
| Cat Sopi-sopi |  |  | m2 | 42.75 |  | 0 | Ex. Dulux Weathershield
6 | Pekerjaan Tapak Kolom (@ 14 Unit)
| Penebalan Tapak Kolom |  |  | m2 | 33.6 |  | 0
| Plesteran Tapak Kolom |  |  | m2 | 33.6 |  | 0
| Acian Tapak Kolom |  |  | m2 | 33.6 |  | 0
| Profil Tapak Kolom |  |  | m' | 67.2 |  | 0
| Cat Tapak Kolom |  |  | m2 | 33.6 |  | 0 | Ex. Dulux Weathershield
7 | Pekerjaan Dak Kanopy Depan
| Waterproofing Membran Bakar ex. ULTRACHEM (Sand) Tebal= 3mm |  |  | m2 | 21.8 |  | 0
| Screed |  |  | m2 | 21.8 |  | 0
| Roof Drain dia 3" |  |  | bh | 2 |  | 0
| Pipa PVC Talang Saluran Air dia 3" (ditanam pada dinding bata) |  |  | m' | 18 |  | 0 | Ex. Rucika
| Bongkar dinding bata existing |  |  | m2 | 6.12 |  | 0
| Pasang Bata ringan |  |  | m2 | 6.12 |  | 0
| Plesteran |  |  | m2 | 12.24 |  | 0
| Acian |  |  | m2 | 12.24 |  | 0
| Cat |  |  | m2 | 12.24 |  | 0 | Ex. Dulux Weathershield
8 | Pekerjaan Plafond Kanopy Depan
| Bongkar Plafond Kanopy depan |  |  | m2 | 21.8 |  | 0
| Pasang Plafond Gypsum WR + Rangka Kanopy depan |  |  | m2 | 21.8 |  | 0
| Lis Cornice |  |  | m' | 19.86 |  | 0
| Cat Plafond |  |  | m2 | 21.8 |  | 0 | Ex. Dulux
| Cat Lisplank Kanopy |  |  | m2 | 18.704 |  | 0 | Ex. Dulux Weathershield
| TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN STRUKTUR | [5 empty] | 0

## REKAP LT,1
REKAPITULASI BIAYA
PROYEK |  | : | RENOVASI GEDUNG KANTOR PT JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH
LOKASI |  | : | JL. R.A. KARTINI NO. 108 KOTA PALU
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 1
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SUB TOTAL HARGA | TOTAL HARGA
|  |  |  | (RP) | (RP)
I.B. |  | PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 1 |  |  | 0
|  | I.B.1 | RUANG LOBBY DAN ENTRANCE | 0
|  | I.B.2 | AREA KERJA DAN SIRKULASI | 0
|  | I.B.3 | RUANG PELAYANAN | 0
|  | I.B.4 | AREA KOLABORASI | 0
|  | I.B.5 | RUANG MEETING | 0
|  | I.B.6 | RUANG KEPALA CABANG | 0
|  | I.B.7 | KM/WC KEPALA CABANG | 0
|  | I.B.8 | TOILET PRIA, RUANG MUSHOLA DAN TEMPAT WUDHU | 0
|  | I.B.9 | RUANG LAKTASI, AREA BANGUNAN 1 LANTAI DAN GARASI | 0
|  | I.B.10 | PARTISI BAWAH TANGGA BELAKANG | 0
I.C. |  | PEKERJAAN CEILING LANTAI 1 |  |  | 0
I.D. |  | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL |  |  | 0
|  | I.D.1 | INSTALASI PENERANGAN LANTAI 1 | 0
|  | I.D.2 | PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 1 | 0
|  | I.D.3 | INSTALASI TELEPON LANTAI 1 | 0
|  | I.D.4 | INSTALASI KABEL DATA LANTAI 1 | 0
|  | I.D.5 | INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 1 | 0
|  | I.D.6 | INSTALASI MATV LANTAI 1 | 0
|  | I.D.7 | INSTALASI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 1 | 0
|  | I.D.8 | PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI 1 | 0
|  | I.D.9 | PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 1 | 0
TOTAL (I.B+I.C+I.D) |  |  |  |  | 0

## INT-ME LT,1
BILL OF QUANTITY (BQ)
RENOVASI GEDUNG KANTOR PT JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH
JL. R.A. KARTINI NO. 108 KOTA PALU
PEKERJAAN INTERIOR DAN ME LANTAI 1
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | SPESIFIKASI MATERIAL/PRODUK
[6 empty] | ( Rp) | ( Rp )
I.B. | PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 1
I.B.1 | RUANG LOBBY DAN ENTRANCE | Kode
1 | HT Roman Granit uk. 30x30 cm dGaudy Forte (GTA332730R) | ( F1 ) |  | m2 | 10.2 |  | 0 | Ex. | Roman Granit
2 | Border e.g. Roman granit dcardana graphite grande 120x60 cm |  |  | m2 | 4.8 |  | 0 | Ex. | Roman Granit
3 | Parquet : e.g. Grace Wood Kalimantan Poon | ( F3 ) |  | m2 | 7.2 |  | 0 | Ex. | Grace Wood
4 | Floor border alumunium |  |  | m1 | 8 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Bongkaran Lantai existing |  |  | m2 | 22.2 |  | 0
6 | Leveling lantai (plester) |  |  | m2 | 22.2 |  | 0
7 | Perbaikan Homogeneous Tile eksisting bekas bobokan |  |  | m2 | 5 |  | 0 | Ex. | Roman Granit
8 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 3.35 |  | 0 | Ex. | Starwall
9 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 8.5 |  | 0 | Ex. | Dulux
10 | MDF 9mm laser cuting Motif Logo JR fin. Cat duco serbuk gold. Backing Acrylic Satin 2mm + Acrylic 3 mm untuk rangka busur | ( P6 ) |  | m2 | 6.944 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
11 | Logo jasa Raharja + Tulisan 'JASA RAHARJA' bahan stainless gold mirror |  |  | set | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
12 | Back drop Panel Plywood lapis HPL e.g. Taco TH-925-JG (Sable Claire Gloss) + rangka besi hollow 4x4 cm tebal 1,2 mm | ( W4 )(P3) |  | m2 | 28.14 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
13 | Portal Entrance uk.30x30 cm. Fin. Stainlees Hairline t=1,2 mm backing multiplek rangka besi Hollow 4x4 cm |  |  | m2 | 12 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
14 | Door Type D.6 (Frameless) + Sandblast | ( D6 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass |  |  | m2 | 4.4 |  | 0 | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 4 |  | 0 | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting, Floor hinge, Aksesories dan material support lainnya |  |  | set | 2 |  | 0 | Ex. | Dekson
15 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 8 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - I.B.1. RUANG LOBBY DAN ENTRANCE : |  |  |  | 0
I.B.2 | AREA KERJA DAN SIRKULASI | Kode
1 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 33.5 |  | 0 | Ex. | Starwall
2 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 227 |  | 0 | Ex. | Dulux
3 | HPL : e.g. Taco TH-1216-FC (ZURICH ELM) | ( W6 ) |  | m2 | 26.8 |  | 0 | Ex. | Taco
4 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2b )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 26.8 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
| - Pintu Kamuflase Plywood fin HPL + accessories |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Ganti Pegangan Railling tangga Kayu Solid Kamper Super Finishing Milamin (tangga utama dan tangga belakang) |  |  | m1 | 45 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Plin Stainless Hairline 10cm area bawah tangga |  |  | m1 | 10 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 80 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - I.B.2. AREA KERJA DAN SIRKULASI : |  |  |  | 0
I.B.3 | RUANG PELAYANAN | Kode
1 | Vinyl : e.g. Vinyl Taco Wood Series Parma Oak (TV-004) | ( F2 ) |  | m2 | 33.6 |  | 0 | Ex. | Taco
2 | Floor border alumunium |  |  | m1 | 9 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
3 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 3 |  | 0 | Ex. | Starwall
4 | HPL e.g. Taco TH-1244-SL (SMOKE CANTY) + 'Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W2 ) |  | m2 | 10.72 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish (lebar 100mm tebal 60 mm) |  |  | m1 | 2.5 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | List Stainless 1 cm untuk border HPL dan Wall Papper |  |  | m1 | 13 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Shadow line U Channel Plafon Atas |  |  | m1 | 13 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Plin Stainless Hairline 10cm |  |  | m1 | 7 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - I.B.3. RUANG PELAYANAN : |  |  |  | 0
I.B.4 | AREA KOLABORASI | Kode
1 | Vinyl : e.g. Vinyl Taco Wood Series Natural Beech (TV-3014) | ( F2 ) |  | m2 | 19.2 |  | 0 | Ex. | Taco
2 | Floor border alumunium |  |  | m1 | 9 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
3 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 4.65 |  | 0 | Ex. | Dulux
4 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board tinggi 900 mm | ( P2a )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 4.65 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
5 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 4.65 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - I.B.4. AREA KOLABORASI : |  |  |  | 0
I.B.5 | RUANG MEETING | Kode
1 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 63.65 |  | 0 | Ex. | Starwall
2 | Pek. Back drop plywood 12 mm + MDF 3 mm + e.g. HPL TACO TH-1216 FC (ZURICH ELM) Bagian tengah Glastone Putih super white ex. Himalaya untuk Glassboard | ( W5 ) |  | m2 | 12.6 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
3 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish '(lebar 100mm tebal 60 mm) |  |  | m1 | 6 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 40.2 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
5 | Partition Clear Tempered Glass + Sandblast | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass |  |  | m2 | 4.5 |  | 0 | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 10 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | m2 | 4.5 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Door Type D.2 (Frameless) | ( D2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sandblast |  |  | m2 | 2.2 |  | 0 | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 |  | 0 | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting, Floor hinge, Aksesories dan material support lainnya |  |  | set | 1 |  | 0 | Ex. | Dekson
7 | Shadow line U Channel Plafond Atas |  |  | m1 | 30 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 15 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - I.B.5. RUANG MEETING : |  |  |  | 0
I.B.6 | RUANG KEPALA CABANG | Kode
1 | Wallpaper : e.g. Starwall (96002) | ( W1 ) |  | m2 | 61.5 |  | 0 | Ex. | Starwall
2 | HPL: e.g. Taco Mono Walnut (TH 821 J) Top parapet Plywood finish (lebar 100mm tebal 60 mm) |  |  | m1 | 6.5 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
3 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 35.7278 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
4 | Partition Clear Tempered Glass + Sandblast | ( P1 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass |  |  | m2 | 4.5 |  | 0 | Ex. | Asahimas
| - U Channel |  |  | m1 | 10 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Aksesories & Support To Slab |  |  | m2 | 4.5 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
5 | Pek. Back drop plywood 9 mm + MDF 3 mm + e.g. HPL TACO TH-1216-FC (ZURICH ELM) samping partisi kaca | ( W6 ) (P4) |  | m2 | 10.05 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
6 | Door Type D.2 (Frameless) | ( D2 )
| - 12 mm THK Clear Tempered Glass + Sandblast |  |  | m2 | 2.2 |  | 0 | Ex. | Asahimas
| - Handle in S/S in Spec' Finish |  |  | bh | 2 |  | 0 | Ex. | Dekson
| - Patch Fitting, Floor hinge, Aksesories dan material support lainnya |  |  | set | 1 |  | 0 | Ex. | Dekson
7 | Shadow line U Channel Plafon Atas |  |  | m1 | 27 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
8 | Plint Kayu kamper 10 cm fin. Milamine |  |  | m1 | 25 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - I.B.6. RUANG KEPALA CABANG : |  |  |  | 0
I.B.7 | KM/WC KEPALA CABANG | Kode
1 | Homogenius Tile (Matt) 600 X 600 mm ex. Roman Granit (GT602141CR) | ( F5 ) |  | m2 | 7 |  | 0 | Ex. | Roman Granit
2 | Homogenius Tile 300 X 600 mm Ex. Roman (W63342R) | ( W8 ) |  | m2 | 36 |  | 0 | Ex. | Roman
3 | Pekerjaan Beton Wastafel + Granit black gold galaxy |  |  | m1 | 1.25 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
4 | Wastafel ex. Toto type LW639CJ + Kran Toto type TX109LRR |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Toto
5 | Shower Set Toto TX 471 SVN |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Toto
6 | Closet Duduk Toto type CW630J/ TC 2825SJ (Cover) |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Toto
7 | Hand Spray Toto type TX403SMCRB (Shower Spray Closet) |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Toto
8 | Paper Holder Toto TX720ACRB |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Toto
9 | Floor Drain Toto type TX1DBV1 |  |  | unit | 2 |  | 0 | Ex. | Toto
10 | Robe Hook Toto type TS118WSB |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Toto
11 | Corner Soap Basket Toto type TX2AV1B |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Toto
12 | Toilet Paper Dispenser Kimberly Clark 4944 |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Kimberly Clark
13 | Cermin 5 mm bevel diatas wastafel uk. 800x1200 mm |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
14 | Door Type D.5 | ( D5 )
| - Kusen Pintu kayu solid (kamper oven) fin. Melamine |  |  | m1 | 5.4 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Pintu Kayu Kamper oven fin. Melamine, termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 1 |  | 0 | Ex. | Dekson
15 | Perbaikan dinding (penutupan) bekas opening Pintu Toilet
| - Pasangan Dinding Bata Ringan ad.Semen Instan t=10 cm |  |  | m2 | 2.2 |  | 0
| - Plesteran Dinding 1PC : 4 Psr tebal 20 mm |  |  | m2 | 4.4 |  | 0
| - Acian |  |  | m2 | 4.4 |  | 0
16 | Shadow line U Channel Plafon Atas |  |  | m1 | 12 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - I.B.7. KM/WC KEPALA CABANG : |  |  |  | 0
I.B.8 | TOILET PRIA, RUANG MUSHOLA DAN TEMPAT WUDHU | Kode
1 | Homogenius Tile 300 X 600 mm ex. Roman Granit dStanford-Perla (GT 602140CR) perbaikan pergeseran arah posisi Closet |  |  | m2 | 4.4 |  | 0 | Ex. | Roman Granit
2 | Homogenius Tile 600 X 600 mm Ex. Roman Granit dStanford-Grigio (GT602140CR) perbaikan pergeseran arah posisi Closet |  |  | m2 | 2 |  | 0 | Ex. | Roman Granit
3 | Peninggian dinding Toilet Pria
| - Pasangan Dinding Bata Ringan ad.Semen Instan t=10 cm |  |  | m2 | 5.2 |  | 0
| - Plesteran Dinding 1PC : 4 Psr tebal 20 mm |  |  | m2 | 10.4 |  | 0
| - Acian |  |  | m2 | 10.4 |  | 0
4 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 70.7 |  | 0 | Ex. | Dulux
5 | Homogenius Tile 300 X 600 mm ex. Roman Granit dStanford-Perla (GT 602140CR) perbaikan dinding tempat wudhu | ( W8 ) |  | m2 | 7.238 |  | 0 | Ex. | Roman Granit
6 | Grill Stailess pipa 1" penutup tanggulan wudhu |  |  | m1 | 3 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
7 | Kran tembok Toto T23BQ13N |  |  | bh | 3 |  | 0 | Ex. | Toto
|  |  | Total - I.B.8. TOILET PRIA, RUANG MUSHOLA DAN TEMPAT WUDHU : |  |  |  | 0
I.B.9 | RUANG LAKTASI, AREA BANGUNAN 1 LANTAI DAN GARASI | Kode
1 | Paint Finish : e.g. Dulux Pentalite (44432) | ( W3 ) |  | m2 | 221 |  | 0 | Ex. | Dulux
2 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 10.8 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
3 | Door Type D.3 | ( D3 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 21.2 |  | 0 | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 4 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 4 |  | 0 | Ex. | Dekson
4 | Door Type D.4 | ( D4 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 16.5 |  | 0 | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 3 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 3 |  | 0 | Ex. | Dekson
5 | Door Type D.1 | ( D1 )
| - Kusen Pintu Alumunium Anodized putih (ex.YKK) + kayu solid didalamnya |  |  | m1 | 13 |  | 0 | Ex. | YKK
| - Pintu plywood fin. HPL motif kayu, Lengkap dengan Accessories termasuk pembongkaran dan perapihan opening. |  |  | unit | 4 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Kunci, Lever Handle dan Hinge ex. Dekson |  |  | set | 4 |  | 0 | Ex. | Dekson
6 | Pintu lipat 6 pintu area garasi | ( D7 )
| - Kusen Pintu kayu Kamper Oven |  |  | m1 | 8.45 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Pintu Kayu Panel Kamper Samarinda Oven |  |  | unit | 6 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
| - Rel Pintu Lipat 5+1 Merk Wina |  |  | set | 1 |  | 0 | Ex. | Wina
| - Kunci, Handle dan Accesories |  |  | set | 1 |  | 0 | Ex. | Dekson
|  |  | Total - I.B.9. RUANG LAKTASI, AREA BANGUNAN 1 LANTAI DAN GARASI : |  |  |  | 0
I.B.10 | PARTISI BAWAH TANGGA BELAKANG | Kode
1 | Dinding 2 Side Partition Gypsum Board | ( P2 )
| - 12 mm THK Gypsum Board in Spec'd Finish & |  |  | m2 | 4 |  | 0 | Ex. | Jaya Board
rangka metal stud 7cm, U runner 7cm
2 | HPL : e.g. Taco TH-1216-FC (ZURICH ELM) | ( W6 ) |  | m2 | 4 |  | 0 | Ex. | Taco
3 | Pintu Kamuflase single Plwood + HPL e.g. Taco TH-1216-FC (ZURICH ELM) |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Taco
4 | Pintu Kamuflase double Plwood + HPL e.g. Taco TH-1216-FC (ZURICH ELM) |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Taco
5 | Plin Stainless Hairline 10cm |  |  | m1 | 2.5 |  | 0 | Ex. | Sesuai Spesifikasi Material
|  |  | Total - I.B.10. PARTISI BAWAH TANGGA BELAKANG : |  |  |  | 0
I.C. | PEKERJAAN CEILING LANTAI 1
1 | Pemasangan Up Ceiling (Ruang Kacab, R. Meeting dan Lobby) | (C3)
| - Pemasangan Ceiling Datar, Gypsum Rangka Hollow + Shadow Line |  |  | m2 | 64 |  | 0 | Ex. | Jayaboard
| - Pemasangan Ceiling Up H=200mm, Gypsum Rangka Hollow |  |  | m1 | 100 |  | 0 | Ex. | Jayaboard
| - Paint Finish e.g Dulux Pentalite Brilliant White |  |  | m2 | 72 |  | 0 | Ex. | Dulux
3 | Pemasangan Drop Ceiling H=200mm keliling R.Kerja, R. Pelayanan dan sirkulasi, Gypsum Rangka Hollow termasuk shadow line | (C4) |  | m2 | 55 |  | 0 | Ex. | Jayaboard
| - Paint Finish e.g Dulux Pentalite Brilliant White Plafond gypsum Drop Ceiling (C4) |  |  | m2 | 65 |  | 0 | Ex. | Dulux
4 | Pemasangan Ceiling Datar R. Laktasi, Gypsum 9 mm Rangka Hollow galvanis + Shadow Line | (C1) |  | m2 | 10 |  | 0 | Ex. | Jayaboard
| - Paint Finish e.g Dulux Pentalite Brilliant White Plafond gypsum R Laktasi |  |  | m2 | 10 |  | 0 | Ex. | Dulux
5 | Perbaikan Ceiling Datar, Gypsum 9 mm Rangka Hollow galvanis bekas bongkaran partisi existing | (C1) |  | m2 | 43 |  | 0 | Ex. | Jayaboard
| - Paint Finish e.g Dulux Pentalite Brilliant White Plafond gypsum existing (C1) dan plafon perbaikan |  |  | m2 | 202 |  | 0 | Ex. | Dulux
6 | Pek. Gypsum Water Resistance (WR) 9 mm ex. Jayaboard include rangka metal furing medium dan Shadow Line (area toilet) | (C5) |  | m2 | 17 |  | 0 | Ex. | Jayaboard
| - Paint Finish e.g Dulux Pentalite Brilliant White |  |  | m2 | 17 |  | 0 | Ex. | Dulux
|  |  | Total - I.C. PEKERJAAN CEILING LANTAI 1: |  |  |  | 0
I.D. | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI 1:
I.D.1 | INSTALASI PENERANGAN LANTAI 1
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Penerangan lengkap dengan accessories yang diperlukan sesuai gambar dan spesifikasi teknis, sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Instalasi Penerangan ( kabel NYM 3 x 2,5 mm ) |  |  | ttk | 128 |  | 0 | Ex. | Supreme
2 | 20 W Downlight LED Smartbrigth |  |  | bh | 68 |  | 0 | Ex. | Philips
3 | LED Light Strip 10 W / m ( 1roll : 5 meter + 1 adaptor ) area backdrop lobby, |  |  | roll | 60 |  | 0 | Ex. | Philips
backdrop Ruang Kacab, Plafon Melingkar dan Plafon Up ceiling
4 | Saklar Single "Panasonic" 13 Amp |  |  | bh | 2 |  | 0 | Ex. | Panasonic
5 | Saklar Double "Panasonic" 13 Amp |  |  | bh | 7 |  | 0 | Ex. | Panasonic
6 | Grid swicth "Panasonic" 13 Amp |  |  | bh | 1 |  | 0 | Ex. | Panasonic
|  |  | Total - I.D.1. INSTALASI PENERANGAN LANTAI 1 : |  |  |  | 0
I.D.2 | PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 1
Pengadaan Dan Pemasangan Panel Power
1 | Panel Lantai 1 |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | JFTA Panel
Pengadaan Dan Pemasangan Panel Power
2 | Instalasi Kabel Feeder 4 x 16mm2 ke PUTR Panel existing |  |  | m' | 35 |  | 0 | Ex. | Supreme
|  |  | Total - I.D.2. PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER LANTAI 1 : |  |  |  | 0
I.D.3 | INSTALASI TELEPON LANTAI 1
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Telepon 2-pairs + conduit dari key/PABX sampai ke titik Outlet Telepon sesuai gambar, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Pemasangan Instalasi Telepon (2-pairs ex Panduit) + conduit PVC |  |  | ttk | 12 |  | 0 | Ex. | Supreme
2 | Unit Telepon, ex Panasonic |  |  | bh | 12 |  | 0 | Ex. | Panasonic
3 | Faceplate Telepon, ex Panasonic |  |  | bh | 12 |  | 0 | Ex. | Panasonic
|  |  | Total - I.D.3. INSTALASI TELEPON LANTAI 1 : |  |  |  | 0
I.D.4 | INSTALASI KABEL DATA LANTAI 1
Pekerjaan meliputi pengadaan dan pemasangan instalsi Kabel LAN "panduit" Cat-6, included pipa conduit floorduct dan conduit kabel dari titik Outlet sampai ke Terminal Port di Ruang Server. Termasuk Kabel UTP untuk connecting ke masing-masing komputer
Inst. Kabel Data (Mj-kerja/work station) Panduit (8-pairs x 0,6mm) Cat-6 + Conduit EGA, lengkap dengan terminal criemp :
1 | Instalasi Kabel Data + Outlet RG-45 + Conduit |  |  | ttk | 12 |  | 0 | Ex. | Panduit
2 | Instalasi UTP Patch core @ 8-pairs x 0,6mm + Criemp 2bh |  |  | set | 12 |  | 0 | Ex. | Panduit
3 | Faceplate LAN |  |  | bh | 12 |  | 0 | Ex. | Panasonic
|  |  | Total - I.D.4. INSTALASI KABEL DATA LANTAI 1 : |  |  |  | 0
I.D.5 | INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 1
1 | Instalasi Stop Kontak |  |  | ttk | 46 |  | 0 | Ex. | Supreme
2 | Stop Kontak 13A |  |  | bh | 14 |  | 0 | Ex. | Panasonic
3 | Stop Kontak Meja 13A Face Plate lengkap |  |  | bh | 32 |  | 0 | Ex. | Panasonic
|  |  | Total - I.D.5. INSTALASI STOP KONTAK LANTAI 1 : |  |  |  | 0
I.D.6 | INSTALASI MATV LANTAI 1
Pengadaan dan pemasangan Instalasi MATV sampai ke titik MATV lengkap dengan accessories yang diperlukan sesuai gambar dan spesifikasi teknis, sampai dengan system berfungsi dengan baik
1 | Instalasi MATV + conduit EGA 5/8 |  |  | ttk | 3 |  | 0 | Ex. | Supreme
2 | Booster W/ Protection |  |  | bh | 1 |  | 0 | Ex. | Ikusi
3 | TAP OFF 2 WAY |  |  | bh | 1 |  | 0 | Ex. | Ikusi
4 | SPLITTER 4 WAY |  |  | bh | 1 |  | 0 | Ex. | Ikusi
5 | Faceplate MATV, ex Panasonic |  |  | bh | 3 |  | 0 | Ex. | Panasonic
|  |  | Total - I.D.6. INSTALASI MATV LANTAI 1 : |  |  |  | 0
I.D.7 | INSTALASI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 1
Pengadaan dan Pemasangan system Tata Suara dan Fire Alarm lengkap dengan accessories yang diperlukan sesuai gambar dan spesifikasi teknis, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik.
A | PERALATAN UTAMA
1 | MCP - FA ( Master Control Panel Fire Alarm ) kap 1 loop termasuk Repeat Panel, Nicad Battery + Charger |  |  | Unit | 1 |  | 0 | Ex. | Teletek Electronics
2 | Peralatan Utama Tata suara lengkap : |  |  | lot | 1 |  | 0 | Ex. | Norden
Power Amplifier 240 W/100/70/Volt
Auto / Manual Emergency Panel
System Manager (Matirx System)
Monitor Panel
Relay Control
DVD /CD/MP3 Player + Radio Tuner
Paging Microphone & Chime Tone + Key Pad
Fireman Mic (Ruang Kontrol)
UPS 1 KVA back up standby 4 jam
Main Distribution Frame (MDF - TS)
Cabinet rack included accessories
3 | Pengkabelan utama Sistem Fire Alarm |  |  | lot | 1 |  | 0 | Ex. | Taisin (FRC Kabel)
4 | Pengkabelan utama Sistem Tata suara |  |  | lot | 1 |  | 0 | Ex. | Supreme
5 | Terminal Box Fire alam |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Lokal
6 | Terminal Box Tata Suara |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Lokal
B | PEKERJAAN PENGADAAN DAN INSTALASI LANTAI 1
1 | Pengadaan dan pemasangan smoke Detector |  |  | bh | 11 |  | 0 | Ex. | Teletek Electronics
2 | Pengadaan dan pemasangan EOL |  |  | bh | 2 |  | 0 | Ex. | Teletek Electronics
3 | Pengadaan dan pemasangan Ceiling Speaker 3 watt serta Volume kontrol |  |  | bh | 6 |  | 0 | Ex. | Norden
4 | Instalasi Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2 + Pipa Hi Conduit dia 20 |  |  | titik | 2 |  | 0 | Ex. | Supreme
5 | Instalasi Kabel NYA 2 x 1,5 mm2 + Pipa Hi Conduit dia 20 |  |  | titik | 6 |  | 0 | Ex. | Supreme
|  |  | Total - I.D.7. INSTALASI TATA SUARA DAN FIRE ALARM LANTAI 1 : |  |  |  | 0
I.D.8 | PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI 1
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bidang Tata Udara, lengkap dengan accessories yang diperlukan, sesuai spesifikasi teknis dan gambar perencanaan, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik.
A | PEKERJAAN UNIT DAN INSTALASI AC LANTAI 1
1 | PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT AC INDOR VRF LT. 1
1.1 | IU.1.L1/AREA KOLABORASI |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @30.700 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.2 | IU.2.L1/AREA PELAYANAN |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @30.700 Btu/h
- Wall Mounted
1.3 | IU.3.L1/AREA RUANG PIMPINAN |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @18.000 Btu/h
- Wall Mounted
1.4 | IU.4.L1/AREA MUSHOLA |  |  | unit | 1 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @9.600 Btu/h
- Wall Mounted
1.5 | IU.5.L1/RUANG KERJA |  |  | unit | 4 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @30.700 Btu/h
- Ceiling Cassette
1.6 | IU.6.L1/RUANG MEETING |  |  | unit | 4 | By Other |  | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @30.700 Btu/h
- Ceiling Cassette
2 | PEK. PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI REFRIGERANT LT. 1
| - dia 9,52 |  |  | m' | 80 |  | 0 | Ex. | Denji
| - dia 15,88 |  |  | m' | 75 |  | 0 | Ex. | Denji
3 | PEK. PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI PIPA DRAIN LT. 1
| - dia 25 |  |  | m' | 75 |  | 0 | Ex. | Rucika
B | PEKERJAAN FAN LANTAI 1
1 | PEK. PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT FAN LT. 1
1.1 | EAF.L1-1, EAF.L1-2 & EAF.L1-3 |  |  | unit | 3 |  | 0 | Ex. | Mitsubishi
- Kapasitas @150 cfm / Ceiling Mount Propeller
|  |  | Total - I.D.8. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI 1 : |  |  |  | 0
I.D.9 | PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 1
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Plumbing lengkap dengan alat bantu dan accessories yang diperlukan sesuai gambar dan spesifikasi teknis, termasuk testing commisioning sampai dengan system berfungsi dengan baik.
1 | Pipa PPR Air Bersih dia - 32 |  |  | m' | 6 |  | 0 | Ex. | SD
2 | Pipa PPR Air Bersih dia - 25 |  |  | m' | 30 |  | 0 | Ex. | SD
3 | Pipa PPR Air Bersih dia - 15 |  |  | m' | 20 |  | 0 | Ex. | SD
4 | Gate Vale dia - 25 |  |  | bh | 2 |  | 0 | Ex. | Kitz
5 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 100 |  |  | m' | 35 |  | 0 | Ex. | Rucika
6 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 80 |  |  | m' | 35 |  | 0 | Ex. | Rucika
7 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 65 |  |  | m' | 6 |  | 0 | Ex. | Rucika
8 | Pipa PVC klass AW Air Bekas dia - 50 |  |  | m' | 25 |  | 0 | Ex. | Rucika
9 | Pipa PVC klass D Venting dia - 25 |  |  | m' | 25 |  | 0 | Ex. | Rucika
10 | FCO dia - 100 |  |  | bh | 10 |  | 0 | Ex. | Antasan
11 | FCO dia - 80 |  |  | bh | 8 |  | 0 | Ex. | Antasan
12 | FCO dia - 50 |  |  | bh | 2 |  | 0 | Ex. | Antasan
13 | Elektrik Water Heater kap. 10 ltr |  |  | unit | 1 |  | 0 | Ex. | Ariston
|  |  | Total - I.D.9. PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 1 : |  |  |  | 0